## 科目（Ⅰ機械）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ⅰ | 機械設備工事
1 | 冷暖房設備工事
|  |  | 1 | 式
2 | 撤去工事
|  |  | 1 | 式
計

## 細目（Ⅰ機械）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
1 | 冷暖房設備工事
壁掛形 同時ﾂｲﾝ
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷20.0kW 暖22.4kW | 3 | 台
室内機 防球ｶﾞｰﾄﾞ共
壁掛形 同時ﾂｲﾝ
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷20.0kW 暖22.4kW | 1 | 台
天井ｶｾｯﾄ 四方向
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷5.0kW 暖6.3kW | 1 | 台
天井ｶｾｯﾄ 四方向
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷10.0kW 暖11.2kW | 1 | 台
| 冷媒用被覆銅管 | 6.4×12.7φ | 2 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 9.5×15.9φ | 25 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管 | 9.5×25.4φ | 70 | ｍ
屋内一般
| 空調ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | ACD 30 | 9 | ｍ
天井内
| 室内外渡り配線 | EM-EEF2.0-3C | 97 | ｍ
| 既存管取合い |  | 1 | 式
| 冷媒管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 1 | 式
| 冷媒管ﾃｰﾌﾟ巻き |  | 1 | 式
| ケミカルアンカー | 室外機 24本 | 1 | 式
| 引き抜き試験 |  | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 1 | か月
| 搬入費 |  | 1 | 式
計
2 | 撤去工事
撤去
| ｴｱｺﾝ室内機 | ｶｾｯﾄ 50型 | 1 | 台
撤去
| ｴｱｺﾝ室内機 | ｶｾｯﾄ 112型 | 1 | 台
撤去
| ｴｱｺﾝ室外機 | 50型 | 1 | 台
撤去
| ｴｱｺﾝ室外機 | 112型 | 1 | 台
撤去
| ｴｱｺﾝ室外機 | 63型 | 1 | 台
撤去
| ｴｱｺﾝ室外機 | 160型 | 1 | 台
| 冷媒ｶﾞｽ回収適正処分 |  | 1 | 式
| 搬出費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式
| 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
計

## 科目（Ⅱ電気）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ⅱ | 電気設備工事
1 | 幹線動力設備工事
|  |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 撤去工事
|  |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0

## 細目（Ⅱ電気）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
| 製品代（明細） |  |  |  |  | 0
0
1 | 幹線動力設備工事 |  |  |  |  | 0
0
EM-IE電線
|  | 8゜管内 | 62 | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
|  | 3.5゜-4C 管内 | 3 | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
|  | 5.5゜-4C 管内 | 7 | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
|  | 8゜-3C 管内 | 42 | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ
|  | 8゜-4C 管内 | 13 | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
|  | 22゜管内 | 14 | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
|  | 38゜管内 | 10 | ｍ
電線管
|  | (GZ28)露出 | 5 | ｍ
電線管
|  | (GZ36)露出 | 9 | ｍ
電線管
|  | (GZ54)露出 | 33 | ｍ
電線管
|  | (HIVE16) 露出 | 1 | ｍ
2種金属可とう電線管
|  | (F2WP30) | 6 | ｍ
2種金属可とう電線管
|  | (F2WP50) | 2 | ｍ
2種金属可とう電線管
|  | (F2WP63) | 3 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
|  | 300*300*300SUS.ET.WP | 2 | 面
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
|  | BOXｺﾈｸﾀ | 1 | 式
開閉器
|  | ELCB3P50/15A | 1 | 個
動力引込開閉器盤
|  | 図示 | 1 | 面
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
接地工事
|  | 打込式14φ1.5M単独 | 1 | 箇所
接地工事
|  | 打込式14φ1.5M2連 | 1 | 箇所
別途機器接続費
|  | 空調室外機電源 | 6 | 箇所
電力会社申請立会費
|  |  | 1 | 式
高所作業車賃貸費
|  | 8-10ﾊﾞｹｯﾄ車 | 2 | 日
土工費
|  | GL-300 接地線用手掘 | 5 | ｍ
0
0
0
小計
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
2 | 撤去工事
IV電線
|  | 2.0 館内 | 26 | ｍ
IV電線
|  | 5.5゜ 館内 | 4 | ｍ
IV電線
|  | 22゜管内 | 3 | ｍ
VVRｹｰﾌﾞﾙ
|  | 22゜-3C 露出 | 9 | ｍ
2種金属可とう電線管
|  | (F2WP24) | 8 | ｍ
開閉器
|  | ELCB3P50/20A | 3 | 個
開閉器
|  | ELCB3P50/40A | 1 | 個
別途機器取外し
|  | 空調室外機電源 | 4 | 箇所
小計

## 科目（Ⅲ建築）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ⅲ | 建築工事
1 | 改修工事
|  |  | 1 | 式
2 | 撤去工事
|  |  | 1 | 式
計

## 細目（Ⅲ建築）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
1 | 改修工事
| 既存外壁(石綿含有建材) | 飛散防止養生費
| ｺｱ抜き | (飛散防止剤・消耗品含む) | 1 | か所
| 既存室外機置場･物入 | ﾎﾟﾘｶ小波板0.7mm ｶﾗｰ
| 屋根新設 | 直接仮設費含む | 8 | ㎡
新設室外機置場
| 直接仮設 |  | 1 | 式
| 新設室外機置場 | 根切り､埋戻し
| 土工 | 及び建設発生土敷均し | 1.4 | ㎥
新設室外機置場
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40 | 150mm | 0.7 | ㎥
| 新設室外機置場 | D10@300
| 鉄筋 | 設計数量 | 16.9 | kg
新設室外機置場
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 200mm FC18 | 0.8 | ㎥
新設室外機置場
| 型枠 |  | 1.2 | ㎡
新設室外機置場
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 |  | 3.7 | ㎡
| 新設室外機置場 | 屋根:ﾎﾟﾘｶ小波板0.7mm
| 屋根及び骨組 | ｶﾗｰ 骨組:ｽﾁｰﾙ製 DP3級 | 1 | 式
| 遊戯室 | 2段
| ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 | 1か月程度 | 1 | 台
| 乳幼児専用室･器具庫 | 450角 開口補強共
| 天井点検口新設 | 直接仮設費含む | 2 | か所
計
2 | 撤去工事
| 既存室外機置場･物入 | ﾎﾟﾘｶ小波板
| 屋根撤去 | 発生材積込み共 | 8 | ㎡
| 産業廃棄物運搬費 | 既存外壁材(石綿含有建材) | 1 | 台
| 産業廃棄物運搬費 | 既存屋根材 | 1 | 台
| 産業廃棄物処分費 | 既存外壁材(石綿含有建材) | 1 | 式
| 産業廃棄物処分費 | 既存屋根材 | 1 | 式
計