## 中科目（建築）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
A | 建築工事
1 | 直接仮設
計
2 | 解体撤去工事
| （撤去工事、運搬） |  | 1 | 式
| （発生材処分費） |  | 1 | 式
計
3 | 土工事
計
4 | 地業工事
計
5 | 型枠工事
計
6 | コンクリート工事
計
7 | 鉄筋工事
計
8 | 鉄骨工事
計
9 | 屋根工事
計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
10 | 外・内壁工事
計
11 | 内装工事
計
12 | 軒天工事
計
13 | 左官工事
計
14 | 金属工事
計
15 | 建具工事
| （建具） |  | 1 | 式
| （ガラス） |  | 1 | 式
| （トイレブース） |  | 1 | 式
計
16 | 外構工事
計

## 直仮
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
A | 建築工事
1 | 直接仮設
| 外部足場 | Ｗ900くさび緊結足場 | 50.5 | ｍ2
| 外部足場 | Ｗ600くさび緊結足場 | 144.7 | ｍ2
| ブラケット足場 |  | 41.2 | ｍ2
| 落下防止ネット |  | 36.5 | ｍ2
| 内部仕上足場 |  | 12 | ｍ2
| 脚立足場 | メッシュシート張り | 41.4 | ｍ2
| 安全手すり |  | 39.6 | ｍ2
| 墨出し |  | 41.4 | ｍ2
| 遣り方 | 脚立足場 | 41.4 | ｍ2
| 隅遣り方 |  | 5 | 箇所
| 養生・清掃費 |  | 41.4 | ｍ2
計

## 細目（解体撤去）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
2 | 解体撤去工事
| （撤去工事、運搬） |  | 1 | 式
| （発生材処分費） |  | 1 | 式
計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
（撤去工事、運搬）
| RC便所屋根材撤去 |  | 32.5 | ㎡
| 内部造作解体 |  | 28.5 | ㎡
| タイル斫り |  | 167 | ㎡
| 上屋解体 |  | 28.5 | ㎡
| 地下ピット解体 |  | 28.5 | ㎡
| 土間基礎解体 |  | 28.5 | ㎡
| サークルベンチ解体 |  | 1 | 基
| 擁壁一部解体 |  | 0.5 | m3
| 擁壁カッター入れ |  | 3 | ｍ
| 同上切り離し処理 |  | 1 | 式
| 境界ブロック撤去 |  | 12.8 | ｍ
| 土間タイル舗装撤去 |  | 45.8 | ㎡
| 運搬費 | コンクリートガラ | 13 | 台
| 運搬費 | その他 | 2 | 台
計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
（発生材処分費）
| コンクリートガラ 有筋 |  | 50 | ㎥
| ガラス陶磁器くず |  | 5 | ㎥
| 廃プラスチック類 |  | 1 | ㎥
| 蛍光灯 |  | 2 | ㎏
| その他混合廃棄物 |  | 1 | ㎥
計

## 細目（土）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 土工事
| 根切 | 機械 | 34 | ㎥
| 根切 | 布 | 6.9 | ㎥
| 床付 |  | 44 | ㎡
| 埋戻し | 機械 | 117.5 | ㎥
計

## 細目（地業）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
4 | 地業工事
| 山留軽量シートパイル | 25.7×5.5 | 83 | ㎡
| 打込バイブロ+移動クレーン | 引抜共 | 10 | 日
| 搬送費 |  | 11 | ｔ
| ポリエチレン防湿シート | 0.15 | 7.4 | ㎡
| 砕石地業 | RC-40 | 10 | ㎥
計

## 細目（型枠）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
5 | 型枠工事
| 基礎・ピット・壁立上り | 地下部 | 130.7 | ㎡
| 運搬費 | 4ｔ | 131 | ㎡
計

## 細目（ｺﾝ）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
6 | コンクリート工事
| 捨てコンクリート | FC15N/mm2 | 5 | m3
| 打設手間 |  | 5 | m3
| 生コンクリート | FC21N/mm2 | 26.6 | m3
| 打設手間 |  | 26.6 | m3
| シンダーコンクリート |  | 1 | m3
| 打設手間 |  | 1 | m3
| ポンプ車基本料 |  | 2 | 回
計

## 細目（鉄筋）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
7 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 1 | t
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 2 | t
| 異形鉄筋 | SD295 D16 | 0.59 | t
| 鉄筋加工組立 |  | 3.6 | t
| 鉄筋運搬 |  | 3.6 | t
計

## 細目（鉄骨）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
8 | 鉄骨工事
STKR400
| コラム | □-125*15*6 | 0.92 | ｔ
STKR400
| コラム | □-100*100*3.2 | 0.2 | ｔ
大梁 SN400B
| Ｈ形鋼 | H-200*100*5.5*8 | 1 | ｔ
小梁 SS400
| Ｈ形鋼 | H-100*100*6*8 | 0.2 | ｔ
胴縁 SSC400
| 溝形鋼 | C-125*50*20*2.3 | 1.4 | ｔ
胴縁 母屋 SSC400
| 溝形鋼 | C-100*50*20*2.3 | 1 | ｔ
| 工場製作費 | 溶接長91ｍ | 5.1 | ｔ
SN400B
| ベースプレート | PL-25*300*300 | 0.2 | ｔ
SN400B
| ベースプレート | PL12*140*260 | 0.05 | ｔ
SN400B
| 副資材 | PL4.5 | 0.01 | ｔ
SS400
| アンカーボルト | M16 Ｌ＝400 | 36 | 本
SS400
| アンカーボルト | M12 Ｌ＝300 | 14 | 本
| アンカーボルト埋め込み費 |  | 50 | 本
| 親子フィラー | M16用 | 36 | 組
S10T
| 高力ボルト | M16 本締め込 | 450 | 本
| タ―ンバックル | M16 JIS規格品 | 24 | 個
| 中ボルト | M12 | 674 | 本
| ブレース | M16 | 45.3 | ｍ
| 均しモルタル 140*260 | ｔ50無収縮モルタル | 5 | 箇所
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 均しモルタル 300*300 | ｔ50 | 9 | 箇所
| 輸送費 |  | 5 | ｔ
| 現場建て方費 |  | 5 | ｔ
| 塗装費 | 防錆1回塗り | 320 | ㎡
| トラッククレーン | 2.9ｔ | 7 | 日
| 継手部ショットブラスト |  | 32.3 | ｍ2
計

## 屋根外壁
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
9 | 屋根工事
| 野地板張り | 木毛セメント板ｔ＝25 | 60 | ｍ2
カラーガルバリウム鋼板0.4
| 定尺段角ハゼ横葺きW240 | 断熱バックアップ材共 | 60 | ｍ2
| アスファルトルーフィング | 940品以上 | 60 | ｍ2
| 軒先唐草 | アルミ押出型材 | 9.2 | ｍ
| 軒先水切 | カラーガルバリウム鋼板0.4 | 9.2 | m
| ケラバ唐草 | アルミ押出型材 | 13.2 | m
| ケラバ水切り | カラーガルバリウム鋼板0.4 | 13.2 | m
補強下地ｔ＝0.8 遠し吊子共
| 片棟包み | カラーガルバリウム鋼板0.4 | 9.2 | m
両面カラーガルバリウム鋼板0.5
| 軒樋 元旦内樋Mタイプ | 樋受け金具＠455ジョイント共 | 9.2 | m
| 落ち葉除け | カラーガルバリウム鋼板0.5 | 9.2 | m
| 落し口 塩ビ製自在ドレン | S30用 | 2 | 箇所
| 竪樋 | S30 60×60 | 7.4 | ｍ
| エルボ加算 |  | 6 | 箇所
| 法定福利費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
計

## 外・内壁
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
10 | 外・内壁工事
| 窯業系サイディング張り | 横張りｔ＝20 | 98 | ㎡
| 出隅共材コーナー | 窯業サイディング | 33.2 | ｍ
カラーガルバリウム鋼板
| 下端水切り | ｔ＝0.4 | 25.2 | ｍ
| 透湿防水シート | 内外 | 199.9 | ㎡
| 副資材費 |  | 98 | ㎡
| 入隅コーナー納 |  | 3.5 | ｍ
内壁
| 窯業系サイディング張り | 横張りｔ＝18 | 101.8 | ㎡
| 入隅コーナー納 |  | 40.5 | ｍ
| 副資材費 |  | 98 | ㎡
| 入隅コーナー納 |  | 34.2 | ｍ
| 破風・鼻隠し | 既製品 | 32.6 | ｍ
| コーナー納 |  | 6 | 箇所
計

## 内装工事
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
11 | 内装工事
| PB12.5張り | 壁 | 25.1 | ㎡
| 化粧PB 9.5張り | 天井 | 29.6 | ㎡
| 長尺シート2.0 |  | 8.1 | ㎡
| ビニールクロス貼り | 壁 | 23.1 | ㎡
| 廻り縁 | F見切 | 10.8 | ｍ
| 廻り縁 内部 | アルミ製 | 40.6 | ｍ
| EP 巾木 | 管理人室 EP | 10.7 | ｍ
| 塗床 巾木共 ｔ＝3.0㎜ | ABC製品防滑仕上共 | 43.9 | ㎡
| 木製ベンチ | UHC-102同等品 | 1 | 台
| ワゴンテーブル | Zk008 30ww 同等品 | 1 | 台
| ベビーベッド | おむつ交換ベッド | 1 | 台
| ウレタン塗装 | 養生費含む | 1 | 式
| グラスウール断熱材 | ｔ100 敷き込み同程度 | 135.3 | ㎡
計

## 軒天
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
12 | 軒天工事
| 化粧軒天無孔品ｔ12 | パルプ繊維混入セメント板 | 13 | ｍ2
| 化粧軒天有孔品ｔ12 | パルプ繊維混入セメント板 | 2 | ｍ2
| 通気見切り縁アルミ | 通気見切り縁25 | 26.5 | ｍ
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
計

## 左官
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
13 | 左官工事
| 防水モルタル塗り | ピット 1F床 50㎜ | 58.2 | ｍ2
| モルタル塗り | 内外巾木 | 22.9 | ｍ2
| モルタル塗り | 床 | 7.4 | ｍ2
| コンクリート均し | 床 ピット | 65.6 | ｍ2
| 甲板花崗岩 | 1500×150×20 | 1.5 | ｍ
| 組立費 | 接着工法 | 1 | 式
計

## 金属
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
14 | 金属工事
| 天井LGS | アルミ製450*450 | 54.2 | ㎡
| 開口補強 | SUS製600*600 | 1 | 箇所
| 天井点検口 | 塗装アルミ | 1 | 箇所
| 床点検口 | ｔ＝9 | 1 | 箇所
| 複合パネル | 接着貼り | 1 | 箇所
| 耐水合板下地 | シリコン | 1.4 | ㎡
| パネル加工組立費 | 900×1600 ｔ＝3 | 1 | 式
| パネル周囲シーリング | シリコン７㎜ | 2.7 | ｍ
計

## 建具
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
15 | 建具工事
| （建具） |  | 1 | 式
| （ガラス） |  | 1 | 式
| （トイレブース） |  | 1 | 式
計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
（建具）
SS-1SUS304 ガラリ付き
| 片引きFD1000*2000 | 運搬取付共 | 1 | 箇所
AD-1アルミ製 ガラリ付
| 片開FD800*2000 | 附属金物一式 | 1 | 箇所
AD-2アルミ製ガラリ付
| 片開FD800*2000 | 附属金物一式 | 2 | 箇所
AD-3アルミ製ガラリ付
| 片開FD800*2000 | 附属金物一式 | 1 | 箇所
AW-1
| 引違窓1500*900 | 附属金物一式 | 1 | 箇所
AW-3
| 引違窓1200*900 | 附属金物一式 | 2 | 箇所
AW-2
| FIX窓 | 附属金物一式 | 2 | 箇所
| ブラインド | 1.5*0.9 | 1 | 箇所
| 工事費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
計
（ガラス）
| 網入り透明ガラス6.8 | AW-1 | 1 | ｍ2
| 網入り型板ガラス6.8 | AW-3 | 1 | ｍ2
| 網入り型板ガラス6.8 | AW-2 | 2 | ｍ2
| ガラス止シーリング | 両面6*6 | 58.8 | ｍ
計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
（トイレブース）
| 男子トイレ | 3ブースｔ40 | 1 | 式
| 女子トイレ | 3ブースｔ40 | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
計

## 外構
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
16 | 外構工事
| アスコン舗装 | 歩道部 | 26 | ｍ2
| 同上塗装仕上げ | エポキシ系 | 26 | ｍ2
車道部 補修用
| アスコン舗装 | 密粒度ｱｽｺﾝ A-5-15 | 60 | ｍ2
| アスコン舗装取合部 | 18*0.2駐車場 | 3.6 | ｍ2
| 歩車道境界ブロック | 150*200*600 | 18 | ｍ
| 境界ブロック | ｗ120 | 4.5 | ｍ
| 砂利敷き | ｔ60 | 27.1 | ｍ2
計

## 中科目 (電気)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
B | 電気設備工事
1 | 電灯・コンセント設備工事 |  | 1 | 式
計

## 細目（電気）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 0 | 0 | 0 | 0
| 1.電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE8mm2-3C･ころがし | 1 | m
| 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE8mm2-3C･FEP管内 | 52 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE8mm2-3C･管内 | 3 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5mm2-3C･ころがし | 9 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5mm2-3C･ＰＦ管内 | 4 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5mm2-3C･管内 | 6 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| 電線 | IE･5.5mm2 | 5 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | F2･PF管内 | 36 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | F2･ころがし | 48 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | F2･MM1 | 1 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | F3･PF管内 | 12 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | F3･ころがし | 52 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | 2F3･PF管内 | 112 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｹｰﾌﾞﾙ | 2F3･ころがし | 57 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| 波付硬質合成樹脂管 | (FEP50) | 6 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | 0 | 0 | 0
| 合成樹脂被覆鋼管 | (G36LT)･地中 | 1 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | 0 | 0 | 0
| 合成樹脂被覆鋼管 | (G36LT)･露出 | 3 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | 0 | 0 | 0
| 合成樹脂被覆鋼管 | (G22LT)･露出 | 4 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | 0 | 0 | 0
| 合成樹脂被覆鋼管 | (G22LT)･地中 | 2 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | 0 | 0 | 0
| 合成樹脂被覆鋼管 | (G16LT)･露出 | 4 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| 合成樹脂可とう電線管 | (PF16) | 52 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| 合成樹脂可とう電線管 | (PF22) | 112 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| 異種管接続材料 | (FEP50)-(G36LT) | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 1種金属線ぴ | 金属線ぴ･ﾎﾞｯｸｽ･附属品 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 開閉器取替 | 既設･LP-M | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 埋設ｼｰﾄ | W=300･2倍･水抜穴有 | 6 | m
| 0 | 0 | 0 | 0
| 埋設標 | 鉄製 | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 接地工事 | 14φ･L=1500×2連 | 2 | か所
| 0 | 0 | 0 | 0
| 接地極埋設標 | 0 | 1 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｺｱ抜き | HH･擁壁 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 設備換気扇接続 | 0 | 1 | か所
| 0 | 0 | 0 | 0
| 分電盤 | L-1 | 1 | 面
| 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝｾﾝﾄ盤 | 浄化槽･SUS製･自立型 | 1 | 面
| 0 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 | A | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 | B | 1 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 | C | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 | D | 4 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 | E | 12 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 照明器具 | F | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 大角連用形ﾈｰﾑ付ｽｲｯﾁ | 1P×3+1P(L) | 1 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 自動点滅器 | 0 | 1 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | RA1 | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | RA2 | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | RA3 | 3 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | RA4 | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | RA5 | 2 | 個
| 埋込熱線ｾﾝｻ付 | 0 | 0 | 0
| 自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ | SL･ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付 | 4 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 非常用埋込押釦 | 0 | 5 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ | 屋外用･AC100V | 2 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 埋込連用形ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1･金属P共 | 16 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 埋込連用形ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×2.ET･金属P共 | 10 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 埋込連用形ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×1+ET | 1 | 個
| 0 | 0 | 0 | 0
| 既設配線撤去 | CV14mm2-2C | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 撤去品処分費 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0 | 0 | 0
| 既設取り合い費 | 0 | 1 | 式
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 0 | 0 | 0

## 中科目 (機械)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
C | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
計
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
計
3 | 排水通気設備工事 |  | 1 | 式
計
4 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
計
5 | 撤去工事 |  | 1 | 式
計
計

## 細目（衛星器具)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 洗浄便座 | ２連棚付き紙巻器付 | 2 | 組
| 洋風便器 洗浄便座 | SUS紙巻器付 | 3 | 組
| 多用途手すり | I型 L600 | 2 | 組
| 壁掛け洗面器 | ストレート止水栓 | 3 | 組
| 化粧鏡 | 360ｘ450 耐食仕様 | 3 | 組
| 床置排水小便器 | トラップヒーター付き | 2 | 組
| 小便器手すり |  | 1 | 組
| 掃除流し | トラップ付き | 1 | 組
| ベビーチエアー | 壁付け | 1 | 組
| 腰掛け洋風便器 | 高座 | 1 | 組
| 可動手すり | 跳ね上げ式 | 1 | 組
| 腰掛け便器用手すり | L型 | 1 | 組
| 壁付け手洗い器 | 止水栓 S排水金具 | 1 | 組
小 計

## 細目（給水）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 給水設備工事
| 耐衝撃性ビニル管 HIVP | 40A 地中埋設 | 0.5 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 40A 地中埋設 溶接 | 2 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 30A 便所等 溶接 | 8 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 30A 便所等 拡管式 | 11 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 25A 便所等 拡管式 | 10 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 20A 便所等 拡管式 | 12 | ｍ
| 配管用ステンレス鋼管 | 20A 屋内一搬 溶接 | 4 | ｍ
| 仕切弁 埋設用 | 40A JIS10K | 1 | 個
| 同上ﾎﾞｯｸｽ | PC口環付き | 1 | 個
| ステンレス製仕切り弁 | 32A JIA10K | 2 | 個
| 同上ﾎﾞｯｸｽ | B1-2 PC口環無 | 2 | 個
| 不凍栓 MT | 32A 600L | 2 | 個
| 同上ﾎﾞｯｸｽ | B6L H600 | 2 | 個
| 凍結防止ヒーター 1ｍ | 自己制御 １φｘ100V | 11 | 箇所
| メタルモ-ル | A型 | 5 | ｍ
| 配管切断接続 | 40A 樹脂管 | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 調整費 | 配管工 | 1.5 | 人
| スリーブインサート |  | 1 | 式
| 土工事 | 人力 | 1 | 式
小 計

## 細目（排水）
3 | 排水通気設備工事
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 地中配管 125A | 0.4 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 地中配管 100VP | 6 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 地中配管 75VP | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 屋内一搬 50VP | 10 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 便所等 100VP | 19 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 便所等 75VP | 14 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 便所等 65VP | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 便所等 50VP | 2 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 便所等 40VP | 14 | ｍ
| 通気口 | VC-75 アルミ合金 | 1 | 組
| 通気口 | VC-65 アルミ合金 | 1 | 組
| 床上排水口 | T5A-50 | 2 | 組
| 樹脂桝 樹脂蓋 | 45Y 125-200 660H | 1 | 組
| 樹脂桝 樹脂蓋 | 90L 100-200 640H | 1 | 組
| 樹脂桝 樹脂蓋 | トラップ桝 100-200 610H | 1 | 組
| 樹脂桝 樹脂蓋 | 90Y 100-200 560H | 1 | 組
| 樹脂桝 樹脂蓋 | 90L 100-200 520H | 1 | 組
| 樹脂桝 樹脂蓋 | 45Y 100-200 610H | 1 | 組
| 樹脂桝 樹脂蓋 | 90Ｌ 100-200 575Ｈ | 1 | 組
| 配管切断 | 樹脂管 125VP | 1 | 箇所
| 配管切断 | 樹脂管 100VP | 2 | 箇所
| ｶﾗｰビニル管 | 75A 便所等 | 4 | ｍ
| ｶﾗｰビニル管 | 65A 便所等 | 4 | ｍ
| 床上掃除口 | COA100 | 3 | 組
| 床上掃除口 | COA80 | 1 | 組
| 床上掃除口 | COA50 | 1 | 組
| 土工事 | サンドクッション 残土場外 | 1 | 式
| スリーブインサート |  | 1 | 式
| 保温工事 | ピット内配管トラップ | 1 | 式
MH撤去、新設
| 浄化槽マンホール補修 | ブロワー撤去新設 | 1 | 式
| 舗装工事 | アスファルト舗装 約1ｍ2 | 1 | 式
小 計

## 細目（換気）
4 | 換気設備
| 天井用換気扇 丸型フード | F-1 １００φｘ60ｍ3/Ｈ | 1 | 台
| パイプファン 排気フード | EF-1 １００φｘ４０ｍ3/H | 1 | 台
| 有圧換気扇 排気フード | EF-2 ２５０φｘ160ｍ3/H | 1 | 台
| 有圧換気扇 排気フード | EF-3 ３００φｘ450ｍ3/H | 2 | 台
| スパイラルダクト | １００φ | 4 | ｍ
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| スリーブインサート |  | 1 | 式
| 保温工事 | GW | 1 | 式
６畳タイプ MSZ-AXV2225参考
| ルームエアコン | 標準工事費+冷媒管等追加含む | 2 | 台
| スリーブインサート | エアコン用 | 1 | 式
小 計

## 細目（撤去）
5 | 撤去工事
| 和風便器 | FV | 3 | 組
| 身障者用洋風便器 | FV | 1 | 組
| 同上手すり | 水平 ２か所 | 1 | 組
| 壁付け洗面器 |  | 2 | 組
| 化粧鏡 | 450*600 | 2 | 組
| 小便器 | FV | 2 | 組
| 同上手すり |  | 1 | 組
| 掃除流し |  | 1 | 組
| 多用途手すり | L 500 | 1 | 組
| 紙巻器 | １個用 | 4 | 組
| 身障者用洗面器 |  | 1 | 組
| 傾斜鏡 |  | 1 | 組
| 搬出 | 4ｔコンテナ | 1 | 回
| 産廃処理 | 混合物中間処分 | 1 | 式
小 計

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 共通仮設費
| ガードフェンス | 目隠しｼｰﾄ付1.8*1.8
| ガードフェンスブロック | ﾊﾟﾚﾃｰﾅ1型込､運搬費 | 1 | 式
| シートゲート | 6*4.5ｍ | 1 | 式
| 防音シート |  | 218.3 | ㎡
| 仮設トイレ | 6か月含む 2基 | 1 | 式
| 交通誘導員 |  | 40 | 人
| 第3者検査費 | 65箇所程度 | 1 | 式
共通仮設費(率分)
計
現場管理費(率分)
一般管理費(率分)
計