## 細目Ⅰ.新規浴場
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 衛生器具設備工事
| 腰掛式ﾀﾝｸ密結形防露便器 | 洗浄便座共,紙巻器共 | 2 | 組
| ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | 2400L 洗面器×3共 | 2 | 組
| ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟｻｰﾓｽﾀｯﾄｼｬﾜｰ金具 |  | 22 | 個
| 横水栓 |  | 2 | 個
| 化粧鏡 | 450×1000 | 6 | 枚
| 化粧鏡 耐食 | 450×600 | 20 | 枚
計
2 | 給水設備工事
| 補給水ポンプ RP-1 |  | 1 | 組
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 1 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 65 地中配管 | 4 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 50 屋内一般 | 18 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20 機械便所 | 85 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 25 機械便所 | 21 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 32 機械便所 | 11 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 40 機械便所 | 2 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 50 機械便所 | 14 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 65 機械便所 | 1 | ｍ
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K 管端防食 | 2 | 個
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K 管端防食 | 3 | 個
| 青銅製ボールバルブ | 50 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| 青銅製チャッキベン | 20 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| 青銅製チャッキベン | 50 JIS-10K 管端防食 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 1 | 個
| バイメタル温度計 |  | 4 | 個
| 圧力計 |  | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
3 | 給湯設備工事
| ガスマルチ給湯機 GH-2 | 浴槽循環設備に計上 | 1 | 組
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 25 屋内一般 | 18 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 65 屋内一般 | 18 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 20 機械便所 | 37 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 25 機械便所 | 117 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 30 機械便所 | 36 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 40 機械便所 | 4 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 50 機械便所 | 19 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP 65 機械便所 | 58 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(温泉) | HTVP 25 機械便所 | 33 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(温泉) | HTVP 30 機械便所 | 2 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(温泉) | HTVP 40 機械便所 | 8 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 屋内一般 排水 | 19 | ｍ
| 電磁弁 | 25 | 2 | 個
| 電磁弁 | 32 | 1 | 個
| 青銅製ゲートベン | 25 JIS-10K | 5 | 個
| 青銅製ゲートベン | 32 JIS-10K | 1 | 個
| ボールバルブ | 25 | 9 | 個
| ボールバルブ | 50 | 1 | 個
| 青銅製チャッキベン | 25 JIS-10K | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 25 300L SUS製 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 1 | 個
| 自動空気抜弁 | 20 | 1 | 個
| 安全弁 | 20 | 1 | 個
| バイメタル温度計 |  | 8 | 個
| 温泉量水器移設 | BOX,止水栓共別途工事 | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
4 | 排水通気設備工事
| 排水用電動弁 | 浴槽循環設備に計上 | 3 | 個
| 硬質塩化ビニル桝 100Ф×150Ф UT | 500H | 10 | 箇所
| 鋳鉄製防護ふた |  | 10 | 組
| 塩ビ製桝 格子蓋 | KT 100-200φ-300H | 4 | 箇所
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械便所 | 113 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 機械便所 | 13 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械便所 | 38 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(通気) | VP 50 機械便所 | 13 | ｍ
| 通気口金物 | 50 | 1 | 個
| ボールバルブ | 50 | 3 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
5 | ＬＰガス設備工事
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 65 地中配管 | 6 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 50 屋内一般 | 14 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 65 屋内一般 | 9 | ｍ
| ボールバルブ | 50 | 1 | 個
| バタフライバルブ | 65 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 50 500L SUS製 | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 65 800L SUS製 | 1 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 塗装 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
6 | 浴槽循環設備工事
| ろ過機 R-1 | 砂式自動 12m3/h | 2 | 組
| ろ過機 R-2 | 砂式自動 12m3/h | 1 | 組
| 塩素滅菌機 | 30cc/min | 3 | 台
| 補給水ユニット |  | 3 | 台
| 水位計セット |  | 3 | ケ
| 排水用電動二方弁 | 50A | 3 | ケ
| ジェットポンプ JP-1 |  | 1 | 台
| 同上防振架台 |  | 1 | 台
| 同上自動制御盤 |  | 1 | 台
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| ろ材投入費 |  | 1 | 式
| 熱源用マルチ給湯機 GH-1 | 500号 | 1 | 組
| 熱源用マルチ給湯機 GH-2 | 300号 | 1 | 組
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 機器据付工事費 |  | 1 | 式
| 二次側電気工事費 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材料 |  | 1 | 式
| 機械器具損料 |  | 1 | 式
| 現場仮設費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 現場諸経費 |  | 1 | 式
| 給湯熱源循環ポンプ HW-1 |  | 1 | 台
| 給湯用膨張タンク EXPT-1 |  | 1 | ケ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(熱源) | HTVP 40 機械便所 | 17 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(熱源) | HTVP 50 機械便所 | 3 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(熱源) | HTVP 65 機械便所 | 66 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(循環) | HTVP 50 機械便所 | 281 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ジェット) | HTVP 40 機械便所 | 12 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ジェット) | HTVP 50 機械便所 | 2 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ジェット) | HTVP 65 機械便所 | 12 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ジェット) | HTVP 75 機械便所 | 87 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(水位) | HTVP 50 機械便所 | 23 | ｍ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(水位) | HTVP 75 機械便所 | 23 | ｍ
| 青銅製ゲートベン | 20 JIS-10K | 3 | 個
| 青銅製ゲートベン | 50 JIS-10K | 3 | 個
| バタフライバルブ | 65 | 6 | 個
| バタフライバルブ | 80 | 2 | 個
| ボールバルブ | 20 | 2 | 個
| ボールバルブ | 40 | 6 | 個
| ボールバルブ | 50 | 20 | 個
| 青銅製チャッキベン | 65 JIS-10K | 2 | 個
| 青銅製チャッキベン | 80 JIS-10K | 1 | 個
| ゴム製防振継手 | 50 ゴム製球形 | 3 | 個
| ゴム製防振継手 | 65 ゴム製球形 | 2 | 個
| ゴム製防振継手 | 80 ゴム製球形 | 2 | 個
| フレキシブル継手 | 65 800L SUS製 | 2 | 個
| 自動空気抜弁 | 20 | 1 | 個
| 安全弁 | 20 | 2 | 個
| バイメタル温度計 |  | 14 | 個
| 圧力計 |  | 16 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
7 | 冷暖房設備工事
| パッケージエアコン PAC-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向 10KW | 2 | 台
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 30 | ｍ
| 空調ドレンパイプ（結露防止層付） | ACD 25 屋内一般 | 15 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 3 | ｍ
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 冷媒管化粧 |  | 1 | 式
| 塗装 |  | 1 | 式
| リモコン工事費 |  | 1 | 式
| 制御線工事 |  | 1 | 式
| 二次側電源線工事 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
8 | 換気設備工事
| 耐湿形顕熱交換機 HEX-1 | 埋込形 250φ 1000CMH | 2 | 台
| 消音形給排気ｸﾞﾘﾙ | 200Ф | 6 | 個
| 耐湿形給排気ｸﾞﾘﾙ | 200Ф | 10 | 個
| 耐湿形給排気ｸﾞﾘﾙ | 250Ф | 8 | 個
| ｻﾆﾀﾘｰ用天井換気扇 V-1 | 100φ 100CMH | 2 | 台
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 100Ф | 2 | 個
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 250Ф | 4 | 個
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 100Ф | 12 | ｍ
| 塩ビ製丸パイプダクト | 200Ф | 52 | ｍ
| 塩ビ製丸パイプダクト | 250Ф | 33 | ｍ
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| スリーブ |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計

## 細目Ⅱ.既存建物
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 衛生器具設備工事
| 腰掛式ﾀﾝｸ密結形防露便器 | 洗浄便座共,紙巻器共 | 7 | 組
| 和洋ﾘﾓﾃﾞﾙ工法 | 既存大便器撤去共 | 7 | ｹ所
| 同上現場管理費 | その他一式 | 1 | 式
計
2 | 給水設備工事
| 給水加圧装置 WP-1 | 380L/min | 1 | 台
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 20 地中配管 | 18 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 50 地中配管 | 33 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 40 機械便所 | 2 | ｍ
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 65 機械便所 | 4 | ｍ
| 青銅製ゲートベン | 40 JIS-10K 管端防食 | 2 | 個
| 鋳鉄製ゲートベン | 65 JIS-10Kﾗｲﾆﾝｸﾞ | 1 | 個
| ゴム製防振継手 | 40 ゴム製球形 | 2 | 個
| ゴム製防振継手 | 65 ゴム製球形 | 1 | 個
| 量水器移設 | BOX,止水栓共 | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 土工事 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
3 | 排水通気設備工事
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90Y 700H | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90Y 800H | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90Y 900H | 3 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90Y 1000H | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90Y 1100H | 2 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90Y 1200H | 3 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90L 900H | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 90L 1000H | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 45L 1000H | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | 45L 1100H | 1 | 箇所
| 硬質塩化ビニル桝 150Ф×200Ф | WY 1200H | 1 | 箇所
| 塩ビ製雨水桝 150Ф×200Ф | 45L 800H | 1 | 箇所
| 鋳鉄製防護ふた |  | 17 | 組
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中配管 | 1 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 150 地中配管 | 67 | ｍ
| 土工事 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
計
4 | ＬＰガス設備工事
| バルク貯槽 |  | 1 | 組
| バルク用付属品 |  | 1 | 組
| バルク用フェンス | LZAM-980 H1820 | 1 | 式
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管（内面無塗装） | PLP 25 地中配管 | 14 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 25 屋内一般 通気・消火・ｶﾞｽ | 4 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | SGP 65 屋内一般 通気・消火・ｶﾞｽ | 1 | ｍ
| バタフライバルブ | 65 | 2 | 個
| 土工事 |  | 1 | 式
| 塗装 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
5 | 冷暖房設備工事
| パッケージエアコン AC-1 | 床置き 7.1KW | 3 | 台
| パッケージエアコン AC-2 | 床置き 12.5KW | 4 | 台
| パッケージエアコン AC-3 | 床置き 7.1KW | 1 | 台
| パッケージエアコン AC-4 | 天井ｶｾｯﾄ4方向 7.1KW | 9 | 台
| 壁掛式縦型電気パネルヒーター EPH-1 | 1.25KW | 4 | 台
| 壁掛式縦型電気パネルヒーター EPH-1 | 0.5KW | 2 | 台
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 19 | ｍ
| 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | 10 | ｍ
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| リモコン取付け |  | 1 | 式
| 冷媒管化粧 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 配管切断接続費 | 冷媒管 | 1 | 式
| 配管切断接続費 | ドレン管 | 1 | 式
計
6 | 換気設備工事
| 業務用全熱交換機 HEX-2 | ｶｾｯﾄ形 150φ 250CMH | 3 | 台
| 業務用全熱交換機 HEX-3 | ｶｾｯﾄ形 150φ 350CMH | 10 | 台
| 業務用全熱交換機 HEX-4 | 埋込形 250φ 700CMH | 2 | 台
| ｻﾆﾀﾘｰ用天井換気扇 V-2 | 100φ 150CMH | 3 | 台
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ EF-1 | 150φ 400CMH | 1 | 台
| 業務用有圧換気扇 EF-2 | 格子ﾀｲﾌﾟ 25cm 600CMH | 1 | 台
| 電気式ｼｬｯﾀｰ付壁換気扇 | 格子ﾀｲﾌﾟ 20cm 400CMH | 4 | 台
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ EF-4 | 150φ 300CMH | 1 | 台
| 深形ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網付ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 150Ф | 23 | 個
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 100Ф | 2 | ｍ
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 150Ф | 34 | ｍ
| 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 低圧 0.5ｍｍ 250Ф | 32 | ｍ
| 亜鉛鉄板製矩形ﾀﾞｸﾄ | ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 0.5ｍｍ | 2 | ㎡
| チャッキダンパー | 250Ф | 4 | 個
| 躯体穴開け補修 |  | 1 | 式
| 保温・塗装 |  | 1 | 式
| 形鋼振れ止め支持 |  | 1 | 式
計
7 | 撤去工事
| 撤去工事 | 機器類 | 1 | 式
| 同上用搬出費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 | 給水 | 1 | 式
| 撤去工事 | 給湯他 | 1 | 式
| 撤去工事 | 排水 | 1 | 式
| 撤去工事 | ガス | 1 | 式
| 撤去工事 | 冷媒 | 1 | 式
| 撤去工事 | ドレン・油配管 | 1 | 式
| 撤去工事 | ダクト | 1 | 式
| 配管切断プラグ止め |  | 1 | 式
| 撤去土工事 |  | 1 | 式
| オイルタンク撤去 |  | 1 | 式
| 発生材収集運搬処分 |  | 1 | 式
計

## 別紙Ⅰ
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
別紙Ⅰ-2-1
土工事
| 根切り |  | 2 | ㎥
| クッション砂 |  | 0.8 | ㎥
| 埋戻し |  | 1.3 | ㎥
| 残土処理 |  | 0.8 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-2-2
保温・塗装
屋外露出
| ｅ2・(ﾊ)・Ⅶ | 50 | 18 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾊ)・Ⅶ | 20 | 7 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾊ)・Ⅶ | 25 | 11 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾊ)・Ⅶ | 32 | 4 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 20 | 78 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 25 | 10 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 32 | 6 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 40 | 2 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 50 | 14 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 65 | 1 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-2-3
配管切断接続費
| 配管切断接続 | 鋼管 65 | 1 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-3-1
| 温泉量水器移設 | BOX,止水栓共
別途工事
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-3-2
土工事
| 根切り |  | 29.4 | ㎥
| クッション砂 |  | 14.7 | ㎥
| 埋戻し |  | 14.7 | ㎥
| 残土処理 |  | 14.7 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-3-3
保温・塗装
屋外露出
| ｅ2・(ﾛ)・Ⅰ | 25 | 18 | m
屋外露出
| ｅ2・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 18 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 25 | 4 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 50 | 1 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 24 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 20 | 37 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 25 | 99 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 32 | 17 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 40 | 8 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 50 | 18 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 10 | m
土中
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 25 | 47 | m
土中
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 32 | 21 | m
土中
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 40 | 4 | m
土中
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 24 | m
| 調合ペイント（白管） | 50 | 17 | m
| プラスチックテープ | 50 | 2 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-3-4
配管切断接続費
| 配管切断接続 | 鋼管 40 | 1 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-4-1
土工事
| 根切り |  | 10.4 | ㎥
| クッション砂 |  | 3.9 | ㎥
| 埋戻し |  | 6.5 | ㎥
| 残土処理 |  | 3.9 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-4-2
保温・塗装
天井内、ＰＳ、壁中
| ｃ1・(ﾊ)・Ⅶ | 50 | 16 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 50 | 78 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 75 | 13 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅶ | 100 | 29 | m
| 調合ペイント（白管） | 50 | 6 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-5-1
土工事
| 根切り |  | 1.8 | ㎥
| クッション砂 |  | 0.9 | ㎥
| 埋戻し |  | 0.9 | ㎥
| 残土処理 |  | 0.9 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-5-2
塗装
| 調合ペイント（白管） | 50 | 14 | m
| 調合ペイント（白管） | 65 | 9 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-6-1
土工事
| 根切り |  | 64.8 | ㎥
| クッション砂 |  | 32.4 | ㎥
| 埋戻し |  | 32.4 | ㎥
| 残土処理 |  | 32.4 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-6-2
保温・塗装
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 20 | 1 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 40 | 17 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 50 | 17 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 11 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾛ)・Ⅰ | 80 | 15 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 40 | 12 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 50 | 148 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 12 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 80 | 50 | m
屋外露出
| ｅ2・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 26 | m
土中
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 50 | 144 | m
土中
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 65 | 28 | m
土中
| ｄ・(ﾛ)・Ⅰ | 80 | 44 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-7-1
機器搬入費
| 搬入基準単価 |  | 0.37 | t
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-7-2
冷媒管化粧
| ビニールテープ巻き | 15.9×9.5 | 20 | m
| ステンレスラッキング | 15.9×9.5 | 11 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-7-3
塗装
| 調合ペイント（白管） | 25 | 3 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-7-4
リモコン工事費
| EM-CEE-1.25-2C | 管内 | 3 | m
| EM-CEE-1.25-2C | コロガシ | 12 | m
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF | 3 | m
| 合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ ｶﾊﾞｰ付 | 埋込 2個用 | 2 | 個
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-7-5
制御線工事
| EM-CEE-1.25-2C | コロガシ | 30 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-7-6
二次側電源線工事
| EM-CEE-2.0-3C | コロガシ | 30 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅰ-8-1
保温・塗装
屋内隠蔽（ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内）
| Ｎ・(ﾛ)・Ⅺ | 100 | 12 | m
多湿箇所
| P2・(ﾛ)・Ⅺ | 200 | 52 | m
多湿箇所
| P2・(ﾛ)・Ⅺ | 250 | 33 | m
| 計 |  | 1 | 式

## 別紙Ⅱ
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
別紙Ⅱ-2-1
| 量水器移設 | BOX,止水栓共
| 量水器移設労務費 | 28100*0.5*1.4 | 1 | 箇所
| バルブ移設労務費 | 28100*0.16*1.4 | 2 | 箇所
| ボックス移設労務費 | 28100*0.23*1.4 | 3 | 箇所
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-2-2
機器搬入費
| 搬入基準単価 |  | 0.44 | t
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-2-3
土工事
| 根切り |  | 14.4 | ㎥
| クッション砂 |  | 5.4 | ㎥
| 埋戻し |  | 9 | ㎥
| 残土処理 |  | 5.4 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-2-4
保温・塗装
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾊ)・Ⅶ | 40 | 2 | m
機械室、書庫、倉庫
| ｂ・(ﾊ)・Ⅶ | 65 | 4 | m
床下、暗渠内
| ｄ・(ﾊ)・Ⅰ | 20 | 15 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-2-5
配管切断接続費
| 配管切断接続 | 鋼管 20 | 1 | 箇所
| 配管切断接続 | 鋼管 50 | 2 | 箇所
| 配管切断接続 | 鋼管 65 | 2 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-3-1
土工事
| 根切り |  | 67.3 | ㎥
| クッション砂 |  | 19.3 | ㎥
| 埋戻し |  | 48 | ㎥
| 残土処理 |  | 19.3 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-3-2
配管切断接続費
| 配管切断接続 | 樹脂管 100 | 1 | 箇所
| 配管切断接続 | 樹脂管 150 | 4 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-4-1
土工事
| 根切り |  | 4.2 | ㎥
| クッション砂 |  | 2.1 | ㎥
| 埋戻し |  | 2.1 | ㎥
| 残土処理 |  | 2.1 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-4-2
塗装
| 調合ペイント（白管） | 25 | 4 | m
| 調合ペイント（白管） | 65 | 1 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-4-3
配管切断接続費
| 配管切断接続 | 鋼管 25 | 1 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-5-1
機器搬入費
| 搬入基準単価 |  | 3.18 | t
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-5-2
リモコン取付け
| 取付け費(ﾙｰﾑｻｰﾓｽﾀｯﾄ同等) | 28900*0.22 | 9 | 箇所
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-5-3
冷媒管化粧
| ビニールテープ巻き | 15.9×9.5 | 10 | m
| ステンレスラッキング | 15.9×9.5 | 10 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-5-4
保温・塗装
天井内、ＰＳ、壁中
| C1・(ﾊ)・Ⅶ | 25 | 10 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-5-5
| 配管切断接続費 | 冷媒管
| 配管切断接続 | 被覆銅管 9.5 | 38 | 箇所
| 配管切断接続 | 被覆銅管 15.9 | 38 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-5-6
配管切断接続費
| 配管切断接続 | 樹脂管 25 | 19 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-6-1
躯体穴開け補修
| 200Ф×150mm | 29600*0.63 | 23 | 箇所
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-6-2
保温・塗装
屋内隠蔽（ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内）
| Ｎ・(ﾛ)・Ⅺ | 150 | 33.7 | m
屋内隠蔽（ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内）
| Ｎ・(ﾛ)・Ⅺ | 250 | 25.6 | m
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-1
| 撤去工事 | 機器類
| 機械設備工 |  | 20.184 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-2
機器搬入費
| 搬入基準単価 |  | 6.363 | t
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-3
| 撤去工事 | 給水
| 配管工 |  | 4.167 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-4
| 撤去工事 | 給湯他
| 配管工 |  | 29.855 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-5
| 撤去工事 | 排水
| 配管工 |  | 10.433 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-6
| 撤去工事 | ガス
| 配管工 |  | 0.294 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-7
| 撤去工事 | 冷媒
| 配管工 |  | 0.741 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-8
| 撤去工事 | ドレン・油配管
| 配管工 |  | 2.491 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-9
| 撤去工事 | ダクト
| ダクト工 |  | 1.42 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-10
配管切断プラグ止め
| 配管切断 | 鋼管 20 給水 | 3 | 箇所
| 配管切断 | 樹脂管 25 | 2 | 箇所
| 配管切断 | 樹脂管 32 | 2 | 箇所
| 配管切断 | 樹脂管 65 | 2 | 箇所
| 配管切断 | 鋼管 25 ガス | 1 | 箇所
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-11
土工事
| 根切り |  | 195 | ㎥
| クッション砂 |  | 71.4 | ㎥
| 埋戻し |  | 123.6 | ㎥
| 残土処理 |  | 71.4 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-12
オイルタンク撤去
| 根切り |  | 30.06 | ㎥
| クッション砂 |  | 16.24 | ㎥
| 埋戻し |  | 13.82 | ㎥
| 機械設備工 |  | 7.49 | 人
| その他 |  | 1 | 式
| 発生材処分 |  | 11.22 | ㎥
| 発生材運搬 |  | 11.22 | ㎥
| コンクリート解体 |  | 5.02 | ㎥
| 発生材処分 |  | 5.02 | ㎥
| 発生材収集運搬 |  | 5.02 | ㎥
| 搬入基準単価 |  | 19.341 | t
| 土留賃料 | 165円×10日 | 37.8 | ㎥
| 世話役 |  | 0.74 | 人
| 特殊作業員 |  | 0.74 | 人
| 普通作業員 |  | 2.21 | 人
| 諸経費 |  | 2 | %
| バックホウ |  | 1 | 日
| トラックレーン |  | 1 | 日
| 計 |  | 1 | 式
別紙Ⅱ-7-13
発生材収集運搬処分
| 発生材収集運搬 | 機器類 | 33.203 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 給水 | 0.335 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 給湯他 | 3.864 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 排水 | 13.957 | ㎥
| 発生材収集運搬 | ガス | 0.034 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 冷媒 | 0.072 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 空調 | 0.12 | ㎥
| 発生材収集運搬 | ダクト | 1.307 | ㎥
| 発生材処分 | 機器類 | 33.203 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 給水 | 0.335 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 給湯他 | 3.864 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 排水 | 13.957 | ㎥
| 発生材収集運搬 | ガス | 0.034 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 冷媒 | 0.072 | ㎥
| 発生材収集運搬 | 空調 | 0.12 | ㎥
| 発生材収集運搬 | ダクト | 1.307 | ㎥
| 計 |  | 1 | 式

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0 | 共通仮設費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
計
計