## 電気
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 電気設備
1 | 幹線・電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1 | 式
2 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
| 電気設備 計 |  |  |  |  | 0
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
1 | 電気設備
1
幹線・電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
| EM-IE電線 | 2.0 管内 | 2 | ｍ
| EM-IE電線 | 2.0 PF内 | 87 | ｍ
| EM-IE電線 | 5.5°管内 | 26 | ｍ
| EM-IE電線 | 5.5°PF内 | 174 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6-2C 天井内 | 42 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6-3C 管内 | 4 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6-3C 天井内 | 574 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-2C 管内 | 3 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-2C 天井内 | 17 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-3C 管内 | 48 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-3C 天井内 | 373 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5°-3C 管内 | 3 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5°-3C 天井内 | 16 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-3C 管内 | 7 | ｍ
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9-1P 管内 | 6 | ｍ
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9-1P 天井内 | 22 | ｍ
| 電線管 | (E19) 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | (E25) 露出 | 11 | ｍ
| 電線管 | (E63) 露出 | 6 | ｍ
| 電線管 | (G36) 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | (HIVE16) 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 86 | ｍ
| 金属可とう電線管 | (F2WP38) | 2 | ｍ
200×200×150
| P.BOX | SUS.ET.WP | 1 | 個
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 1方出 | 2 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 7 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 | 2 | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 中浅102×44.C付 | 8 | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ結露防止措置付
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 中浅102×44.C付 | 5 | 個
1φ3W100/200V
| 電灯積算電力量計箱 | 鋼板製 露出型防水屋根付 | 1 | 個
| 電灯分電盤 | L-1 | 1 | 面
| 埋込ﾘﾓｺﾝﾌﾙ2線ｽｲｯﾁ | 12R P共 | 1 | 個
埋込ﾊﾟﾀｰﾝ
| ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ | P共 | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×2 P共 | 5 | 個
| 照明器具 | A | 125 | 台
| 照明器具 | B | 2 | 台
| 照明器具 | a | 1 | 台
| 照明器具 | b | 1 | 台
| 照明器具 | c | 3 | 台
| 引込金物 |  | 1 | 個
| 接地工事 | ED 打込式14φ1.5m | 1 | 箇所
| 接地工事 | ED(ELB)打込式14φ1.5m2連 | 1 | 箇所
| 接地埋設票 | 金属製 測定共 | 2 | 箇所
| 別途機器接続費 | 単相ｼｬｯﾀｰ | 1 | 箇所
| 電力会社申請費 |  | 1 | 式
計
2
自動火災報知設備工事
| 導入線 | 1.2mm | 20 | ｍ
| EM-AE電線 | 0.9-4C 管内 | 12 | ｍ
| EM-AE電線 | 0.9-4C 天井内 | 312 | ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-2C 管内 | 5 | ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-2C 天井内 | 30 | ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-5P 管内 | 12 | ｍ
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-5P 天井内 | 40 | ｍ
| 電線管 | (E19) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (E25) 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | (E31) 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 17 | ｍ
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 | 2 | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 中浅102×44.C付 | 25 | 個
| 受信機 | P型2級5回線 露出型 | 1 | 面
| 総合盤 | 露出型 | 2 | 面
| 電鈴 | 150φ屋内型 | 1 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動式2種 | 25 | 個
| 煙感知器 | 光電2種 | 10 | 個
| 引込金物 |  | 1 | 個
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 電話用 | 1 | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 1 | 個
| 立会試験費 |  | 1 | 式
計

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
B | 共通費
| ・共通仮設費 |  | 1 | 式
| ・現場管理費 |  | 1 | 式
| ・一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計