## Ⅰ電グ
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 電気設備（グラウンド照明）
1 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
（グラウンド照明） 計

## 電グ
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ⅰ 電気設備工事（グラウンド照明）
1
電灯設備工事
| 呼線 | 1.2mm 管内 | 3 | ｍ
| EM-IE電線 | 5.5°管内 | 19 | ｍ
| EM-IE電線 | 8°管内 | 99 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-2C 管内 | 9 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-2C FEP内 | 87 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-2C 管内 | 6 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-2C FEP内 | 55 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22°-2C 管内 | 6 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22°-2C FEP内 | 55 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38°-2C 管内 | 6 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38°-2C FEP内 | 55 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100°管内 | 7 | ｍ
| 電線管 | (G82) 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | (G54LT) 露出 | 4 | ｍ
| 電線管 | (G70LT) 露出 | 6 | ｍ
| 金属可とう電線管 | (F2WP76) 露出 | 1 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP30) 地中 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP50) 地中 | 211 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP65) 地中 | 12 | ｍ
| ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-6R8K60 | 1 | 基
| 異種管接続材 | (FEP50)(G54LT) | 2 | 個
| 異種管接続材 | (FEP65)(G70LT) | 3 | 個
ﾚｼﾞﾝ注入形
| 屋外型ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | EM-CE8°-2C | 3 | 個
ﾚｼﾞﾝ注入形
| 屋外型ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | EM-CE14°-2C | 2 | 個
ﾚｼﾞﾝ注入形
| 屋外型ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | EM-CE22°-2C | 2 | 個
ﾚｼﾞﾝ注入形
| 屋外型ｹｰﾌﾞﾙ接続材 | EM-CE38°-2C | 2 | 個
CP8-14-200ﾈｶｾ支線共
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 運搬建柱掘削埋戻し含 | 1 | 式
| CT取付板 | 自己消化性樹脂製 | 1 | 個
| 電灯盤 | L-M | 1 | 面
| 接地埋設票 | 金属製 測定共 | 2 | 個
ED.ED(ELB)
| 接地工事 | 打込式1.5m*2連 | 2 | 箇所
直線継手50×8
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管付属品 | 防水栓80×3.50×1 | 1 | 式
| 既設HH貫通補修 | 75φ | 1 | 箇所
GL-600機械堀
| 掘削埋め戻し費 | W:800 埋設ｼｰﾄW共 | 27 | ｍ
GL-600機械堀
| 掘削埋め戻し費 | W:1000 埋設ｼｰﾄW共 | 22 | ｍ
| 残土処分費 | 場外 | 13 | ｍ3
| 電力会社申請費 |  | 1 | 式
計
2
撤去工事
| EM-IE電線 | 5.5°管内 | 36 | ｍ
| EM-IE電線 | 8°管内 | 42 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-2C 管内 | 9 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-2C FEP内 | 82 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-2C 管内 | 6 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-2C FEP内 | 43 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22°-2C 管内 | 6 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22°-2C FEP内 | 43 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38°-2C 管内 | 6 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38°-2C FEP内 | 43 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100°露出 | 4 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100°管内 | 29 | ｍ
| 電線管 | (G70) 露出 | 27 | ｍ
| 電線管 | (G42LT) 露出 | 2 | ｍ
| 電線管 | (G70LT) 露出 | 6 | ｍ
| 金属可とう電線管 | (F2WP76) 露出 | 1 | ｍ
300*300*300
| P.BOX | SUS.ET.WP | 1 | 個
| 引込柱鋼管ﾎﾟｰﾙ | L=5.5m 114φ | 1 | 個
| L-M | H:800 W:650 D:220 | 1 | 面
| L-1 | H:830 W:1200 D:200 | 1 | 面
| CT取付板 |  | 1 | 個
| 建設機械賃貸料金 | ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)4t | 1 | 台
| 産廃処分費 |  | 1 | 式
計

## Ⅱ電部
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 電気設備（部室棟）
1 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
（部室棟）計

## 電部
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ⅱ 電気設備工事（部室棟）
1
幹線設備
| EM-IE電線 | 3.5° 管内 | 166 | ｍ
| EM-IE電線 | 14° 管内 | 24 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-3C 天井内 | 36 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-3C 管内 | 10 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-3C FEP | 27 | ｍ
| 電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 6 | ｍ
| 電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 6 | ｍ
| 電線管 | (GZ36) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (G36LT) 露出 | 5 | ｍ
| 金属可とう電線管 | (F2WP38) | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP40) | 26 | ｍ
| 一種金属線ぴ | MM1C | 1 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | C | 1 | 個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ
| ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | C | 1 | 個
250*250*200
| P.BOX | SUS.ET.WP | 2 | 面
300*300*200
| P.BOX | SUS.ET.WP | 1 | 面
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 4個用深型 | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 4個用深型結露防止 | 1 | 個
| 分電盤 | L-B 図示 | 1 | 面
| 既設分電盤改修 | LK1-1内 | 1 | 式
| 異種管接続材 | (FEP40)(G36LT) | 2 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設票 | 鋲 | 1 | 個
| 壁貫通費 | 機械はつり50φ補修共 | 1 | 箇所
| 床斫り補修費 | 0.2m2床ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ共 | 1 | 式
GL-600機械堀
| 掘削埋め戻し費 | W:450 埋設ｼｰﾄW共 | 25 | ｍ
| 残土処分費 | 場外 | 3.4 | ｍ3
| ｱﾝｶｰ引抜体力非破壊試験費 | 分電盤 | 1 | 式
計
2
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
| EM-IE電線 | 2.0 PF内 | 1161 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-2C 天井内 | 8 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-3C 天井内 | 29 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-3C PF内 | 5 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5°-3C 管内 | 3 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5°-3C PF内 | 5 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5°-3C FEP内 | 19 | ｍ
| 電線管 | (PF16)ｲﾝﾍﾟｲ | 307 | ｍ
| 電線管 | (PF22)ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| 電線管 | (PF28)ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| 電線管 | (G28LT) 露出 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP30) | 16 | ｍ
150*150*100
| P.BOX | SUS.ET.WP | 1 | 個
1個用C付樹脂製
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 結露防止処理 | 15 | 個
| 埋込ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製八角深型 | 5 | 個
樹脂製八角深型
| 埋込ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ | 結露防止処理 | 11 | 個
中浅四角102*44C付樹脂製
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 結露防止処理 | 22 | 個
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 大深四角C付樹脂製 | 2 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P*1 P共 | 15 | 個
熱線ｾﾝｻｰ付
| 自動ｽｲｯﾁ S1 | 親器天埋形100V | 2 | 個
熱線ｾﾝｻｰ付
| 自動ｽｲｯﾁ S2 | 子器天埋形換気用 | 2 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*1ET P共 | 3 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE*2 P共 | 15 | 個
| 照明器具 | A | 14 | 台
| 照明器具 | B | 2 | 台
| 照明器具 | C | 2 | 台
| 照明器具 | D | 5 | 台
| 照明器具 | E | 2 | 台
| 照明器具 | F | 2 | 台
| 異種管接続材 | (FEP30)(G28LT) | 2 | 個
GL-600機械堀
| 掘削埋め戻し費 | W:450 埋設ｼｰﾄW共 | 14 | ｍ
| 鋼製天井開口補強費 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 5 | 箇所
| 別途機器接続費 | 換気扇 | 4 | 箇所
| 別途機器接続費 | 小便器ｾﾝｻｰ | 2 | 箇所
| 別途機器接続費 | 壁ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 2 | 箇所
| 別途機器接続費 | 時計 時刻調整共 | 1 | 箇所
| 残土処分費 | 場外 | 1.8 | ｍ3
計
3
撤去工事
| IV電線 | 2.0 管内 | 8 | ｍ
| VVFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0-3C PF内 | 8 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2°-3C 管内 | 30 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2°-3C FEP内 | 6 | ｍ
| 電線管 | (PFD16) 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | (E19) 露出 | 3 | ｍ
| 電線管 | (E31) 露出 | 14 | ｍ
| 電線管 | (G22LT) 露出 | 9 | ｍ
150*150*100
| P.BOX | SUS.ET.WP | 2 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ | W:200 H:300 D120 | 1 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ | 中浅四角102*44C付 | 1 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ | (19)丸形 | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P*1 P共 | 12 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2 P共 | 1 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2ET WP | 1 | 個
FL40-1 露出
| 照明器具 | 取付板共 | 13 | 台
L-2
| 分電盤 | H:200 W:250 D:100 | 1 | 面
| 産廃処分費 |  | 1 | 式
計

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
B | 共通費
| 共通仮設費(率分) |  | 1 | 式
・共通仮設費 計
| ・現場管理費 |  | 1 | 式
| ・一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計