## a.機械（一）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
ａ,冷暖房設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 同時ﾂｲﾝ |  |  |  | 0
|  | 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 3 | 組
冷媒用被覆銅管
|  | 9.5×15.9φ | 21 | ｍ
冷媒用被覆銅管
|  | 9.52×25.4 | 26 | ｍ
| 空調ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ (結露防止層付) | 屋内一般
|  | ACD25 | 38 | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ地先基礎
|  | 転倒防止金具共 | 3 | 台
室内外渡り配線工事
|  |  | 1 | 式
ﾘﾓｺﾝ配線工事
|  |  | 1 | 式
ﾊﾟﾈﾙ開口
|  |  | 1 | 式
冷媒管化粧ｹｰｽ
|  |  | 1 | 式
塗装工事
|  |  | 1 | 式
搬入費
|  |  | 1 | 式
壁換気扇移設
|  | 25㎝ | 3 | 組
ａ,冷暖房設備工事 計
0

## b.建築（一）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ,付帯建築工事
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
計
2 | 内装改修 | 2-1撤去 | 1 | 式
|  | 2-2改修 | 1 | 式
計
3 | 発生材処理 | 4-1積込・運搬 | 1 | 式
|  | 4-2処分 | 1 | 式
計
0
ｂ,付帯建築工事 計
0

## 細目（直仮）（一）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
1 | 直接仮設 |  |  |  |  | 0
手すり先行 10ｍ未満
| 外部足場（建地幅900） | くさび緊結足場 | 1 | 式
| 災害防止 | メッシュシート張り | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け | 内部 | 1 | 式
0
0
| カッター入れ | アスファルト | 7 | ｍ
| アスファルト舗装 |  | 1.5 | ｍ2
直接仮設 計
0

## 細目（内装）（一）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
2 | 内装改修 |  |  |  |  | 0
0
2-1 撤去
化粧石膏ボードｔ9.5
| 天井撤去 | 塩ビ廻り縁共 | 28.3 | ｍ2
| アルミパネル | W800xH450 | 2 | カ所
| ガラス撤去 | W800xH450 | 1 | カ所
| 場内搬出 |  | 1 | 式
2-1撤去 計
2-2 改修
| 化粧石膏ボード張 | ｔ9.5 | 28.3 | ｍ2
| 周囲塩ビ廻り縁 | 塩ビ製 | 21 | ｍ
| カーテンレールダブル | L=2100(無目に取付) | 3 | カ所
| カーテン 暗幕 | W2100*H2100 | 2 | カ所
| カーテン | W2100*H2100 | 1 | カ所
| カーテン | W2100*H1300 | 2 | カ所
| アルミパネル新設 | W800xH450 | 3 | カ所
2-2改修 計

## 細目（発生材）（一）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
4 | 発生材処理
4-1 発生材積み込み運搬
| 2ｔ平ダンプ |  | 1 | 台
4-1 積込運搬 計
4-2 処分
| その他がれき類 |  | 0.4 | ｔ
4-2 処分 計

## c.電気 （一）
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
ｃ,電気設備工事
0
| EM-IE電線 | 2.0 (管内) | 83 | ｍ
| EM-IE電線 | 5.5°(管内) | 96 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-3C (管内) | 83 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22°(管内) | 13 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22°(FEP内) | 35 | ｍ
| 電線管 | (GZ28) 露出 | 58 | ｍ
| 電線管 | (GZ54) 露出 | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (G54LT) 露出 | 7 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP50) 地中 | 4 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP30) 露出 | 11 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP50) 露出 | 4 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200*200*200 SUS.ET.WP | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250*250*250SUS.ET.WP | 3 | 個
| 異種管接続材 | (G54LT)-(FEP50) | 1 | 個
| 動力盤 | PA-1 | 1 | 面
| 動力盤 | PA-2 | 1 | 面
| 埋設標 | 鋲 | 1 | 個
| 既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ貫通 | 75φ | 1 | 箇所
| 土工費 | W450 GL-600埋設ｼｰﾄ2倍 | 4 | ｍ
| 保安技術者立会費 | 休日日中 | 1 | 式
| 残土処分費 | 場外 | 0.54 | ㎥
| EM-AE電線 | 0.9-4C (天井） | 9 | ｍ
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6-2C (天井） | 4 | ｍ
| 一種金属線ぴ | MM1(A) | 3 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽ | 1ｹ用(A) | 2 | 個
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 44OB中浅四角C付樹脂製 | 3 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*1 新金P共 | 1 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 丸形新金製 | 3 | 枚
FL40W-2露出型
| 照明器具 | 取外し再取付 | 10 | 台
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
| 照明器具 | 取外し再取付 | 2 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器作動.定温式 | 取外し再取付 | 3 | 個
| 鋼製下地開口部補強費 | 感知器 | 3 | 箇所
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ
| (ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ、ｴﾝﾄﾞ共) | 取外し加工再取付 | 1 | 式
| 別途機器接続費 | 空調室外機 | 3 | 箇所
0
ｃ,電気設備工事 計
0

## a.機械 (春)
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
ａ,冷暖房設備工事
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 同時ﾂｲﾝ
|  | 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 1 | 組
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊形 同時ﾂｲﾝ
|  | 冷房25.0kW 暖房28.0kW | 1 | 組
冷媒用被覆銅管
|  | 9.5×15.9φ | 14 | ｍ
冷媒用被覆銅管
|  | 9.52×25.4 | 9 | ｍ
冷媒用被覆銅管
|  | 12.7×25.4 | 13 | ｍ
| 空調ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ (結露防止層付) | 屋内一般
|  | ACD25 | 31 | ｍ
室内外渡り配線工事
|  |  | 1 | 式
ﾘﾓｺﾝ配線工事
|  |  | 1 | 式
| ｺｱ抜き | ﾊﾟﾈﾙ開口含む
|  | 非破壊検査共 | 1 | 式
冷媒管化粧ｹｰｽ
|  |  | 1 | 式
塗装工事
|  |  | 1 | 式
搬入費
|  |  | 1 | 式
ａ,冷暖房設備工事 計
0

## b.建築(春)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ,付帯建築工事
1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
計
2 | 内装改修 | 2-1撤去 | 1 | 式
|  | 2-2改修 | 1 | 式
計
3 | エアコン基礎設置 |  | 1 | 式
計
4 | 発生材処理 | 4-1積込・運搬 | 1 | 式
|  | 4-2処分 | 1 | 式
計
ｂ,付帯建築工事 計
0

## 細目（直仮）(春)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
1 | 直接仮設 |  |  |  |  | 0
手すり先行 10ｍ未満
| 外部足場（建地幅900） | くさび緊結足場 | 1 | 式
| 災害防止 | メッシュシート張り | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け | 内部 | 1 | 式
直接仮設 計
0

## 細目（内装）(春)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
2 | 内装改修
2-1 撤去
岩綿吸音板ｔ9.5
| 天井撤去 | 塩ビ廻り縁共 | 14 | ｍ2
| 場内搬出 |  | 1 | 式
2-1撤去 計
2-2 改修
| 岩綿吸音板張 | ｔ9.5 | 14 | ｍ2
| 周囲塩ビ廻り縁 | 塩ビ製 | 10 | ｍ
| 天井点検口 |  | 1 | カ所
2-2改修 計

## 細目（外構）(春)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
3 | エアコン基礎設置 | ２箇所
| 型枠 | 材工共 | 1.1 | ｍ2
| 同上搬入費 |  | 1 | 式
| 面木 |  | 4.9 | ｍ
SD295
| 鉄筋 | 材工共 | 0.027 | ｔ
| 同上搬入費 |  | 1 | 式
| 差し筋アンカー |  | 4 | 本
| コンクリート打設 | 21-15-20 手間共 | 0.4 | ｍ3
| 同上搬入費 |  | 1 | 式
| コンクリート金コテ押さえ |  | 2 | ｍ2
| カッター入れ | コンクリート | 5 | ｍ
| カッター入れ | アスファルト | 28 | ｍ
| アスファルト舗装 |  | 12.9 | ｍ2
エアコン基礎設置 計

## 細目（発生材）(春)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
4 | 発生材処理
4-1 発生材積み込み運搬
| 2ｔ平ダンプ |  | 1 | 台
4-1 積込運搬 計
4-2 処分
| その他がれき類 |  | 0.7 | ｔ
4-2 処分 計
0

## c.電気 (春)
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
0
| ｃ,電気設備工事 |  |  |  |  | 0
| EM-IE電線 | 2.0 (管内) | 186 | ｍ
| EM-IE電線 | 8°(管内) | 140 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-3C (管内) | 82 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8°-3C (FEP内) | 5 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14°-3C (管内) | 5 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22°(管内) | 31 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22°(FEP内) | 33 | ｍ
| 電線管 | (GZ28) 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | (GZ36) 露出 | 58 | ｍ
| 電線管 | (GZ54) 露出 | 29 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (G36LT) 露出 | 6 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (G54LT) 露出 | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (G54LT) 地中 | 1 | ｍ
| 電線管 | (HIVE16) 地中 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP30) 地中 | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP50) 地中 | 21 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP30) 露出 | 9 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP38) 露出 | 1 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP50) 露出 | 2 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200*200*200 SUS.ET.WP | 8 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250*250*250 SUS.ET.WP | 2 | 個
| 異種管接続材 | (G54LT)-(FEP50) | 1 | 個
| 異種管接続材 | (G36LT)-(FEP30) | 2 | 個
| 動力盤 | PA-M | 1 | 面
| 動力盤 | PA-3 | 1 | 面
| 動力盤 | PA-4 | 1 | 面
| 埋設標 | 鋲 | 3 | 個
| 接地埋設標 | (金属製測定共） | 1 | 個
| 配管支持材 | L=150ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 ﾄﾞﾌﾞ漬 | 4 | 個
| 接地工事ED(ELB) | 打込式14φ1.5m2連 | 1 | 箇所
| 既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ貫通 | 30φ | 1 | 箇所
| 既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ貫通 | 75φ | 2 | 箇所
| 土工費 | W450 GL-600埋設ｼｰﾄ2倍 | 26 | ｍ
| 交流電流計用切替ｽｲｯﾁ | 取外し取替 | 1 | 個
| 保安技術者立会費 | 休日日中 | 1 | 式
| 残土処分費 | 場外 | 3.5 | ㎥
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6-2C 天井 | 8 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6-2C 管内 | 1 | m
| 一種金属線ぴ | MM1(A) | 1 | m
| ﾒﾀﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | (A) | 1 | 個
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用ﾎﾞｯｸｽ | 1ｹ用(A) | 1 | 個
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 44OB中浅四角C付樹脂製 | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*1 新金P共 | 1 | 個
FL40W-2露出型
| 照明器具40W-2 露出形 | 取外し再取付 | 6 | 台
| 壁掛扇 | 取外し移設再取付 | 1 | 台
| 別途機器接続費 | 空調室外機 | 2 | 箇所
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| ｃ,電気設備工事 計 |  |  |  |  | 0
0

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費(率分) |  | 1 | 式
| 現場管理費(率分) |  | 1 | 式
| 一般管理費(率分) |  | 1 | 式
共通費 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 別紙明細（直仮）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
| 別紙明細（一宮中学校 直接仮設） |  |  |  |  | 0
手すり先行 10ｍ未満
| 外部足場（建地幅600） | くさび緊結足場 | 55 | ｍ2
| 災害防止 | メッシュシート張り | 55 | ｍ2
| 内部足場 |  | 119 | ｍ2
| 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | 1 | 式
| 養生費 |  | 238 | ｍ2
| 整理清掃後片付け | 内部 | 1 | 式
別紙明細（春日居中学校 直接仮設）
手すり先行 10ｍ未満
| 外部足場（建地幅600） | くさび緊結足場 | 280 | ｍ2
| 災害防止 | メッシュシート張り | 280 | ｍ2
| 内部足場 |  | 69 | ｍ2
| 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | 1 | 式
| 養生費 |  | 172 | ｍ2
| 整理清掃後片付け | 内部 | 1 | 式
0