## 積算表表紙
令和８年度高規格救急自動車・高度救命資機材 積算表
№ | 品 名 | 数 量 | 形 式 | 金 額
1 | 車両・艤装関係 | １式
2 | 取付品及び附属品 | １式
3 | 気道確保用資機材一式 | １式
4 | ビデオ喉頭鏡 | １式
5 | 自動体外式除細動器（二相波形式） | １式
6 | 輸液用資機材一式 | １式
7 | 血糖測定器一式 | １式
8 | 血中酸素飽和度測定器 | １式
9 | 心電計及び心電図伝送装置 | １式
小 計
消費税（１０％）
合 計

## 救急自動車
高規格救急自動車
笛吹市消防本部
| １．車両・艤装関係 |  |  |  | （単位：円） |  | （単位：円）
| № | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | 車両本体 |  | 1
| 2 | インバーター５０Hz |  | 1
| 3 | ﾘｱｽｯﾃﾌﾟ ノンスリップシート |  | 1
| 4 | 路肩灯LED |  | 2
| 5 | 前照灯 高輝度ライト |  | 1
| 6 | フォグランプ（ＬＥＤ） |  | 1
| 7 | デイライト |  | 1
| 8 | サイドフラッシャーランプ |  | 2
| 9 | ルーフサイド・バックドア作業灯（LED） |  | 2
| 10 | 助手席アウトサイドーミラー |  | 1
| 11 | 2段ミラー |  | 1
| 12 | 全自動電子バッテリー管理器取付 |  | 1
| 13 | 外部入力コンセント（マグネット式１０ｍケーブル） |  | 1
| 14 | AC１００V電源自動切替改造 |  | 1
| 15 | ＤＣ１２Ｖコンセント |  | 1
| 16 | ナンバー指定 |  | 1
| 17 | 持ち込み登録料 |  | 1
| 18 | スペアーキー |  | 1
| 19 | スペアーリモコンスイッチ |  | 2
| 20 | ドライブレコーダー | 前後タイプ一式 | 2
| 21 | ＥＴＣ（セットアップ含む） |  | 1
| 22 | ナンバーフレーム | 前後セット | 1
| 23 | エンジンスターター カット改造 |  | 1
| 24 | 消防用無線機・AVM（支給品）移設取付 |  | 1
| 25 | 患者室大型蛍光灯 |  | 1
| 26 | 患者灯（角度調整機能付き）２灯 |  | 1
| 27 | リアバンパー傷つき防止板（アルミ製） |  | 1
| 28 | サイドバイザー |  | 1
| 29 | 電流・電圧計・取付 |  | 1
| 30 | サイド収納ボックス |  | 1
| 31 | バックブザー（メインスイッチ付）取付 |  | 1
| 32 | 運転席上部収納網棚 |  | 1
| 33 | ヘルメット 白衣掛フック |  | 1
| 34 | フレキシブルマップランプLED |  | 1
| 35 | ファーノバックボード固定装置取付 |  | 1
| 36 | バックドア開口部大型アシストグリップ取付 |  | 1
| 37 | バックドア開口部グリップ |  | 1
| 38 | 電波デジタル時計 |  | 1
| 39 | 湿度温度計取付 |  | 1
| 40 | ペーパータオルホルダー取付 |  | 1
| 41 | ウォール型アネロイド血圧計(取付含む） |  | 1
| 42 | ティッシュ/グローブボックス4連取付 |  | 1
| 43 | アシストグリップ取付ルーフサイド収納庫 |  | 1
| 44 | 吸引器取付（アキュバック用） | カバー等オプション含む | 1
| 45 | 吸引器用コンセント取付 |  | 1
| 46 | 大型側面医療棚 |  | 1
| 47 | 左サイド及びバックドア瞬間調光ガラス |  | 1
| 48 | 輸液ビンホルダー天井部取付 |  | 1
| 49 | 携帯電話台取付 |  | 1
| 50 | ホワイトボード（A4）取付 |  | 1
| 51 | サイドドア・後方ドア付近に照明（LED灯） |  | 1
| 52 | ルーフサイド収納庫取付（LED付） |  | 1
| 53 | A3サイズの物入れ |  | 1
| 54 | 運転席後部縦型収納庫地図入れ（Ａ３） |  | 1
| 55 | 収納庫 |  | 1
| 56 | 傷病者室内用無線機モニター用スピーカー取付 |  | 1
| 57 | 運転席内用無線機モニター用スピーカー取付左右 |  | 1
| 58 | 無線機取付金具 |  | 1
| 59 | AVMモニター端末+無線用送受信機ブラケット取付 |  | 1
| 60 | 無線子機用６芯線通線（左）+子機取付用プレート取付 |  | 1
| 61 | 無線アンテナ2本増設改造 |  | 1
| 62 | アースボンディング |  | 1
| 63 | AVM用アンテナ点検口（１ヵ所）取付 |  | 1
| 64 | AVM等用電源端子取付（運転室座席後部） |  | 1
| 65 | その他艤装設計 |  | 1
| 66 | 酸素ボンベ等収納庫 |  | 1
| 67 | 人工呼吸器及び取付け |  | 1
| 68 | 引き出し内緩衝材 |  | 1
| 69 | AED（TEC－2603） 固定取付 |  | 1
| 70 | ベッドサイドモニター固定装置 |  | 1
| 71 | 運転席傷病者室飛沫感染防止用間仕切り |  | 1
| 72 | フロント・リアコーナーセンサー |  | 1
計
税込
2、取付品及び附属品
| № | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | 電子サイレンアンプ（音声メッセージ含む）及びスイッチ |  | 1
| 2 | モーターサイレン及び各種スイッチ |  | 1
| 3 | フロント・サイド・ルーフ後方側面赤色点滅灯（LED式） |  | 1
| 4 | 赤色散光式警告灯（LED） |  | 1
| 5 | 二連式加湿酸素流量計（オキシパックＯＸ－ⅢS） | BE-1007-205 | 1
| 6 | 酸素ボンベ（９.４ℓ） ヨーク式 刻印 Ｆ３５５ | BE-1021-129・バルブGY-6（ハンドル有り） | 2
| 7 | 酸素ボンベ（２.０ℓ） ヨーク式 刻印 Ｆ３５５ | BE-1021-123・バルブGY-6（ハンドル有り） | 2
| 8 | 減圧弁（FLW２型） | BE-1007-015 | 2
| 9 | 減圧弁（SA ヨーク型） | BE-1007-114 | 2
| 10 | スカッドメイト モデル9304 | Fw-1901-164 | 1
| 11 | サイドアームプレート（左右） | Fw-2901-335 | 1
| 12 | ガードル架キット タイプS | TT-4000-103 | 1
| 13 | サイドアームプレートカバ－ | TT-1048-016 | 1
| 14 | ストレッチャーマットレスフィットカバー | Fw-3901-032 | 1
| 15 | マットレス モデル9304用 | Fw-1901-071 | 1
| 16 | ストレッチャーレインカバー | Fw-1901-142 | 1
| 17 | イーバックチェア（コーケンメディカル） | MK4-JP | 1
| 18 | スクープストレッチャーセット | Fw-4901-154 | 1
| 19 | 高濃度酸素マスク（1箱10個入） | （新鋭医科工業５－１） | 1
| 20 | ＳＭＵ経鼻エアウェイ６ミリ（可動式固定板） | ＢＥ－9000－101 | 5
| 21 | ＳＭＵ経鼻エアウェイ７ミリ（可動式固定板） | ＢＥ－9000－102 | 5
| 22 | 人工呼吸器 メデュマット（ワコー） | WMED-6EC00 TPMC6-2含む ６年点検 | 1
| 23 | フィッソフレックスアーム | WPHH-2 | 1
| 24 | レールダール シリコンレサシテーター 小児 | 86005105 | 1
| 25 | レールダール シリコンレサシテーター 成人 | 87005105 | 2
| 26 | ガスサプライバルブ（本体） | FW-1201-009 | 1
| 27 | ガスサプライバルブ25/30 | FW-2201-005 | 1
| 28 | ポータブル吸引器 アキュバック プロR | WACC－PR | 1
| 29 | ヤンカーサクション調整弁付きスタンダードチップ（1箱10本入） | 3488 | 1
| 30 | テルモ吸引カテーテル8FR40㎝ 1箱 | SF-SE0814R | 1
| 31 | テルモ吸引カテーテル10FR40㎝ 1箱 | SF-SE1014R | 1
| 32 | 拡声器 | TD504G | 1
| 33 | ノータッチタイマー | 24-9663-00 | 1
| 34 | 訓練旗 旗立て |  | 1
| 35 | 特定小電力無線機 SRS220S | SRS220S | 3
| 36 | ブルートゥースヘッドセット | SSM-BT20 | 3
| 37 | 消火器(自動車用） |  | 1
| 38 | 車両側面 消防本部名称デカール |  | 1
| 39 | 車両後面 消防本部名称デカール |  | 1
| 40 | 車両天面 対空標識 |  | 1
| 41 | 車両側面 文字デカール |  | 1
| 42 | 車両側面・後面 救急隊マーク他 |  | 1
| 43 | 車周 赤帯貼付 |  | 1
| 44 | フロント消防マーク |  | 1
| 45 | ナビゲーションシステム（バックモニター付） |  | 1
| 46 | 車輪止め |  | 1
| 47 | 三角停止表示板 |  | 1
| 48 | レスキュー５点セット（バール・万能斧・ガラスカッター・シートベルトカッター・活線ボトルクリッパー） |  | 1
| 49 | スタットレスタイヤセット（国産ホイール付） |  | 1
| 50 | タイヤチェーン（ゴム） |  | 1
| 51 | フロアマット |  | 1
| 52 | 救急車適正利用等広報マグネット |  | 3
| 53 | 車両除染システム（オゾン発生器） | ＢＴ－０３S | 1
| 54 | LEDプレミアムペンライト | EEPL201BL | 3
| 55 | バックストラップスパインボード（レールダル） | 982600 | 1
| 56 | モデル445 ヘッドイモビライザー | Fw-1501-002 | 1
| 57 | NSYバックストラップ |  | 3
| 58 | レスキューコアマット | TT-1035-004 | 1
| 59 | エアストレッチャー FDMエアー | CYF-DM2 | 1
| 60 | 座位搬送シートモデル44 レスキューシート | Fw-1901-074 | 1
| 61 | ターポリン担架 足袋付 | TT-1044-001 | 2
| 62 | ターニケット | SAMターニケットXT | 2
| 63 | 血圧計（ウエルチ・アレン TR-１型） | AE-1009-201 | 1
| 64 | フレックスポートカフ（乳幼児用） | AE-3009-052 | 1
| 65 | フレックスポートカフ（小児用） | AE-3009-054 | 1
| 66 | フレックスポートカフ（成人 中） | AE-3009-056 | 1
| 67 | フレックスポートリューザブルカフ | 小児REUSE-08 成人REUSE-10・11・12 | 1
| 68 | 手首式血圧計 | 8-367-01 | 1
| 69 | 電子体温計（低体温用） | AE-1013-005 | 1
| 70 | 赤外線体温計（小児対応） | A&D UT-701 | 1
| 71 | 電子体温計（実測式）テルモ | C207 | 1
| 72 | 自動心臓マッサージ器（ルーカス３）システム | 99576-000067 | 1
| 73 | ルーカス３ バッテリー(本体付属を除く) | 11576-000080 | 2
| 74 | ルーカス３ ＡＣアダプター | 11576-00058 | 1
| 75 | ルーカス３ ACアダプター/ＤＣケーブル | 11576-000048 | 1
| 76 | ルーカス３ バッテリー充電器 | 11576-000068 | 1
| 77 | ルーカス３ ディスポーザブル吸着カップ | 11576-000046 | 1
| 78 | ルーカス３ 患者ストラップ | 11576-000050 | 1
| 79 | ルーカス３ 安定用ストラップ | 21576-000074 | 1
| 80 | ルーカス３ バックプレートグリップテープ（1袋6本入） | 11576-000052 | 1
| 81 | ボディーフィックススプリントフルセット | FA-1435-001 | 1
| 82 | スティフネックセレクト（成人） | FA-1002-031 | 2
| 83 | スティフネックセレクト（小児） | FA-1002-032 | 2
| 84 | ファーノXT | FW-1901-173 | 1
| 85 | サムスリング | SAM4122 | 2
| 86 | 三角巾（1箱100個入） | スパン三角巾 | 1
| 87 | 救急アルミックシート（1箱50個入） | 004-047600 | 2
| 88 | 吸水マット オオサキ | AMT-23（100枚入り） | 4
| 89 | 瞬間冷却材（1箱20個入） | FA-3110-002（ひえっぺ） | 1
| 90 | メディカルクリーナーボックス（M-1） | 275-053-13 | 1
| 91 | メディカルクリーナーボックス用ベース（M-1） | 275-053-14 | 1
| 92 | クリアパワー（２０個） | 42776 | 1
| 93 | ペーパータオル（１箱３５袋入） | NSアルファータオルレギュラー | 1
| 94 | 自動膨張式救命浮環（ロープ３０ｍ含む） | DR-1172-001 | 1
| 95 | クイックスロー・バック | WTB-090 | 1
| 96 | グラスマスター | WGM-3 | 1
| 97 | 感染防止着（上着）（消防本部名名入れ含む） | TX-900C(日本船舶同等品） | 3
| 98 | 感染防止着（ズボン） | TX-900P（日本船舶同等品） | 3
| 99 | サージカルマスク（１ケース） | 3901423ディスポマスクソフトガード | 1
| 100 | シューズカバー（１箱） | AZ CLEAN １８０２ | 1
| 101 | ショーワ ニトリスト タフグローブS（１０個入り） | 24-8763-02 | 1
| 102 | ショーワ ニトリスト タフグローブM（１０個入り） | 24-8763-03 | 1
| 103 | ショーワ ニトリスト タフグローブL（１０個入り） | 24-8763-04 | 1
| 104 | LED喉頭鏡ハンドル | BE-1088-009 | 1
| 105 | コールドライトマッキントッシュブレイド№１ | BE-1088-012 | 1
| 106 | コールドライトマッキントッシュブレイド№２ | BE-1088-013 | 1
| 107 | コールドライトマッキントッシュブレイド№３ | BE-1088-014 | 1
| 108 | コールドライトマッキントッシュブレイド№４ | BE-1088-015 | 1
| 109 | マギール鉗子（大） | MY-5018L | 1
| 110 | スージー型鉗子（大） | 81132 | 1
| 111 | ポケットCO2モニタWEC-7301 Capnoプチ | WEC-7301 Capnoプチ | 1
| 112 | ポケットCO2モニタCO2センサ | TG-121T | 1
| 113 | 電子聴診器（リットマンコアデジタルステソスコープ） | 8480 | 1
| 114 | 聴診器（リットマンマスターカーディオロジー） | 2175 | 1
| 115 | 聴診器（リットマンクラシック小児用） | 2153 | 1
| 116 | ハイパービームライト1600（FSジャパン） | 010-139-118 | 2
| 117 | LI-2Sマルチ急速充電器 | 010-139-142 | 2
| 118 | リチウムイオン電池（３５００ｍAH） | 010-139-132 | 2
| 119 | モジュラーメディカルオキシゲンバック（ワコー） | A-1000 | 1
| 120 | モデル5135 マックス トラウマキットⅡ | FW-1401-191 | 1
| 121 | モデル5120 オキシゲンキャリーキットレッド | FW-1401-103 | 1
| 122 | モデル5107 プロトラウマキット ３ウェイタイプ | FW-1401-131 | 1
| 123 | モデル5115 インチュベーションミニキット | FW-1401-161 | 1
| 124 | モデル5117 トラウマミニキット | FW-1401-163 | 2
| 125 | トラウマモジュールバック | S-800 | 2
| 126 | ウエストポーチ（セイバーズヒップバックTG-3） | 045-307-004 | 5
| 127 | アトム臍帯剃刀 | 18018 | 1
| 128 | アトムバルーンシリンジS | 21395 | 10
| 129 | 臍帯クリップ ANGEL | 22-2064-88 10個入 | 5
| 130 | クーリングベスト | 062-289-020（F) | 9
| 131 | 加湿セラミックヒーター（ダイイチ） | EF-H1200G | 1
| 132 | デジタルカメラ（PENTAX)オリーブカラー | WG-1000 | 1
計
税込
合計
税
税込

## 高度救命処置用資機材
高度救命処置用資機材
笛吹市消防本部
| 1．気道確保用資機材一式 |  |  |  | （単位：円） |  | （単位：円）
| No. | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合計
| 1 | スタイレット（大） | 23-6642-00 | 1
| 2 | メドライン気管内チューブ（カフ付）6.5ミリ（1箱10本入） | DYND43065J | 1
| 3 | メドライン気管内チューブ（カフ付）7.0ミリ（1箱10本入） | DYND43070J | 1
| 4 | メドライン気管内チューブ（カフ付）7.5ミリ（1箱10本入） | DYND43075J | 1
| 5 | メドライン気管内チューブ（カフ付）8.0ミリ（1箱10本入） | DYND43080J | 1
| 6 | ＭＭＩチューブホルダー パーシー（1箱50個入） | 135-021-11 | 1
| 7 | メディフィルター（1箱25個入） | 17GT29J（ICU インスパイヤストレート） | 1
| 8 | 潤滑ゼリー（1箱50個入） | ＢＥ－9267-001 | 1
| 9 | ラリンゲルチューブサクションディスポ＃１ | 32-06-001-1 | 1
| 10 | ラリンゲルチューブサクションディスポ＃２ | 32-06-002-1 | 1
| 11 | ラリンゲルチューブサクションディスポ＃３（1箱10本入） | 32-06-003-1 | 1
| 12 | ラリンゲルチューブサクションディスポ＃４（1箱10本入） | 32-06-004-1 | 1
| 13 | ラリンゲルチューブサクションディスポ＃５（1箱10本入） | 32-06-005-1 | 1
| 14 | エアウェイスコープイントロック | M-ITL-SL | 1
計
税込
2．ビデオ喉頭鏡
| No. | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | エアウェイスコープ |  | 1
AWS-S200
計
税込
3．自動体外式除細動器（二相波形式）
| No. | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | 日本光電 自動体外式除細動器(キャリングバック含む） |  | 1
TEC－2603(メモリカード、設置費込み）
| 2 | リチウムイオンバッテリ(本体付属を除く) | ＳＢ－220Ｖ | 2
| 3 | 使い捨てパッド（１箱１２個入） | Ｐ－740 | 2
| 4 | 除細動レポート表示・ソフトウェア | ＱＰ－551Ｖ | 1
計
税込
4．輸液用資機材一式
| No. | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | マイカラー駆血帯Ⅱ（ラテックスフリー） | 651-200-06 | 4
| 2 | 輸液バックホルダー | WAIV-BA17カラビナ付輸液バッグ FS | 1
| 3 | テガダーム ９５３４HP(100枚入） | 8-1896-02 | 1
| 4 | 酒精綿（アルウェッティ）（1箱100枚入） | 31076 | 1
| 5 | ラインセット（1箱10本入） | 7N28M トップセフィオフロー | 1
| 6 | メディキット スーパーキャス 18Ｇ（1箱50本入） | HP2176 | 1
| 7 | メディキット スーパーキャス 20Ｇ（1箱50本入） | HP2177 | 1
| 8 | メディキット スーパーキャス 22Ｇ（1箱50本入） | HP2140 | 1
| 9 | 固定用テープ（１箱６巻入） | 23-6163-03 | 1
| 10 | ロック式シリンジ（１箱５０本入） | ＳＳ－20ＬＺ | 1
計
税込
5．血糖測定器
| No. | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | 血糖測定器 | 8-1716-31ケアファストR | 1
| 2 | ニプロSPランセット | 11-784 | 1
| 3 | ショットパッチ S（1箱25袋入） | MC-SHOT-S | 1
計
税込
6．血中酸素飽和度測定器
| No. | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | パルスオキシメーター（マイティサットRX） | AE-1000-701 | 1
| 2 | パルスオキシメーター（小児） | 7-7518-01 バイタルナビ パルスPOP | 1
計
税込
7．心電計及び心電図伝送装置
| No. | 品 名 | 規格・型式等（又は同等品） | 数量 | 単価 |  | 合 計
| 1 | 心電計ベッドサイドモニター（バッテリー含む） | BSM-3562 | 1
| 2 | 心電図１２誘導解析プログラム | QP-031P | 1
| 3 | １２誘導電極リード線 | BJ-900P | 1
| 4 | フィンガープローブ | TL-201T | 1
| 5 | フィンガープローブ（テープ式） | TL-273T（３M-24） | 1
| 6 | エアーウェイアダプター | YG-111T | 1
| 7 | 心電図絡み防止チューブ（５個） | NA-003 | 1
| 8 | ECG電極（１箱5袋入） | ビトロードL-150X | 1
| 9 | 記録紙（１箱２０冊入） | FQW50-2-100 | 1
| 10 | ワンタッチハンガー（５本セット） | Y245 | 1
| 11 | 成人・幼児・小児用カフ | YP-713T・711T・710T | 1
| 12 | ECG中継コード | 本体に含む | 1
| 13 | ベットサイドモニター用CO2センサーキット | TG-920P | 1
| 14 | 電極リード線 | BR-903P | 1
計
税込
合計
税
税込