## 1動力
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 動力設備
| EM-IE電線 | IE2.0 管内 | 43 | m
| EM-IE電線 | IE5.5 管内 | 24 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | EEF1.6-3C 天井内 | 15 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | CE5.5-3C 管内 | 6 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | CE5.5-3C ﾗｯｸ | 37 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | CET22 管内 | 5 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | CET22 ﾗｯｸ | 19 | m
| 厚鋼電線管 | GZ28 露出 | 4 | m
| 2種金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(30)WP | 2 | m
| 2種金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(50)WP | 5 | m
| 施工費 | 電動機接続 | 1 | 箇所
| 施工費 | 空調室内機電源接続 | 47 | 箇所
| 施工費 | 空調室外機電源接続 | 19 | 箇所
| 施工費 | 全熱交換器電源接続 | 13 | 箇所
| 施工費 | 制御盤接続 | 2 | 箇所
| 施工費 | 信号線接続 | 2 | 箇所
| 施工費 | 警報線接続 | 1 | 箇所
合計

## 2電灯
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
2 | 電灯設備
| 照明器具 | A01 | 10 | 個
| 照明器具 | A02 | 2 | 個
| 照明器具 | A03 | 4 | 個
| 照明器具 | A041 | 18 | 個
| 照明器具 | A042 | 5 | 個
| 照明器具 | A051 | 11 | 個
| 照明器具 | A052 ｶﾞｰﾄﾞ共 | 13 | 個
| 照明器具 | A06 | 6 | 個
| 照明器具 | A071 | 12 | 個
| 照明器具 | A072 ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞ共 | 1 | 個
| 照明器具 | A081 | 23 | 個
| 照明器具 | A082 | 36 | 個
| 照明器具 | A09 ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞ共 | 1 | 個
| 照明器具 | A101 | 24 | 個
| 照明器具 | A102 | 45 | 個
| 照明器具 | A11 | 44 | 個
| 照明器具 | A12 | 46 | 個
| 照明器具 | A13 | 32 | 個
| 照明器具 | B01 | 6 | 個
| 照明器具 | B031 | 22 | 個
| 照明器具 | B032 | 79 | 個
| 照明器具 | B033 | 59 | 個
| 照明器具 | C01 | 45 | 個
| 同上用ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ |  | 20 | 個
| 照明器具 | C02 | 9 | 個
| 照明器具 | C03 | 1 | 個
| 照明器具 | C04 | 3 | 個
| 照明器具 | C05 | 1 | 個
| 照明器具 | D01 | 1 | 個
| 照明器具 | E01 取付用ﾌﾗﾝｼﾞ共 | 1 | 個
| 照明器具 | E02 | 1 | 個
| 照明器具 | E03(2灯) 投光器架台共 | 14 | 組
| 照明器具 | E04 | 1 | 個
| 照明器具 | E05 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ共 | 3 | 個
| 照明器具 | F01 | 1 | 個
| 照明器具 | G01 | 2 | 個
| 照明器具 | R01 | 4 | 個
| 照明器具 | 照度ｾﾝｻ用ﾘﾓｺﾝ | 1 | 個
| 照明器具 | a01 | 42 | 個
| 照明器具 | a02 | 5 | 個
| 照明器具 | b01 | 1 | 個
| 照明器具 | b02 | 1 | 個
| 照明器具 | c01 | 9 | 個
| 照明器具 | c02 | 2 | 個
| 照明器具 | c03 | 1 | 個
| 照明器具 | c04 | 2 | 個
| 照明器具 | c05 | 2 | 個
| 照明器具 | c06 | 1 | 個
| 照明器具 | c07 | 1 | 個
| 誘導灯信号装置 | d01 | 1 | 台
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | EEF1.6-3C 管内 | 1 | m
| 金属線ぴ | MMA | 1 | m
| 金属線ぴ付属品 | MMA用ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 1 | 個
| 施工費 | 電源接続 | 1 | 箇所
| 高所作業車 |  | 1 | 式
| 移動式足場 |  | 1 | 式
| ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ |  | 1 | 式
合計

## 3ｺﾝｾﾝﾄ
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
3 | コンセント設備
（訓練棟B）
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2 接地極、接地端子付 | 1 | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | EEF2.0-3C 管内 | 2 | m
| ねじなし電線管 | E25 露出 | 1 | m
| 金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用1方出 | 1 | 個
（訓練棟C）
| 手元盤改修 | ELCB2P50/20A増設 | 1 | 式
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2 接地極、接地端子付 | 5 | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | EEF2.0-3C 管内 | 17 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | EEF2.0-3C 露出 | 12 | m
| ねじなし電線管 | E25 露出 | 16 | m
| 厚鋼電線管 | GZ22 露出 | 1 | m
| 金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用1方出 | 5 | 個
| 金属製露出丸型ﾎﾞｯｸｽ | 3方出 | 1 | 個
| 施工費 | 床貫通補修 φ30 | 2 | 箇所
合計

## 4構内交換
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
4 | 構内交換設備
| 電話主装置設定費 |  | 1 | 式
| 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 壁付 6極4芯 新金 | 3 | 個
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | EBT0.5-2P 管内 | 8 | m
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | EBT0.5-2P 天井内 | 31 | m
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | EBT0.5-2P ﾗｯｸ | 6 | m
| 金属線ぴ | MMA | 8 | m
| 金属線ぴ付属品 | MMA用1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3 | 個
| 施工費 | 端子接続費 | 3 | 箇所
| 天井点検口 | 450角 | 2 | 箇所
合計

## 5拡声
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
5 | 拡声設備
| 非常放送設備 | 10局 270W | 1 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
合計

## 6取外再取付
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
6 | 取外再取付工事
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ |  | 11 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  | 3 | 個
| 煙感知器 |  | 1 | 個
合計

## 7撤去
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
7 | 撤去工事
| 撤去 | 動力設備 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細7-1
| 撤去 | 電灯設備 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細7-2
| 撤去 | 拡声設備 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細7-3
合計

## 8発生材処理
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
8 | 発生材処理
| 産廃処分費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細8-1
合計

## 別紙明細
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
別紙
7-1 | 動力設備
撤去
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF1.6-3C 天井内 | 3 | m
撤去
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5-4C 管内 | 6 | m
撤去
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE3.5-4C ﾗｯｸ | 37 | m
撤去
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE14-4C 管内 | 5 | m
撤去
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE14-4C ﾗｯｸ | 19 | m
撤去
| 電線管 | E25 露出 | 4 | m
撤去
| 電線管 | F2(30)WP | 2 | m
撤去
| 電線管 | F2(38)WP | 5 | m
計
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
別紙
7-2 | 電灯設備
撤去
| 照明器具 | FL40W-1 露出 | 8 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-1 露出 | 81 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-1 非常灯付 露出 | 1 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-1 防爆 露出 | 1 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-2 露出 | 48 | 個
撤去
| 照明器具 | FL10W-1 露出 | 1 | 個
撤去
| 照明器具 | FL20W-1 露出 | 4 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-1 埋込 | 24 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-1 調光 埋込 | 44 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-2 埋込 | 45 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF32W-2 調光 埋込 | 46 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF24W-1 埋込 | 25 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF16W-2 埋込 | 32 | 個
撤去
| 照明器具 | IL40W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 6 | 個
撤去
| 照明器具 | FHT24W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 22 | 個
撤去
| 照明器具 | FHT32W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 80 | 個
撤去
| 照明器具 | FHT42W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 59 | 個
撤去
| 照明器具 | IL60W ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 2 | 個
撤去
| 照明器具 | FHF24W ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 20 | 個
撤去
| 照明器具 | FL20W-1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 10 | 個
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
撤去
| 照明器具 | FCL30W ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 3 | 個
撤去
| 照明器具 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 2 | 個
撤去
| 照明器具 | ﾊﾟﾄﾗｲﾄ | 2 | 個
撤去
| 照明器具 | 照度ｾﾝｻｰ | 4 | 個
撤去
| 照明器具 | 非常用照明 埋込 | 45 | 個
撤去
| 照明器具 | 誘導灯 B級 | 14 | 個
撤去
| 照明器具 | 誘導灯 B級 点滅誘導音付 | 1 | 個
撤去
| 照明器具 | 誘導灯 C級 | 3 | 個
撤去
| 照明器具 | 階段通路誘導灯 露出 | 1 | 個
撤去
| 照明器具 | HID250W 直付 | 1 | 個
撤去
| 照明器具 | HID400W 直付 | 1 | 個
撤去
| 照明器具 | HID400W 据置 | 26 | 個
撤去
| 照明器具 | HID100W相当 ﾎﾟｰﾙ取付 | 3 | 個
撤去
| 照明器具 | HID200W相当 ﾎﾟｰﾙ取付 | 1 | 個
撤去
| 誘導灯信号装置 |  | 1 | 台
計
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
別紙
7-3 | 拡声設備
撤去
| 非常放送設備 | 10局 240W | 1 | 台
計
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
別紙
8-1 | 産廃処分費
| 発生材運搬 | 2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道概ね25km | 3 | 回
| 発生材処分 | 安定型混合廃棄物 | 7.2 | m3
計

## 共通仮設費
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
別紙
共通仮設費
| 共通仮設費 | 率分 | 1 | 式
（積上分）
| 交通誘導員B |  | 1 | 人
合計