## 1電気
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ
Ⅰ | 電気設備
1
1 | 高圧引込設備工事 |  | 1 | 式
2
2 | キュービクル設置工事 |  | 1 | 式
3
3 | 発電機設置工事 |  | 1 | 式
4
4 | 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事 |  | 1 | 式
5
5 | 幹線・動力工事 |  | 1 | 式
6
6 | 分電盤改修工事 |  | 1 | 式
7
7 | A棟 電灯コンセント工事 |  | 1 | 式
8
8 | 別棟 電灯コンセント工事 |  | 1 | 式
9
9 | 便所 コンセント工事 |  | 1 | 式
10
10 | A棟 照明器具LED化工事 |  | 1 | 式
11
11 | 別棟 照明器具LED化工事 |  | 1 | 式
12
12 | 外灯 照明器具LED化工事 |  | 1 | 式
13
13 | 電話設備工事 |  | 1 | 式
14
14 | ﾃﾚﾋﾞ共聴工事 |  | 1 | 式
15
15 | 放送拡声設備工事 |  | 1 | 式
16
16 | 情報設備工事 |  | 1 | 式
17
17 | 監視ｶﾒﾗ設備工事 |  | 1 | 式
18
18 | 電気時計設備 |  | 1 | 式
19
19 | 弓道的中表示装置工事 |  | 1 | 式
20
20 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
21
21 | 高圧仮設工事 |  | 1 | 式
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ⅰ | 電気設備
1
高圧引込設備工事
| ハンドホール | H.H900×900×900(R8K-60)セパ付 | 1 | 基
| 埋設電線管 | FEP80 | 62 | ｍ
| 埋設電線管 | FEP50 | 36 | ｍ
| 埋設電線管 | FEP30 | 60 | ｍ
| FEP接続材 | FEP80 | 1 | ｍ
| FEP接続材 | FEP30 | 2 | ｍ
(FEP）
| 高圧ケーブル | 6kv CET38°EEタイプ | 80 | ｍ
(管内）
| 高圧ケーブル | 6kv CET38°EEタイプ | 5 | ｍ
| 端末処理材 | 屋内 38° | 1 | 式
| 端末処理材 | 屋外 38° | 1 | 式
| PAS警報線 | EM-HP2.0-3P（FEP内） | 60 | ｍ
| PAS警報線 | EM-HP2.0-3P (管内） | 5 | ｍ
| 警報線 | CEE 2.0-5P (天井内） | 30 | ｍ
| 警報線 | CEE 2.0-5P (FEP内） | 8 | ｍ
| 警報線 | CEE 2.0-5P (管内） | 4 | ｍ
| 接地線 | EM-IE14°(管内） | 15 | ｍ
| 接地線 | EM-IE22°(管内） | 15 | ｍ
| 接地線 | EM-IE38°(管内） | 5 | ｍ
| 電線管 | G 42LT （露出） | 4 | ｍ
| 異種接続管 | FEP50－G42LT | 1 | 個
| 接地工事 | PAS 打込式14φ1.5m2連 | 1 | 箇所
| 接地工事 | A種 打込式14φ1.5m3連 | 1 | 箇所
| 接地工事 | B種銅板式900*900*1.5t | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種 打込式14φ1.5m3連 | 1 | 箇所
| 接地工事 | D種ELB打込式14φ1.5m3連 | 1 | 箇所
| 気中開閉器（PAS) | 300A 方向性 VT,LA内蔵 | 1 | 基
| 警報盤 | １０窓 露出 | 1 | 面
| 高所作業車賃貸費 | 12バケット車 | 1 | 日
| 土工事 | HH埋設*1 GL900 | 20 | ｍ
| コア抜き | 既設HH FEP80 | 10 | 箇所
| コア抜き | 既設HH FEP50 | 7 | 箇所
| コア抜き | 既設HH FEP30 | 3 | 箇所
| 電力会社申請費 |  | 1 | 式
| 接地埋設標 | 金属製測定共 | 4 | 枚
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 2 | 個
| 残土処理費 |  | 1 | 式
計
２
キュービクル設置工事
| キュービクル | 本体 | 1 | 基
| キュービクル基礎 | (別途工事） | 1 | 式
| キュービクル設置費 | レッカー車賃借費共 | 1 | 式
| 主任技術者立会費 | 耐圧試験費 | 1 | 式
| フェンス新設工事 | (別途工事） | 1 | 式
| 消火器 10型 | 屋外用ボックス共 | 1 | 組
| ｱﾝｶｰ引張試験費 | 非破壊検査費 | 1 | 式
計
3
発電機設置工事
| 発電機本体 | 200KVA.燃料槽1950*2 | 1 | 基
| 発電機据付.燃料配管工事 | 消防検査立会.試運転共 | 1 | 基
| 発電機基礎工事 | (別途工事) | 1 | 式
| ハンドホール | H.H1200×1200×900(R8K-60) | 2 | 基
| 埋設電線管(難燃） | FEP150 | 48 | ｍ
| 埋設電線管(難燃） | FEP50 | 62 | ｍ
| 埋設電線管(難燃） | FEP40 | 51 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | FM-FPT 325°(FEP内 ） | 56 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CET 14°(FEP内） | 56 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CEE 2.0°-2c(FEP内） | 160 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CEE 2.0°-2c(管内） | 12 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CEE 2.0°-2c(天井内) | 95 | ｍ
| 電線管 | G 42LT （露出） | 4 | ｍ
| 異種接続管 | FEP50－G42LT | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250×250×250.SUS.WP.ET | 1 | 個
| 電線管（PF二重管) | PF-D28 (露出） | 3 | ｍ
| 接地線 | EM-IE38° | 5 | ｍ
| 接地工事 | D種 打込式14φ1.5m3連 | 1 | 式
| 土工事 | HH埋設*2 GL900 | 45 | ｍ
| 区画貫通耐火処理 | ｹｰﾌﾞﾙ | 1 | 箇所
| インターロッキング | 剥がし復旧(別途工事） | 1 | 式
| 消火器 10型 | 屋外用ボックス共 | 2 | 組
| 残土処理費 |  | 1 | 式
| ｱﾝｶｰ引張試験費 | 非破壊検査費 | 1 | 式
計
4
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事
| 埋設電線管 | FEP30 | 30 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300*300*250 SUS.ET.WP | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150*150*100 SUS.ET.WP | 1 | 個
| 警報ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P (FEP内） | 4 | ｍ
| 警報ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P (管内） | 5 | ｍ
| 警報ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP1.2-10P(天井内) | 42 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF 2.0-3c (FEP内） | 4 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF 2.0-3c (管内） | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF 2.0-3c(天井内) | 42 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF 1.6-3c(管内） | 20 | ｍ
| 耐火ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FP8°-3c(FEP内） | 11 | ｍ
| 耐火ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FP8°-3c(管内） | 10 | ｍ
| 耐火ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FP8°-3c(天井内) | 75 | ｍ
| 耐火ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FP5.5°-3c(FEP内） | 11 | ｍ
| 耐火ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FP5.5°-3c(管内） | 10 | ｍ
| 耐火ｹｰﾌﾞﾙ | EM-FP5.5°-3c(天井内) | 75 | ｍ
| 接地線 | EM-IE3.5(管内） | 3 | ｍ
| 電線管 | G 28LT （露出） | 4 | ｍ
| 異種接続管 | FEP30－G28LT | 1 | 個
| 電線管 | EP 25 (露出) | 15 | ｍ
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | EP25 1方出（露出) | 3 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ丸 | EP25 2方出（露出) | 2 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ丸 | EP25 3方出（露出) | 1 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A*2ET | 3 | 個
| 接地工事 | 打込式14φ1.5m2連 | 1 | 式
| 土工事 | 接地ED×1、GL-600 | 3 | ｍ
| 区画貫通耐火処理 | ケーブル | 1 | 箇所
| 残土処理費 |  | 1 | 式
計
5
幹線・動力工事
| ハンドホール | H.H900×900×900(R2K-60) | 2 | 基
| 埋設電線管 | FEP100 | 55 | ｍ
| 埋設電線管 | FEP65 | 16 | ｍ
| 埋設電線管 | FEP40 | 5 | ｍ
| 埋設電線管 | FEP30 | 50 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600*600*500 SUS.ET.WP | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150*150*150 SUS.ET.WP | 10 | 個
| ケーブル | CET200°(FEP内) | 64 | ｍ
| ケーブル | CET200°(管内) | 2 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE8°-3c(FEP内) | 85 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE8°-3c(管内) | 14 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE14°-3c(FEP内) | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CE14°-3c(管内) | 3 | ｍ
| 接地線 | EM-IE3.5(FEP内) | 88 | ｍ
| 接地線 | EM-IE3.5(管内) | 16 | ｍ
| 接地線 | EM-IE22°(管内) | 6 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP30) 露出 | 9 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP38) 露出 | 1 | ｍ
| 電線管 | VE28 （露出） | 3 | ｍ
| 電線管 | G 28LT （露出） | 14 | ｍ
| 電線管 | G 54LT （露出） | 6 | ｍ
| 電線管 | G 82LT （露出） | 2 | ｍ
| 異種接続管 | FEP30－G28LT | 9 | 個
| 異種接続管 | FEP65－G54LT | 4 | 個
| 異種接続管 | FEP100－G82LT | 1 | 個
| 接地工事 | 打込式14φ1.5m | 2 | 箇所
| 土工事 | 接地ED×1、GL-600 | 50 | ｍ
| 別途機器接続費 | 空調室外機・中間ﾌｧﾝ | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 4 | 個
計
6
分電盤新設改修工事
| 新設 空調動力盤 | PG-1 屋外 壁掛け | 1 | 面
盤(L-10)組込
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×2+PL(赤)×2 4個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 組
盤(L-10)組込
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×1+PL(赤)×1 2個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 組
盤(L-20)組込
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 4W×4+4PL(赤) P共 | 1 | 組
| F棟 分電盤 | 改修 | 1 | 組
| H棟 分電盤 | 現地組み直し | 1 | 式
H棟分電盤 部材
| 漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ | ELB2P2E 50/40AT | 1 | 個
H棟分電盤 部材
| 安全ﾌﾞﾚｰｶｰHB型 | 2P1E 30/20AT | 1 | 個
H棟分電盤 部材
| 組端子台 | T30C02 | 1 | 個
H棟分電盤 部材
| 電線 | IV5.5 | 1 | ｍ
H棟分電盤 部材
| 電線 | IV2.0 | 2 | ｍ
| 分岐盤 | 清掃･補修
| PL-M | 鋼板製 埋込型 | 1 | 面
| 電灯分電盤 | 清掃･補修
| L-10 | 鋼板製 自立型(総合盤内組込) | 1 | 面
| 電灯･動力分電盤 | 清掃･補修
| L-11 | 鋼板製 自立型 上部配線ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 電灯･動力分電盤 | 清掃･補修
| L-12 | 鋼板製 自立型 上部配線ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
| 電灯･動力分電盤 | 清掃･補修
| L-20 | 鋼板製 自立型 上部配線ﾀﾞｸﾄ | 1 | 面
清掃･補修
| 遠方操作盤 | 鋼板製 埋込型 | 1 | 面
計
7
A棟 電灯コンセント
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×3+3W×1＋PL×1 | 1 | 式
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×3+3W×1 | 1 | 式
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×1+3W×1 | 1 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×1+3W×4 | 2 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×1 | 14 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×6 | 1 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×1＋PL×1 | 3 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×2＋PL×1 | 6 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×3＋PL×1 | 1 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ+ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 1P×1+2ET(1+3個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ+ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 1P×2+PL×1+2ET(6個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 3W×1 | 5 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 3W×2 | 3 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 3W×1+PL×1 | 1 | 組
4W15A×4+ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ赤×4
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ+ﾗﾝﾌﾟ(新金) | ＋ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×4 （12個用P) | 1 | 組
| ﾈｰﾑﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(新金) | 12L | 2 | 組
| 換気扇ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 2P15A×1 | 8 | 組
| ｺﾝｾﾝﾄ（新金）2 | 2P15A×2 | 80 | 組
| ｺﾝｾﾝﾄ（新金）2ET | 2P15A×2 ET | 8 | 組
| ｺﾝｾﾝﾄ（新金）20A | 2P20A×1 | 2 | 組
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(新金) | 1連角型 | 11 | 枚
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ(新金) | 1連角型WP | 1 | 枚
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(新金) | 丸型 | 3 | 枚
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2E LK WP | 12 | 個
| 防水ｽｲｯﾁ | 3W×1 | 4 | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ | 給湯器用 | 1 | 個
| 防火区画貫通処理 | ケーブル | 37 | 箇所
| ｹｰﾌﾞﾙ | CEE 2.0-3c(天井内) | 5 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF2.0-3C(天井内) | 40 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF1.6-3C(天井内) | 170 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CEES1.25-2C(PF内) | 48 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CEES1.25-2C(天井内) | 288 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 4角中浅102*44C付 | 12 | 個
| 電線管 | (PF16)ｲﾝﾍﾟｲ | 48 | ｍ
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 支給品取付 | 12 | 個
| 機器接続費 | 換気扇・ﾌｧﾝ | 1 | 式
計
8
別棟電灯コンセント工事
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×3+C×1+PL×2 | 1 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 4W×2 | 2 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 4W×1 | 2 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 4W×2+3W×2 | 2 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 4W×4+PL×1 | 1 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×1+PL×1 | 3 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×1 | 3 | 組
| ﾈｰﾑｽｲｯﾁ(新金) | 1P×2 | 2 | 組
| ｺﾝｾﾝﾄ（新金）2 | 2P15A×2 | 18 | 組
| 換気扇ｺﾝｾﾝﾄ(新金) | 2P15A×1 | 6 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2E LK WP | 1 | 個
| 埋込ﾓｼﾞｭﾗ-ｼﾞｬｯｸ | 4MJ | 3 | 個
| 警報ﾗﾝﾌﾟ付きブザー | EA5501相当 | 1 | 個
| 埋込非常押釦 | WTF4510W相当 | 1 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 120×120×100(VE) | 2 | 個
| 電線管 | (VE28) | 3 | ｍ
| 自動点滅器 | 3A | 1 | 個
計
9
便所 コンセント工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF 2.0-3c(天井内) | 91 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF 1.6-3c(管内) | 34 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | EEF 1.6-3c(天井内) | 33 | ｍ
| ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅102*44C付鋼製 | 6 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ（新金） | 2P15A×2E、ET | 14 | 個
| メタルモール | A型 | 33 | ｍ
| MM用 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 淺型 | 11 | 個
| MM用 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | 10 | 個
| MM用 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 丸型 | 1 | 個
| 天井点検口 | 450角 | 20 | 箇所
計
10
A棟 照明器具LED化工事
| 照明器具A |  | 8 | 台
| 照明器具B |  | 20 | 台
| 照明器具C |  | 5 | 台
| 照明器具D |  | 19 | 台
| 照明器具E |  | 14 | 台
| 照明器具F |  | 2 | 台
| 照明器具G |  | 14 | 台
| 照明器具H |  | 6 | 台
| 照明器具I |  | 6 | 台
| 照明器具J |  | 6 | 台
| 照明器具K |  | 6 | 台
| 照明器具L |  | 2 | 台
| 照明器具M |  | 4 | 台
| 照明器具N |  | 10 | 台
| 照明器具O |  | 54 | 台
| 照明器具P |  | 80 | 台
| 照明器具Q |  | 4 | 台
| 照明器具R |  | 8 | 台
| 照明器具S |  | 13 | 台
| 照明器具T |  | 2 | 台
| 照明器具U |  | 1 | 台
| 照明器具V |  | 18 | 台
| 照明器具W |  | 11 | 台
| 照明器具X |  | 6 | 台
| 照明器具 射場 | 埋込FL40W形LED 再取付 | 30 | 台
| 照明器具 的場 | 露出FL40W形LED 再取付 | 21 | 台
| 照明器具 安土 | 埋込FL40W形LED 再取付 | 11 | 台
| 非常照明a |  | 18 | 台
| 非常照明b |  | 10 | 台
| 非常照明c |  | 16 | 台
| 非常照明d |  | 4 | 台
| 誘導灯A |  | 1 | 台
| 誘導灯B |  | 4 | 台
| 誘導灯C |  | 1 | 台
| 誘導灯D |  | 1 | 台
| 誘導灯E |  | 1 | 台
| 誘導灯F | 再取付 | 15 | 台
| 誘導灯G | 再取付 | 3 | 台
| 鋼製天井下地開口部補強費 |  | 1 | 式
| 保守用ﾘﾓｺﾝ |  | 1 | 個
計
11
別棟 照明器具LED化工事
| B棟 | 照明器具A | 8 | 台
| B棟 | 照明器具M | 1 | 台
| C棟 | 照明器具A | 11 | 台
| C棟 | 非常照明a | 2 | 台
| D棟 | 照明器具B | 6 | 台
| D棟 | 照明器具C | 7 | 台
| D棟 | 照明器具D | 7 | 台
| D棟 | 照明器具F | 4 | 台
| F棟 | 照明器具A | 4 | 台
| F棟 | 照明器具G | 2 | 台
| G棟 | 照明器具H | 16 | 台
| G棟 | 照明器具I | 1 | 台
| H棟 | 照明器具A | 3 | 台
| H棟 | 照明器具J | 4 | 台
| H棟 | 照明器具K | 2 | 台
| H棟 | 照明器具L | 1 | 台
| 噴水機械室棟 | 照明器具G | 4 | 台
| 外部矢道 | 照明器具E | 8 | 台
| 鋼製天井下地開口部補強費 |  | 1 | 式
計
12
外灯 照明器具LED化工事
| 外灯A |  | 18 | 台
| 外灯B |  | 6 | 台
| 外灯C |  | 2 | 台
| 外灯D |  | 4 | 台
| 防犯ｶﾒﾗ | 再取付 | 3 | 台
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5゜-3C ﾎﾟｰﾙ内 | 140 | ｍ
| 高所作業車 | 12ﾊﾞｹｯﾄ車 | 5 | 日
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ | 4t | 5 | 日
超硬化型無収縮ﾓﾙﾀﾙ
| 外灯基礎穴埋 | 根巻共 | 24 | 箇所
計
13
電話設備工事
| 電話主装置 | NYC-XILA-ME 相当 | 1 | 組
| ディジタルコードレス電話機 | NYC-12XI-SDW相当 | 2 | 台
| 多機能電話機 | NYC-8XI-DCLLW相当 | 1 | 台
| 一般電話機 | NS-A12TEL(GWN)相当 | 8 | 台
| 電話モジュラジャック | 床ﾌﾗｯﾄ型 | 1 | 個
| 電話モジュラジャック | 壁 | 10 | 個
| 試験調整費 |  | 1 | 式
清掃･補修
| 端子盤 ＭＤＦ | ＭＤＦ 鋼板製 総合盤組込 | 1 | 面
清掃･補修
| 端子盤 Ｔ－１１ | 鋼板製 電灯･動力分電盤組込 | 1 | 面
清掃･補修
| 端子盤 Ｔ－１２ | 鋼板製 電灯･動力分電盤組込 | 1 | 面
| 端子盤 | 清掃･補修
| T-20+TV機器収納盤 | 鋼板製 電灯･動力分電盤組込 | 1 | 面
| 防火区画貫通処理 | ｹｰﾌﾞﾙ | 1 | 箇所
計
14
ﾃﾚﾋﾞ共聴工事
| ブースター | BL40UE相当 | 1 | 台
| 2分配器 | BL-DE2相当 | 1 | 個
| 直列ユニット(新金） | CS-7F-7WE | 2 | 個
| 直列ユニット(新金） | CS-7F-RWE | 1 | 個
| 端子盤 | 清掃･補修
| TV機器収納盤 | ＭＤＦ 鋼板製 総合盤組込 | 1 | 面
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ(新金） | 1連角型 | 1 | 組
計
15
放送拡声設備工事
| 壁掛型非常放送装置 | 10局 270W | 1 | 台
| 天井埋込スピーカー | WS-TN10+WS-TP12-W相当 | 1 | 台
| アッテネータ | WZ-VC106-W/F相当 | 1 | 台
| 防滴型天井埋込スピーカー | WS-5801相当 | 5 | 台
| ホーン型ｺｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ | WT-7015+WT-Q01相当 | 11 | 台
| 総合監視盤改修費 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通処理 | ｹｰﾌﾞﾙ | 3 | 箇所
| 立会試験費 |  | 1 | 式
計
16
情報設備工事
| ルーター | RTX1300+YWK-1200D相当 | 1 | 台
| センターHUB | ZLP88160相当 | 1 | 台
| PoE SW-HUB | ZLP881695相当 | 1 | 台
| PoE SW-HUB | ZLP881695相当 | 1 | 台
| 無線LANアクセスポイント | AT-TQ6702 GEN2-R相当 | 7 | 台
| 無線LANアクセスポイント | AT-TQ6702e GEN2-R相当 | 9 | 台
| 試験調整費 |  | 1 | 式
（天井内）
| LANｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P（Cat6e) | 777 | ｍ
（管内）
| LANｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P（Cat6e) | 23 | ｍ
| モールダクト | 屋内60型 2m | 1 | 本
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 新金 | 1 | 枚
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×150 VE-WP | 3 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×150 SUS-WP | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250×250×250 SUS-WP | 1 | 個
| 電線管 | G22露出 | 15 | ｍ
| 天井点検口 | 450角 | 11 | 個
| 防火区画貫通処理 | ｹｰﾌﾞﾙ | 2 | 箇所
| 試験調整費 |  | 1 | 式
計
17
監視ｶﾒﾗ設備工事
| ワゴンラック架 | レコーダー･モニター･HUB収納 新設 | 1 | 組
| 機器収納盤 | HUB収納 新設 | 1 | 組
| 屋内ドーム型ネットワークカメラ | WV-S2136LUX相当 | 9 | 台
| 屋内ドーム型ネットワークカメラ | WV-S2536LNUX相当 | 3 | 台
| 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ | WV-S1536LUX相当 | 5 | 台
| 屋内全方向型ネットワークカメラ | WV-S4176UX相当 | 5 | 台
| 屋外全方向型ネットワークカメラ | WV-S4576LUX相当 | 2 | 台
| 同上用壁掛金具 | WV-QWL500-WUX+WV-QJB500WUX相当 | 1 | 台
（天井内）
| LANｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P（Cat6e) | 996 | ｍ
（管内）
| LANｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.5-4P（Cat6e) | 12 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×150 VE-WP | 6 | 個
| 防火区画貫通処理 | ｹｰﾌﾞﾙ | 1 | 箇所
計
18
電気時計設備
| プログラムタイマー付親時計 | KM-82TCR-1P相当 | 1 | 台
| 子時計A φ700 | J-7001C相当 | 2 | 台
| 子時計B φ310 | J-3001相当 | 3 | 台
| 防火区画貫通処理 | ｹｰﾌﾞﾙ | 1 | 箇所
計
19
弓道的中表示装置工事
| 弓道的中表示操作盤 | 取替 | 2 | 台
| 弓道的中表示盤 | 取替 | 2 | 台
| 矢取り警告スイッチ | 新設 | 2 | 台
| 矢取り警告ランプ | 新設 | 2 | 台
| コネクタプレート | 取替 | 2 | 台
| 予備品 | LEDﾕﾆｯﾄ・ﾘﾚｰ他 | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
(天井内）
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE-S 0.9-5P | 5 | ｍ
(管内）
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-OOCT 0.75-2c | 5 | ｍ
(天井内）
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-OOCT 1.25-3c | 55 | ｍ
(管内）
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-OOCT 1.25-3c | 38 | ｍ
| 電線管 | G28露出 | 42 | ｍ
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | GP 2個用 | 3 | 個
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 1個用 新金 | 3 | 枚
| メタルモール | A型 | 2 | ｍ
| メタルモール | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ A型 | 1 | 個
| メタルモール | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ A型 | 1 | 個
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 1個用 新金 | 1 | 枚
計
20
自動火災報知設備工事
| 複合盤 P型１級 ２０回線 壁掛型 |  | 1 | 台
| 既設筐体盤 加工 |  | 1 | 式
| 機器収納箱 埋込型 |  | 5 | 台
| 機器収納箱 易操作式２号消火栓組込型 |  | 12 | 台
| 差動式スポット型感知器２種 露出型 |  | 70 | 台
| 感知器用ガード |  | 9 | 台
| 差動式スポット型感知器 ２種 防水型 |  | 2 | 台
| 定温式スポット型感知器１種防水型 ７５℃ |  | 2 | 台
| 定温式スポット型感知器 特種 ６５℃ |  | 1 | 台
| 光電式スポット型感知器 ２種 露出型 |  | 30 | 台
| 光電式スポット型感知器 ２種 埋込型 |  | 7 | 台
| 消火栓始動器 |  | 1 | 台
| AEｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-4C（PF内） | 36 | ｍ
| AEｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE0.9-4C(天井内) | 788 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-3P (PF内) | 103 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-3P(天井内) | 217 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-10P(管内) | 11 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-10P（PF内） | 10 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-10P(FEP内） | 5 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-10P(天井内） | 58 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-15P（PF内） | 4 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP0.9-15P(天井内） | 37 | ｍ
| 電線管 | (25) ｲﾝﾍﾟｲ | 7 | ｍ
| 電線管 | G28LT 露出 | 4 | ｍ
合成樹脂
| 可とう電線管 | (PF16) ｲﾝﾍﾟｲ | 138 | ｍ
合成樹脂
| 可とう電線管 | (PF22) ｲﾝﾍﾟｲ | 10 | ｍ
合成樹脂
| 可とう電線管 | (PF28) ｲﾝﾍﾟｲ | 4 | ｍ
| 埋設電線管 | FEP30 埋設 | 5 | ｍ
| 防火区画貫通 | PF管用 | 7 | 箇所
| 立会試験費 |  | 1 | 式
| 天井点検口 | 450角 | 30 | 箇所
計
21
高圧仮設工事
| 埋設電線管 | FEP80 | 50 | ｍ
| 高圧ケーブル | 6kv CET22°EEタイプ | 60 | ｍ
| 端末処理材 | 屋内 22° | 1 | 式
| 端末処理材 | 屋外 22° | 1 | 式
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500*500*500 SUS.WP | 1 | 個
| 高所作業車賃貸費 | 12バケット車 | 1 | 式
| 主任技術者立会費 | 耐圧試験費 | 1 | 式
計

## ２電気 (撤去) (2)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 電気設備(撤去）
1 | 高圧引込設備撤去工事 |  | 1 | 式
2 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 分電盤改修撤去工事 |  | 1 | 式
4 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ撤去工事 |  | 1 | 式
5 | 電話設備撤去工事 |  | 1 | 式
6 | ﾃﾚﾋﾞ共聴撤去工事 |  | 1 | 式
7 | 放送拡声設備撤去工事 |  | 1 | 式
8 | 電気時計設備撤去工事 |  | 1 | 式
9 | 弓道的中表示装置撤去工事 |  | 1 | 式
10 | 自動火災報知設備撤去工事 |  | 1 | 式
11 | A棟 照明器具撤去工事 |  | 1 | 式
12 | 別棟 照明器具撤去工事 |  | 1 | 式
13 | 外灯 照明器具撤去工事 |  | 1 | 式
14 | 高圧仮設撤去工事 |  | 1 | 式
15 | 産廃処分費 |  | 1 | 式
電気設備(撤去) 計
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ⅱ | 電気設備(撤去）
1
高圧引込設備撤去工事
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5°-2c | 75 | ｍ
H.H900×900×900
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | (R8K-60)ｾﾊﾟ付 | 1 | 基
電気設備(撤去) 計 名称: 埋設電線管; 電気設備(撤去) 計 形状寸法: FEP80; 電気設備(撤去) 計 数量: 12; 電気設備(撤去) 計 単位: ｍ | 0
| 埋設電線管 | FEP30 | 24 | ｍ
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ | 6kv CET22° | 85 | ｍ
300A
| 気中開閉器（PAS) | 方向性 VT,LA内蔵 | 1 | 基
| 土工事 | HH撤去*1 GL900：10m | 1 | 式
| 高所作業車賃貸費 | 12ｍﾊﾞｹｯﾄ車 | 1 | 式
| 主任技術者立会費 |  | 1 | 式
計
２
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去工事
3面体
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ本体 | （2600×1900×1500) | 1 | 面
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 3面体 | 1 | 式
| 重機車賃貸費 | 50tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ | 1 | 式
| ﾊﾂﾘ費 |  | 1 | 式
| 産廃処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 | 1 | 式
| 既設ﾌｪﾝｽ撤去 | （別途工事） | 1 | 式
計
3
分電盤改修撤去工事
| 盤(L-10)組込 | ｼｬﾜｰﾘﾓｺﾝ | 2 | 個
1P×2+PL(赤)×2
| 盤(L-10)組込 | 4個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 組
1P×2+PL(赤)×2
| 盤(L-20)組込 | 4個用新金ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 組
H棟分電盤 部材
| 漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ | ELB2P0E 30/30AT | 1 | 個
| 盤(L-20)内 | 屋根上安定器 | 6 | 個
計
4
電灯ｺﾝｾﾝﾄ撤去工事
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3W×1+1PL P共 | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P×2+1PL P共 | 4 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P×3+1PL P共 | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P×3+3W×1 P共 | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P×3+3W×1+1PL P共 | 1 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P×1+3W×4 P共 | 2 | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P×6 P共 | 1 | 組
| 防水埋込ｽｲｯﾁ | 1P×1 WP | 5 | 個
埋込ｽｲｯﾁ
| Ａ 盤(L-20)組込 | 4W×4+4PL(赤) P共 | 1 | 組
埋込ｽｲｯﾁ
| Ｂ | 4W×4+4PL(赤) P共 | 1 | 組
| ｾﾚｸﾀｰﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 12L P共 | 2 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 1P×1 P共 換気扇用 | 5 | 組
ﾒｸﾗﾌﾟﾚｰﾄ
| Ａ | 大丸 | 1 | 枚
| 埋込ｽｲｯﾁ+埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 1P×1+2P15A×2 ET P共 | 2 | 組
1P×2+1PL+
| 埋込ｽｲｯﾁ+埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 ET P共 | 2 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 P共 | 70 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2ET P共 | 15 | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1 P共 | 1 | 組
| 床埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | 1 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2E LK WP | 12 | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 1 | 個
| 天井ｻｲｸﾙ扇 | 40cm | 2 | 台
| ｻｲｸﾙ扇 | 45cm 業務用 壁取付 | 4 | 台
天井ｻｲｸﾙ扇用
| ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 40cm用 | 2 | 個
ﾒｸﾗﾌﾟﾚｰﾄ
| Ｂ | 1連角型 WP | 11 | 枚
| 警報ﾗﾝﾌﾟ付きﾌﾞｻﾞｰ |  | 1 | 個
| 埋込非常押釦（ﾜｲﾄﾞ21） |  | 1 | 個
| Fﾓｰﾙ | 1号 | 5 | ｍ
1個用
| Fﾓｰﾙ用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ（ﾓﾀﾞﾝ) | 1 | 個
計
5
電話設備撤去工事
撤去・再使用
| 埋込ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | NTT | 5 | 組
撤去・再使用
| 床ﾛｰﾃｰｼｮﾝ |  | 1 | 個
再使用しない
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 1ヶ用 P共 | 1 | 組
再使用しない
| ﾒｸﾗﾌﾟﾚｰﾄ | 1連角型 | 3 | 枚
再使用しない
| 防雨ﾒｸﾗﾌﾟﾚｰﾄ | 1連角型 WP | 7 | 枚
| 防火区画貫通処理 | ｹｰﾌﾞﾙ100φ以下 | 1 | 箇所
計
6
ﾃﾚﾋﾞ共聴設備撤去工事
| ﾌﾞｰｽﾀｰ |  | 1 | 台
| 2分配器 |  | 1 | 個
| 埋込直列ﾕﾆｯﾄ | 中間 P共 | 1 | 組
| 埋込直列ﾕﾆｯﾄ | 端末 P共 | 2 | 組
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 1連角型 | 1 | 組
計
7
放送拡声設備撤去工事
| 耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | HP1.2-2C (16)管内 | 93 | ｍ
| 耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | HP1.2-2C (25)管内 | 23 | ｍ
| 耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | HP1.2-4C (16)管内 | 6 | ｍ
| 耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | HP1.2-6C (25)管内 | 21 | ｍ
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-FB (16)管内 | 69 | ｍ
| 同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C-FB×2 (22)管内 | 40 | ｍ
| ｽﾋﾟｰｶｰｹｰﾌﾞﾙ | 4S8 (16)管内 | 92 | ｍ
| ｽﾋﾟｰｶｰｹｰﾌﾞﾙ | 4S8×2 (22)管内 | 6 | ｍ
| ﾏｲｸﾛﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ | 4S6 (16)管内 | 4 | ｍ
| 電線管 | (PF16) | 183 | ｍ
| 電線管 | (PF22) | 35 | ｍ
| ｶｯﾄﾘﾚｰ | 埋込型 3連用 | 3 | 個
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 2連 大穴 | 3 | 枚
| 埋込ﾏｲｸﾛﾎﾝｼﾞｬｯｸ | 1連 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 3 | 個
| ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ |  | 4 | 個
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 1連角型 | 1 | 枚
再使用しない
| 防災ｱﾝﾌﾟ | 240W/10L 総合盤組込 | 1 | 面
再使用しない
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W P共 | 18 | 台
再使用しない
| 壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ | 3W | 1 | 台
再使用しない
| ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ Ａ | 20W 取付金具共 | 3 | 台
再使用しない
| ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ Ｂ | 10W 取付金具共 | 8 | 台
撤去･処分
| ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ Ｃ | 200W 舞台用 取付金具共 | 4 | 台
撤去･処分
| ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶｰ Ｄ | 160W 舞台用 取付金具共 | 2 | 台
撤去･処分
| ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ Ａ | ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ630W | 2 | 式
構成機器：ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ,ﾜｲﾔﾚｽ受信機2CH
| ﾜｲﾔｰﾚｽﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ,ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ |  | 0
ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷﾗｯｸﾏｳﾝﾄ金具,ｼｽﾃﾑﾗｯｸ
| ﾒｸﾗﾊﾟﾈﾙ,ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ |  | 0
撤去･処分
| ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ Ｂ | ﾐｷｼﾝｸﾞｱﾝﾌﾟ180W | 1 | 式
構成機器：ﾐｷｼﾝｸﾞｱﾝﾌﾟ,ﾐｷｼﾝｸﾞｱﾝﾌﾟﾗｯｸﾏｳﾝﾄ金具
| ｼｽﾃﾑﾗｯｸ,ﾒｸﾗﾊﾟﾈﾙ |  | 0
撤去･処分
| ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾀｲﾋﾟﾝﾏｲｸ | 4 | 個
撤去･処分
| ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞﾏｲｸ | 4 | 本
撤去･処分
| ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ |  | 5 | 本
撤去･処分
| ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 卓上型 | 5 | 台
撤去･処分
| ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 床上型 | 5 | 本
撤去･処分
| ﾏｲｸｺｰﾄﾞ | 10m | 5 | 本
計
8 | 電気時計撤去設備
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ付親時計 | 取替 | 1 | 台
| 子時計A | φ700 取替 | 2 | 台
| 子時計B | φ310 取替 | 3 | 台
計
9 | 弓道的中表示装置撤去工事
| 弓道的中表示操作盤 |  | 2 | 台
| 弓道的中表示盤 |  | 2 | 台
| ｺﾈｸﾀﾌﾟﾚｰﾄ |  | 2 | 台
弓道的中表示操作盤
| 配線用ｹｰﾌﾞﾙ | CPEV0.9-30P | 40 | ｍ
計
10
自動火災報知設備撤去工事
| AEｹｰﾌﾞﾙ | AE0.9-2C 管内 | 444 | ｍ
| AEｹｰﾌﾞﾙ | AE0.9-4C 管内 | 147 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-5P 管内 | 129 | ｍ
| HPｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-10P 管内 | 26 | ｍ
| 電線管 | (25) | 117 | ｍ
| 電線管 | (31) | 22 | ｍ
合成樹脂
| 可とう電線管 | (PF16) | 565 | ｍ
P型1級10回線
| 受信機 | 総合盤組込 | 1 | 面
| 機器収納盤 | ﾍﾞﾙ,表示灯,発信機内蔵 埋込型 | 5 | 面
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 51 | 個
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 ｶﾞｰﾄﾞ付 | 9 | 個
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 特種 65° | 1 | 個
再使用しない
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種 70° | 16 | 個
再使用しない
| 光電式煙感知器 | 2種 | 5 | 個
計
11
A棟 照明器具撤去工事
1F
| ﾎﾟｰﾁ | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FL18W | 6 | 台
1F
| 外壁 | 露出 FL20W*1 | 14 | 台
1F
| 玄関ﾎｰﾙ | 埋込 FL40W*3 | 5 | 台
1F
| 玄関ﾎｰﾙ | 埋込 FLC40W+30W | 17 | 台
1F
| 管理室 | 埋込 FL40W*2 | 2 | 台
1F
| 管理室 | 埋込 FL40W*1 | 1 | 台
1F
| 倉庫 | 露出 FL40W*2 | 1 | 台
1F
| 会議室 | 埋込 FL40W*2 | 6 | 台
| 1F | ｶﾞｰﾄﾞ
| 器具庫1 | 露出 FL40W*2 | 4 | 台
1F
| 更衣室1(W・M) | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FL18W | 2 | 台
1F
| 更衣室1(W・M) | 露出壁付 FL20W*1 | 2 | 台
1F
| 更衣室1(W・M) | 埋込 FL40W*2 | 4 | 台
1F
| 更衣室2(W・M) | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FL18W | 2 | 台
1F
| 更衣室2(W・M) | 露出壁付 FL20W*1 | 2 | 台
1F
| 更衣室2(W・M) | 露出 FL40W*1 | 4 | 台
1F
| 洗面所 | 直付 FL40W*1 | 2 | 台
1F
| 洗面所 | 埋込 FCL40W+30W | 2 | 台
1F
| 便所(W・M) | 埋込 FL40W*1 | 4 | 台
| 1F | ｶﾞｰﾄﾞ
| 器具庫2 | 露出 FL40W*1 | 8 | 台
1F
| 役員室 | 埋込 FL40W*1 | 4 | 台
1F
| 柔道場 | 埋込 FL36W*3 | 27 | 台
1F
| 柔道場 | 埋込 FL32W*6 | 40 | 台
1F
| 剣道場 | 埋込 FL36W*3 | 27 | 台
1F
| 剣道場 | 埋込 FL32W*6 | 40 | 台
| 1F | P吊
| 誘導灯A | 天井露出形FL40W*2 | 1 | 台
| 1F | 再使用する
| 誘導灯B | 天井露出形 B級BL | 1 | 台
1F
| 誘導灯C | 壁露出形 FL20W*1 | 1 | 台
1F
| 誘導灯D | 壁露出形 B級BL | 3 | 台
1F
| 誘導灯E | 壁露出形 B級BH | 1 | 台
| 1F | 再使用する
| 誘導灯F | 壁露出形 C級 | 1 | 台
| 1F | 再使用する
| 誘導灯G | 壁露出形 B級BL | 1 | 台
1F
| 非常照明H | 埋込型 JD13W | 11 | 台
1F
| 非常照明I | 埋込型 JD13W | 1 | 台
1F
| 非常照明J | 埋込型 JD30W | 12 | 台
2F
| ﾎﾟｰﾁ | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FL18W | 2 | 台
2F
| 外壁 | 露出 FL20W*1 | 6 | 台
2F
| 玄関 | 埋込 FL40W*2 | 2 | 台
2F
| ﾎｰﾙ | 埋込 FL40W*2 | 6 | 台
2F
| 廊下 | 埋込 FL20W*2 | 10 | 台
2F
| 更衣室M | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FL18W | 1 | 台
2F
| 更衣室M | 露出壁付 FL20W*1 | 1 | 台
2F
| 更衣室M | 埋込 FL40W*2 | 2 | 台
2F
| 器具庫1 | 露出 FL40W*2 | 1 | 台
2F
| 更衣室W | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FL18W | 1 | 台
2F
| 更衣室W | 露出壁付 FL20W*1 | 1 | 台
2F
| 更衣室W | 埋込 FL40W*1 | 2 | 台
2F
| 湯沸室 | 埋込 FL40W*1 | 1 | 台
2F
| 便所(W・M) | 埋込 FL40W*2 | 2 | 台
2F
| 休憩室 | ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ | 1 | 台
| 2F | ｶﾞｰﾄﾞ
| 器具庫2 | 露出 FL40W*1 | 3 | 台
| 2F | 再使用する
| 射場 | 埋込LED40形 | 30 | 台
2F
| 審判室 | 埋込 FL40W*2 | 2 | 台
2F
| 矢道 | 埋込 FL40W*1 | 11 | 台
| 2F | 再使用する
| 的場 | 露出LED40形 | 21 | 台
| 2F | 再使用する
| 安土 | 埋込LED40形 | 11 | 台
2F
| 着的室 | 埋込 FL40W*2 | 4 | 台
2F
| 上部屋根上 | 投光器 HID1000W | 6 | 台
2F
| 外部廊下 | 埋込 FL20W*2 | 11 | 台
2F
| 矢取道 | 埋込 FL40W*2 | 7 | 台
| 2F | 再使用する
| 誘導灯A | 天井露出形B級BLP吊 | 1 | 台
| 2F | 再使用する
| 誘導灯C | 天井露出形B級BH | 1 | 台
2F
| 誘導灯C | P吊金具 | 1 | 台
2F
| 誘導灯E | 壁露出形 FL20W*1 | 1 | 台
| 2F | LED化済 再使用する
| 誘導灯F | 天井露出形B級BL | 1 | 台
2F
| 誘導灯F | 天井ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 台
2F
| 誘導灯H | 天井露出形B級BL | 1 | 台
2F
| 誘導灯I | 天井露出形 FL20W*1 | 1 | 台
2F
| 誘導灯J | 壁露出形 FL10W*1 | 1 | 台
| 2F | LED化済 再使用する
| 誘導灯K | 天井露出形B級BL防水 | 1 | 台
2F
| 非常照明L | 埋込型13W | 21 | 台
2F
| 非常照明M | 埋込型30W | 3 | 台
計
12
別棟 照明器具撤去工事
| B棟 | 露出 FL40W*2 | 8 | 台
| B棟 | 露出 FL20W*1 WP | 1 | 台
| C棟 | 露出 FL40W*2 | 11 | 台
| C棟 | 非常照明 JD13W | 2 | 台
| D棟 | 露出 FL40W*2 | 6 | 台
| D棟 | 露出 FL96W*1 | 9 | 台
| D棟 | 露出 FL40W*1 | 7 | 台
| D棟 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ JD W不明 | 4 | 台
| F棟 | 露出 FL40W*2 | 4 | 台
| F棟 | 露出 FL40W*1 | 2 | 台
| G棟 | 投光器笠付 BH250W | 5 | 台
| G棟 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FDL13W | 12 | 台
| H棟 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 2 | 台
| H棟 | 露出 FL40W*1 | 4 | 台
| H棟 | 露出 FL40W*2 | 1 | 台
| H棟 | 露出 FL10W | 1 | 台
| 噴水機械室棟 | 露出 FL40W*1 | 2 | 台
| 外部矢道 | 投光器 BH400W | 8 | 台
計
13
外灯 照明器具撤去工事
ﾎﾟｰﾙ図示・安定器含
| 外灯A | HF200W | 18 | 台
ﾎﾟｰﾙ図示・安定器*2含
| 外灯B | HF200W*2 | 5 | 台
投光器ｽﾊﾟｲｸ式
| 外灯C | BH60W | 2 | 台
2次側ｹｰﾌﾞﾙ.安定器*1含
| 外灯D | HF200W | 4 | 台
| 防犯ｶﾒﾗ | 再使用する | 3 | 台
| 高所作業車賃貸料金 | 12mﾊﾞｹｯﾄ車 | 5 | 日
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付賃貸料金 | 4t | 5 | 日
計
14
高圧仮設撤去工事
| 埋設電線管 | FEP80 | 50 | ｍ
| 高圧ケーブル | 6kv CET22°EEタイプ | 60 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500*500*500 SUS.WP | 1 | 個
| 高所作業車賃貸費 | 12mバケット車 | 1 | 式
| 主任技術者立会費 | 停電操作 | 1 | 式
計
15
| 産廃処分費 |  | 1 | 式
計
0
0
0

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
B | 共通費
| ・共通仮設費 |  | 1 | 式
| ・現場管理費 |  | 1 | 式
| ・一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計