## 細目
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器(1) | 付属品一式、据付費共 | 3 | 組
| 洋風便器(2) | 付属品一式、据付費共 | 7 | 組
| 洋風便器(3) | 付属品一式、据付費共 | 1 | 組
| 和洋リモデル工事 | 部材、施工、タイル補修 | 3 | か所
| 紙巻器取外し再取り付け |  | 3 | 個
| 手かざしセンサー撤去費 |  | 3 | 個
| 撤去工事 | 既存洋風便器 | 1 | 式
計
2 | 給排水設備工事
| PU-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| PU-2 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| PD-1 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| ゴム製防振継手 | 32 ゴム製球形 | 2 | 個
| ゴム製防振継手 | 40 ゴム製球形 | 2 | 個
| ゴム製防振継手 | 50 ゴム製球形 | 1 | 個
| ゴム製防振継手 | 65 ゴム製球形 | 1 | 個
| 撤去工事 | ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | 1 | 式
| リース仮設トイレ | 3日間 | 5 | 棟
| 汚水槽清掃 |  | 1 | 回
| 機械はつり 38φ | 鉄筋探査共 | 3 | か所
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | SUS 20 機械便所 拡管式接合 | 9 | ｍ
| 管保温 屋内露出 | 20A PF 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 8 | ｍ
| 管保温 床下 | 20A PF 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1 | ｍ
| 配管切断接続費 | 保温あり | 3 | か所
計
3 | 給湯設備工事
| WHE-1 | 付属品一式、据付費共 | 3 | 台
| WHE-2 1方給湯 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| WHE-2 左右給湯 | 付属品一式、据付費共 | 7 | 台
| WHE-3 | 付属品一式、据付費共 | 4 | 台
| WHG-2 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| WHG-3 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| 金属フレキホース | 20 L=300 LMA5B | 1 | 個
| フレキシブル継手 | 20 300L SUS製 | 1 | 個
| 撤去工事 |  | 1 | 式
計
4 | 空調設備工事
| EHP-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-1-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-6 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| EHP-6-1 | 付属品一式、据付費共 | 8 | 台
| EHP-7 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-7-1 | 付属品一式、据付費共 | 3 | 台
| EHP-8 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-8-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-8-3 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-10 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-10-1 | 付属品一式、据付費共 | 3 | 台
| EHP-11 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| EHP-11-1 | 付属品一式、据付費共 | 8 | 台
| EHP-12 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-12-1 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| EHP-13 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-13-2 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-13-3 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-13-4 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| EHP-14 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-14-1 | 付属品一式、据付費共 | 3 | 台
| EHP-15 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| EHP-15-1 | 付属品一式、据付費共 | 4 | 台
| EHP-16 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-16-1 | 付属品一式、据付費共 | 3 | 台
| EHP-17 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-17-1 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| EHP-18 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-18-1 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| EHP-19 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-19-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-3 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-3-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-4 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| EHP-4-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| エアコンリモコン |  | 34 | 個
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 15.88Ф× 9.52Ф | 68 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 19.05Ф× 9.52Ф | 27 | ｍ
| 冷媒管 G管-20 L管-10mm保温 | 22.22Ф× 9.52Ф | 24 | ｍ
| SUSラッキング |  | 26 | ｍ
| 室外機 搬入費 | 25ｔｸﾚｰﾝ | 1 | 式
| 室外機 撤去搬出費 | 25ｔｸﾚｰﾝ | 1 | 式
| 室外機 鉄骨架台移設費 |  | 1 | 式
| 室内機 撤去費 |  | 1 | 式
| 冷媒フロン回収工事 | 10.0/11.2KW | 1 | 組
| 冷媒フロン回収工事 | 12.5/14.0KW | 1 | 組
| 冷媒フロン回収工事 | 14.0/16.0KW | 6 | 組
| 冷媒フロン回収工事 | 20.0/22.4KW | 2 | 組
| 冷媒フロン回収工事 | 25.0/28.0KW | 4 | 組
| 冷媒フロン回収工事 | 35.5/40.0KW | 5 | 組
| 追加冷媒充填費 |  | 1 | 式
| 冷媒配管切断接続費 |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ配管切断接続 |  | 1 | 式
| リース仮設暖房機器、ｵｲﾙﾀﾝｸ | 搬入搬出共 | 1 | 式
| 上記燃料費 | 灯油 | 1000 | L
計
5 | 換気設備工事
| HEX-1 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-3 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| HEX-4 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-5 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-6 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-7 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-8 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-9 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-10 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| HEX-11 | 付属品一式、据付費共 | 2 | 台
| HEX-12 | 付属品一式、据付費共 | 1 | 台
| リモコン |  | 13 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 150 保温付 | 8 | ｍ
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 200 保温付 | 14 | ｍ
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 250 保温付 | 2 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250 亜鉛めっき鋼板製 | 3 | ｍ
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | GW 屋内いんぺい 250Ф | 3 | ｍ
| 撤去費 | 機器、ダクト | 1 | 式
計
6 | 自動制御設備工事
| エアコンリモコン取付費 |  | 34 | 個
| ロスナイリモコン取付費 |  | 13 | 個
| 給湯器リモコン取付費 |  | 1 | 個
| 制御線 | EM-CEES1.25-2C 天井内 | 40 | ｍ
| 制御線 | EM-CEES1.25-2C 管内 | 5 | ｍ
| 制御線 | EM-CEE1.25-2C 冷媒共巻 | 39 | ｍ
| 電源線 | EM-EEF2.0-3C 冷媒共巻 | 39 | ｍ
| 各種リモコン、集中リモコン撤去費 | 化粧ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 式
| 機器制御線切り離し再接続 | 配線撤去共 | 1 | 式
| １種金属線ぴ | Ａ型本体 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板製 | 2 | ｍ
| コ－ナ－ボックス | Ａ型 | 1 | 個
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | ２個用 浅型 | 1 | 個
計
7 | 産廃処分費
エアコン内機・外機
| 有価物 運搬費 | 4ｔｺﾝﾃﾅ車 | 8 | 回
| 発生材処分費 |  | 7 | ｍ3
| 発生材収集運搬費 | 4ｔｺﾝﾃﾅ車 | 2 | 回
計

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
共通費
| 共通仮設費（率） |  | 1 | 式
| 共通仮設費（積上） | 交通整理員 | 2 | 人工
計
| 現場管理費 |  | 1 | 式
計
| 一般管理費 |  | 1 | 式
計
共通費 計
| 有価物控除 | エアコン外機、内機 | 5900 | ｋｇ