## A棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | Ａ棟
| ‐１ 直接仮設 |  | 1 | 式
‐２ 内部改修
| 撤去 |  | 1 | 式
| 改修 |  | 1 | 式
| 消防設備（消火器） |  | 1 | 式
内部改修 計
‐３ 外部改修
| 基礎・外壁・軒天・破風 |  | 1 | 式
| 屋根 |  | 1 | 式
| 金属パネル |  | 1 | 式
| 屋上防水 |  | 1 | 式
| 樋受け用柱他設置 |  | 1 | 式
外部改修 計
‐４ 建具改修
| ａ 金属製製建具 |  | 1 | 式
| ｂ シャッター |  | 1 | 式
| ｃ トイレブース |  | 1 | 式
| ｄ 木製建具 |  | 1 | 式
| ｅ カーテン |  | 1 | 式
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
建具改修 計
| ‐５ 環境配慮改修 |  | 1 | 式
環境配慮改修 計
Ａ棟 計

## 直仮
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
| 養生 |  | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
| 竣工時清掃 |  | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場 | 1 | 式
| 内部棚足場 | 単管棚足場Ｈ3.6ｍ | 1 | 式
くさび緊結足場W600
| 外部足場 | 手すり先行型 | 1 | 式
くさび緊結足場W900
| 外部足場 | 手すり先行型 | 1 | 式
| 災害防止 | 枠付き金網張り | 1 | 式
| 災害防止 | メッシュシート張り | 1 | 式
直接仮設 計

## A別明 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-A1 |  |  |  |  | 0
| （養生） |  | 2010 | m2 | 265 | 532650
0
| 計 |  |  |  |  | 532650
別紙明細-A2
| （清掃・片付） |  | 2198 | m2 | 1255 | 2758490
| 計 |  |  |  |  | 2758490
別紙明細-A3
| （竣工時清掃） |  | 2010 | m2 | 755 | 1517550
| 計 |  |  |  |  | 1517550
別紙明細-A4
| （内部脚立足場） |  | 686 | m2 | 605 | 415030
| 計 |  |  |  |  | 415030
別紙明細-A5
| （内部棚足場） |  | 1324 | m2 | 5440 | 7202560
| 計 |  |  |  |  | 7202560
別紙明細-A6
（外部足場600）
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 139 | m2 | 2425 | 337075
0
| 計 |  |  |  |  | 337075
| 別紙明細-A7 |  |  |  |  | 0
| （外部足場900） |  |  |  |  | 0
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 3431 | m2 | 2775 | 9521025
0
| 計 |  |  |  |  | 9521025
別紙明細-A8
（枠付金網張り）
0
| 枠付き金網張り | 専用扉共 | 84.6 | ｍ2 | 1150 | 97290
| 計 |  |  |  |  | 97290
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-A9 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 1868 | m2 | 690 | 1288920
0
| 計 |  |  |  |  | 1288920
0
0
| 別紙明細-A10 |  |  |  |  | 0
（泥落としマット）
2.9ｍ×1.8ｍ
| 樹脂製マット | 450×450 | 28 | 枚 | 4950 | 138600 | 定価5500×0.9
0
| 組立詩季節手間 |  | 1 | 式 | 40500 | 40500 | 見45,000×0.9
0
| 計 |  |  |  |  | 179100
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
| 別紙明細-A13 |  |  |  |  | 0
（建具枠取付）
0
0
0
計
0
0
0
| 別紙明細-A14 |  |  |  |  | 0
（建具枠取付）
0
0
0
計
0
0
0
| 別紙明細-A15 |  |  |  |  | 0
（建具下立ち上がり設置）
0
| 型枠 |  |  |  |  | 0
0
コンクリート打設
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
0
0
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
0
| 別紙明細-A16 |  |  |  |  | 0
（館名文字脱着）
0
| 特殊作業員 |  | 2 | 人 | 29700 | 59400
0
| その他 |  | 20 | ％ |  | 5940
0
| 計 |  |  |  |  | 65340
| 別紙明細-A17 |  |  |  |  | 0
（樋受け用柱）
| 鋼材 |  |  |  |  | 0
| STKR400 | 4.5*150*150 | 0.3 | ｔ | 179000 | 53700
| プレート類 |  |  |  |  | 0
| ｔ9 ｔ12 |  | 1 | 式 | 25000 | 25000
0
| 基礎 |  | 1 | 式 | 54000 | 54000 | 見60,000×0.9
0
| 加工組立 |  | 1 | 式 | 405000 | 405000 | 見450,000×0.9
0
| 建て方用レッカー | 移動式クレーン | 1 | 式 | 63000 | 63000
| 塗装 | 防錆塗装 | 9 | ｍ2 | 840 | 7560
|  | 鉄鋼面3級 |  |  |  | 0
|  | ＤＰ塗装（下地共） | 9 | ｍ2 | 2580 | 23220
0
| ボルト類 |  | 1 | 式 |  | 8000
0
| 計 |  |  |  |  | 639480
0
| 別紙明細-A18 |  |  |  |  | 0
| （屋根 Ｃタイトフレーム受け） | □-100×100×3.2 23.3ｍ | 0.2 | ｔ | 174000 | 34800
| 荷上げ・取り付け |  | 1 | 式 | 47700 | 47700 | 見53,000×0.9
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 82500

## 内改
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 内部改修
| a 撤去 |  | 1 | 式
| b 改修 |  | 1 | 式
| ｃ 消防設備（消火器） |  | 1 | 式
内部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ａ 撤去
| 泥落としマット撤去 |  | 5.2 | ｍ2
| 長尺塩ビシート撤去 |  | 194 | ｍ2
| 木造床組撤去 | ｈ：250程度 | 294 | ｍ2
| フロアーパネル撤去 | ｔ12 | 294 | ｍ2
| 柔剣道場床下地撤去 | 樹脂製アジャスターフロアー | 1082 | ｍ2
| 柔剣道場床材撤去 | 積層床ｔ18 | 1082 | ｍ2
| 柔道畳撤去 |  | 320 | 帖
| 柔剣道場巾木撤去 |  | 168 | ｍ
| 柔剣道場腰壁撤去 | 難燃合板ｔ12 | 266 | ｍ2
| ソフト巾木撤去 | ｈ100 | 278 | ｍ
| 壁ＧＢＲ12.5撤去 |  | 271 | ｍ2
| 壁LGS 100撤去 |  | 31.6 | ｍ2
| 壁ビニルクロス撤去 |  | 841 | ｍ2
| 化粧合板撤去 | 廊下腰壁 | 130 | ｍ2
| 木製ベンチ撤去 | 2,300×500 | 2 | か所
| 内装壁タイル撤去 | 剥離部 | 27 | ｍ2
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 天井LGS下地撤去 |  | 1690 | ｍ2
| 天井GBR9.5撤去 |  | 759 | ｍ2
| 天井吸音板撤去 | ｔ15 捨貼共 | 638 | ｍ2
| 天井ビニルクロス撤去 |  | 832 | ｍ2
| 天井塩ビルーバー撤去 | 8.5ｍ2 | 1 | か所
| 天井塩ビ廻り縁撤去 |  | 557 | ｍ
| 天井GBD 撤去 |  | 69.8 | ｍ2
| 和風化粧石膏ボード撤去 |  | 125 | ｍ2
| 木製オープンロッカー撤去 | 900×500×ｈ2000 | 12 | 台
| シャワーブース撤去 | シャワーカーテン・ブース | 6 | か所
| 木製下駄箱撤去 |  | 5 | か所
| 鋼製下駄箱撤去 |  | 2 | か所
柔道場 剣道場
| 鉄骨階段撤去 | 750×2,500 | 4 | か所
| 建具枠撤去 | WD4 | 4 | か所
| 木製廻り縁撤去 |  | 13.5 | ｍ
| 管理室流し台脱着 |  | 1 | 式
撤去 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ 改修
樹脂製マット
| 泥落としマット | 2.9×1.8 ｔ13 | 1 | 式
| 排水グレーチング取り付け | 玄関扉前 | 1 | 式
| 長尺塩ビシート張り | ｔ2 | 267 | ｍ2
パーティクルボードｔ20共
| 乾燥二重床 | ｈ：200～240 | 339 | ｍ2
| 耐水ラワン合板捨て張り | ｔ12 | 339 | ｍ2
| 際根太 | ｈ：200～240 | 259 | ｍ
| 床フローリングｔ15 | 単層フローリングボード直貼り | 294 | ｍ2
| 木製框取り付け | 100×50程度 | 1.3 | ｍ
| 床合板張り | ｔ5.5 | 27.2 | ｍ2
２階休憩室
| 畳 表替え | ２等 Ｃ２ | 6 | 帖
| ソフト巾木 | ｈ100 | 361 | ｍ
| 壁 GBF15張り |  | 391 | ｍ2
| 壁 GBR12.5 張り |  | 49.4 | ｍ2
| 壁 LGS 100 |  | 57.2 | ｍ2
| 壁ビニルクロス張り | 中級品 | 842 | ｍ2
| 壁出隅ガード取り付け | 木製1.8ｍ塗装共 | 49 | か所
| 鉄骨階段設置 | 搬入据付共 | 2 | か所
長さ1ｍ
| 鉄骨手すり設置 | 柔剣道場管理通路 | 4 | か所
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 壁化粧ケイカル版張り |  | 97.5 | ｍ2
| 同上ジョイントシーリング | ＭＳ2 | 321 | ｍ
| 消火栓BOX取付壁加工 | 開口補強共 | 10 | か所
木製
| 建具枠取付 | ＷＤ新１用 壁開口補強共 | 1 | か所
| 建具枠取付 | ＷＤ４ ４箇所 | 4 | か所
| 天井LGS下地 | 19型＠225 | 1690 | ｍ2
| 天井GBR9.5張り |  | 1499 | ｍ2
天井
| ロックウール化粧吸音板張り | ｔ15 | 638 | ｍ2
天井
| ビニルクロス張り | 中級品 | 842 | ｍ2
| 天井塩ビ廻り縁 |  | 592 | ｍ
| 天井GBD9.5張り |  | 210 | ｍ2
| 天井ケイカル板張り | ｔ6 目透かし | 51.8 | ｍ2
| 木製廻り縁取り付け | 30×30程度 | 13.5 | ｍ
１階
| 下駄箱取り付け | 下駄箱 新１ | 1 | か所
１階
| 下駄箱取り付け | 下駄箱 新２ | 1 | か所
１階
| 下駄箱取り付け | 下駄箱 新３ | 1 | か所
２階矢取口
| 下駄箱取り付け | 下駄箱 新４ | 1 | か所
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
２階矢取口
| 下駄箱取り付け | 下駄箱 新５ | 1 | か所
| 搬入取付費 |  | 1 | 式
| 建具下立ち上がり設置 | ＲＣ造 AD4下 | 2 | か所
| 天井点検口取り付け | アルミ枠450×450 | 30 | か所
| 床下点検口取り付け | アルミ枠600×600 | 1 | か所
| LGS壁開口及び補強 | SD新４ WD新１ | 2 | か所
| 木部ＳＯＰ塗装 |  | 93.2 | ｍ
| 同上下地調整 | ＲＢ種 | 93.2 | ｍ
| 木部ＵＣ塗装 | B種 | 1384 | ｍ
| 同上下地調整 | ＲＢ種 | 1384 | ｍ
| 木部ＵＣ塗装 | Ｂ種 | 8.5 | ｍ2
| 同上下地調整 | ＲＢ種 | 8.5 | ｍ2
| ボード面AEP塗装 |  | 155 | ｍ2
| 同上下地調整 | ＲＢ種 | 155 | ｍ2
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
（柔剣道場）
Ｈ：620
| 剣道場鋼製床下地 | ジムエース1200K—R同等品 | 541 | ｍ2
| 下地合板張り | 針葉樹構造用合板ｔ15 | 541 | ｍ2
大型積層フローリングｔ18
| フローリング | カバ表層ｔ6 | 541 | ｍ2
現場ポリッシャー 水性ウレタン塗装１回共
| 床点検口 | アルミ枠600×600 | 6 | 台
メッシュ付200×1,000
| 床換気口 | アルミ製スライド開閉式 | 10 | 台
| 床周囲伸縮ゴム | ＥＸＰゴム 18×20 | 96 | ｍ
| 剣道場ライン | 実線 | 2 | 面
| 柔道場畳敷 | 公認柔道畳2,000×1,000×60 | 270 | 畳
| 公認畳申請料 |  | 270 | 畳
| 同上運送費 |  | 1 | 式
| 同上施工費 |  | 1 | 式
Ｈ：620
| 柔道場鋼製床下地 | ジムエース1400R—R同等品 | 541 | ｍ2
| 下地合板張り | 針葉樹構造用合板ｔ15 | 541 | ｍ2
大型積層フローリングｔ18
| フローリング | カバ表層ｔ6 | 541 | ｍ2
現場ポリッシャー 水性ウレタン塗装１回共
| 床点検口 | アルミ枠600×600 | 6 | 台
メッシュ付200×1,000
| 床換気口 | アルミ製スライド開閉式 | 10 | 台
| 床周囲伸縮ゴム | ＥＸＰゴム 18×20 | 96 | ｍ
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
木製 塗装共
| 壁見切り | 腰壁～上壁・開口枠 | 111 | ｍ
剣道場 腰壁
ジムウォール 同等
| 衝撃吸収壁下地 | スタッド65×45×0.8 | 133 | ｍ2
| 天然木化粧合板 | 不燃合板 ｔ15 | 133 | ｍ2
| 巾木 | ｔ10×Ｈ110 | 83.9 | ｍ
管理通路下
| 廻り縁 | ｔ10×35 | 30.4 | ｍ
木製 塗装共
| 壁見切り | 腰壁～上壁・開口枠 | 111 | ｍ
柔道場 腰壁
ジムウォール 同等
| 衝撃吸収壁下地 | スタッド65×45×0.8 | 133 | ｍ2
| 天然木化粧合板 | 不燃合板 ｔ15 | 133 | ｍ2
| 巾木 | ｔ10×Ｈ110 | 83.9 | ｍ
管理通路下
| 廻り縁 | ｔ10×35 | 30.4 | ｍ
木製 塗装共
| 壁見切り | 腰壁～上壁・開口枠 | 111 | ｍ
ｔ25
| 柔剣道場床断熱材 | 押し出し法ポリスチレンフォーム | 1082 | ｍ2
ｔ40
| 柔剣道場壁断熱材 | A種１H ノンフロン | 542 | ｍ2
| 同上動力費 | 発電機25kv | 3 | 日
グラスウール敷き込み
| 柔剣道場天井断熱材挿入 | ｔ100 24ｋkg/ｍ3 | 1134 | ｍ2
改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｃ 消防設備（消火器）
粉末10型アルミ製
| 消火器設置 | ＭＥＡ10Ｂ | 12 | 台
| 消火器スタンド |  | 12 | 台
| 消防署手続き |  | 1 | 式
消防設備（消火器） 計

## 外部
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-3 | 外部改修
| ａ 基礎・外壁・軒天・破風 |  | 1 | 式
| ｂ 屋根 |  | 1 | 式
| ｃ 金属パネル |  | 1 | 式
| ｄ 屋上防水 |  | 1 | 式
| ｅ 樋受け用柱他設置 |  | 1 | 式
外部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ａ 基礎・外壁・軒天・破風
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
ａ 基礎・外壁・軒天・破風 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ａ 基礎・外壁・軒天・破風
（撤去）
基礎 ALC面共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 1683 | ｍ2
基礎 ALC面共
| 外壁面水洗い | 15 MP | 1683 | ｍ2
剥離部
| 床面タイル撤去 | 100角タイル | 5 | ｍ2
剥離部
| 基礎面モルタル撤去 | 幅広部 | 10 | ｍ2
| 外壁シーリング撤去 | 建具周り別 | 3422 | ｍ
ステンレス箱文字
| 館名文字脱着 | 300×300 ３文字 | 1 | 式
| 軒天軽鉄天井下地撤去 |  | 133 | ｍ2
| 軒天ケイカル板撤去 | 破損部撤去含む | 138 | ｍ2
| 館名文字脱着（３文字） | 「清流館」 | 1 | 式
（撤去） 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ａ 基礎・外壁・軒天・破風
（改修）
| 床面タイル張り | 磁器質100角タイル | 5 | ｍ2
剥離部
| 基礎面樹脂モルタル塗 | 幅広部 | 10 | ｍ2
0.2ｍｍ未満シール工法
| クラック補修 | 可とう性エポキシ樹脂充填工法 | 50 | ｍ
Ｕカットシーリング工法
| クラック補修 | 可とう性エポキシ樹脂充填工法 | 20 | ｍ
| モルタル浮き部補修 | 注入口付アンカーピンニング | 10 | ｍ2
ポリマーセメント系基礎巾木用塗材
| 基礎面塗装 | 下塗り１ 上塗り１ | 83.4 | ｍ2
建具周り別
| 外壁シーリング打設 | 盤面クラック補修共 ＭＳ２ | 3423 | ｍ
ALC面共
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 1600 | ｍ2
| 軒天 天井下地 | ＬＧＳ25型 | 70.7 | ｍ2
破損部張替え共
| 軒天 ケイカル板張り | ｔ6 目透かし | 75.7 | ｍ2
| 軒天ＡＥＰ塗装 |  | 466 | ｍ2
| 同上素地こしらえ | ボード面 | 466 | ｍ2
Ｂ種３級 破風他
| 鉄部ＤＰ塗装 | 屋外階段 屋根防矢ネット他共 | 871 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 871 | ｍ2
| 木製屋切格子 ＷＰ塗装 | Ａ種 | 21.6 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 21.6 | ｍ2
（改修） 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ 屋根
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
ｂ 屋根 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ 屋根
（撤去）
| １階 屋根Ａ | （下屋3ヶ所分）
| 棟包み |  | 5 | ｍ
| ケラバ、水上雨仕舞 |  | 53.8 | ｍ
| 雪止金具・アングル |  | 10 | ｍ
| 軒樋、竪樋 |  | 65.4 | ｍ
１階 屋根Ｂ
| 棟包み |  | 4.7 | ｍ
| ケラバ雨仕舞 |  | 10.2 | ｍ
| 軒樋、竪樋 |  | 16.8 | ｍ
２階 屋根Ａ
| 棟包み |  | 34.6 | ｍ
| 軒樋、竪樋 |  | 71.8 | ｍ
２階 屋根Ｂ
| 軒樋、竪樋 |  | 97.8 | ｍ
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
２階 屋根Ｃ
| 折板屋根 | ルーフデッキ | 59.6 | ｍ2
| タイトフレーム |  | 46.2 | ｍ
| 箱樋 |  | 23.1 | ｍ
２階 屋根Ｃ－２
| 折板屋根 | ルーフデッキ | 66.8 | ｍ2
| タイトフレーム |  | 67.5 | ｍ
| 水上、ケラバ雨仕舞 |  | 28.5 | ｍ
| 斜材カバー |  | 6 | か所
| 箱樋 |  | 23.1 | ｍ
(撤去) 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ 屋根
（改修）
| １階 屋根Ａ | （下屋3ヶ所分）
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材ｔ25 | 183.9 | ｍ2
| 軒先納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 43.2 | ｍ
| ケラバ納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 30.6 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 5 | ｍ
| ケラバ壁取り合い水切り | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 20.6 | ｍ
| 水上壁取り合い水切り | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 33.2 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 43.2 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 43.2 | ｍ
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 6 | 箇所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 22.2 | ｍ
| エルボ カラー |  | 12 | か所
１階 屋根Ｂ
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材無し | 47.8 | ｍ2
| 軒先納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 9.4 | ｍ
| ケラバ納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 10.2 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 4.7 | ｍ
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| ケラバ壁取り合い水切り | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 10.2 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 9.4 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 9.4 | ｍ
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 2 | 箇所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 7.4 | ｍ
| エルボ カラー |  | 4 | か所
２階 屋根Ａ
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材ｔ25 | 583.4 | ｍ2
| 軒先納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 69.2 | ｍ
| ケラバ納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 18.9 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 34.6 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 69.2 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 69.2 | ｍ
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 6 | 箇所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 33.2 | ｍ
| エルボ カラー |  | 12 | か所
| 竪樋 カラーVP125φ | SUS金物 ＠1200 | 14.2 | ｍ
| 異径T字管 | 125-100 | 4 | か所
| 掃除口 | 125φ | 2 | か所
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
２階 屋根Ｂ
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材無し | 322.1 | ｍ2
| 軒先納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 66.8 | ｍ
| ケラバ納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 9.7 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 33.4 | ｍ
| 防矢ﾊﾟﾈﾙ足元納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 10 | か所
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 66.8 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 66.8 | ｍ
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 4 | か所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 30.7 | ｍ
| エルボ カラー |  | 8 | か所
２階 屋根Ｃ
カラーGL鋼板ｔ0.8
| 折板：ルーフデッキ | 断熱材無し | 74 | ｍ2
| タイトフレーム |  | 46.2 | ｍ
| ケラバタイト |  | 6.4 | ｍ
| 水止面戸 | カラーGL鋼板 | 23.1 | ｍ
| ケラバ納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 6.4 | か所
| 鼻隠し | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 46.2 | ｍ
| 同上コーナー |  | 4 | か所
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 軒樋 W165 | 塩ビ | 23.1 | ｍ
| 落し口 | 塩ビ自在ドレン100φ | 2 | か所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 7.8 | ｍ
| エルボ カラー |  | 5 | か所
２階 屋根Ｃ－２
カラーGL鋼板ｔ0.8
| ルーフデッキ葺き | 断熱材ｔ25裏打ち | 66.8 | ｍ2
| タイトフレーム |  | 67.5 | ｍ
| ケラバタイト |  | 6 | ｍ
| 水止面戸 | カラーGL鋼板 | 22.5 | ｍ
| エプロン面戸 | カラーGL鋼板 | 22.5 | ｍ
| 軒先見切面戸 | カラーGL鋼板 | 22.5 | ｍ
| 水上納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 22.5 | ｍ
| ケラバ納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 6 | ｍ
| 斜材カバー | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 6 | か所
| 箱樋 | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 22.5 | ｍ
| 笠木取合い水切り | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 22.5 | ｍ
| 落し口 | 塩ビ自在ドレン100φ | 2 | か所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 7.8 | ｍ
| エルボ カラー |  | 5 | か所
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| Ａ棟搬入、荷揚げ費 |  | 1 | 式
(改修) 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｃ 金属パネル
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
ｃ 金属パネル 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｃ 金属パネル
（撤去）
| 屋根C－2 幕板パネル撤去 |  | 1 | 式
(撤去) 計
（改修）
アルミ製ｔ2幕板ｈ660
| 幕板パネル取り付け | 見切りｈ200×ｗ150 | 29.4 | ｍ
| 同上コーナー加工 |  | 2 | か所
カラー笠木パネルまで加工
| 笠木カバー | W340×ｈ155 | 47.1 | ｍ
| 同上コーナー加工 |  | 10 | か所
| 荷上げ・運搬費 |  | 1 | 式
(改修) 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｄ 屋上防水
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
ｄ 屋上防水 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｄ 屋上防水
（撤去）
ｔ袋詰め替え
| 安土（的場）撤去 | 場内仮置き | 28 | ｍ3
| 既存防水層撤去・処分共 | 塩ビシート防水 | 588 | ｍ2
|  | 表面人工芝撤去 | 588 | ｍ2
|  | ゴムシート防水撤去 | 423 | ｍ2
| 防水撤去面高圧洗浄 | ケレン・清掃共 | 1011 | ｍ2
| 下地処理 | 樹脂モルタル塗り | 1011 | ｍ2
(撤去) 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｃ 屋上防水
（改修）
| 下地処理 | 樹脂モルタル塗り | 1011 | ｍ2
| 仮防水 |  | 1011 | ｍ2
Ｘ２工法 保護塗料共
| 屋上防水（平場） | ウレタン塗膜防水ｔ3 | 878 | ｍ2
化学物質無配合
Ｘ２工法 保護塗料共
| 屋上防水（立ち上がり部） | ウレタン塗膜防水ｔ2 | 133 | ｍ2
化学物質無配合
| 改修用ドレン | 縦引き | 18 | か所
| ストレーナー |  | 18 | か所
| 防水端部収め | ウレタンシール | 312 | ｍ
的場構築
| 安土 | 既存仮置き土使用 | 28 | ｍ3
| 荷揚げ | 28ｍ3 ｔ袋 | 1 | 式
| おがくず混合 |  | 2 | ｍ3
| 表面成型 |  | 21.5 | ｍ
(改修) 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｅ 樋受け用柱他設置
| 樋受け用柱 | コンクリート基礎共 | 1 | 式
| 屋根 Ｃタイトフレーム受け | □-100×100×2.3 | 1 | 式
樋受け用柱他設置 計

## 建改
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-4 | 建具改修
| ａ 金属製製建具 | 建具周りシーリング共 | 1 | 式
| ｂ シャッター |  | 1 | 式
| ｃ トイレブース |  | 1 | 式
| ｄ 木製建具 |  | 1 | 式
| ｅ カーテン |  | 1 | 式
建具改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ａ 金属製製建具
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
ａ 金属製建具 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ａ 金属製製建具
（撤去）
| 建具周りシーリング撤去 |  | 729 | ｍ
鋼製建具撤去
| SD１ | 800×2000 | 1 | か所
| SD２ | 2400×2200 | 1 | か所
（金属製建具撤去） 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ａ 金属製製建具
（改修）
| 建具周りシーリング | MS2 | 729 | ｍ
| 額縁塗装 | 下地調整 ＲＢ種 | 550 | ｍ
|  | ＵＣ Ｂ種 | 550 | ｍ
| 鉄鋼面塗装 | 下地調整 ＲＢ種 | 47 | ｍ2
|  | ＤＰ塗装３級Ｂ種 | 47 | ｍ2
| 鉄鋼面塗装 | 下地調整 ＲＢ種 | 4.6 | ｍ2
|  | ＳＯＰ塗装 | 4.6 | ｍ2
| 木部塗装（細物） | 下地調整 ＲＢ種 | 334 | ｍ
|  | ＳＯＰ塗装 | 334 | ｍ
| 木部塗装（細物） | 下地調整 ＲＢ種 | 259 | ｍ
新設SD含む
|  | ＵＣ塗装 | 276 | ｍ
見付20程度 集成材
| 木製額縁取り付け | SD新1 2 3 | 16.6 | ｍ
| 網戸張替 | 950×2,200 | 27 | か所
軽量片開き両面フラッシュ
| SD－新１ | 800×2000 | 1 | 台
表面材 化粧鋼板ｔ0.6
沓摺 SUS DC
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
軽量引き分け両面フラッシュ
| SD－新２ | 2,400×2,200 | 1 | 台
表面材 化粧鋼板ｔ0.6
沓摺 SUS
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
片引き戸
| SD－新３ | 1,200×1,900 | 1 | 台
表面材 化粧鋼板ｔ0.6
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
引き分け面付
| SD－新４ |  | 1 | 台
表面材 化粧鋼板ｔ0.6
2,000×2,100
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
（金属製建具改修） 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ シャッター
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
ｂ シャッター 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｂ シャッター
（撤去）
SS－1
| シャッター撤去 | 23,000×2,500 | 1 | か所
（撤去） 計
（改修）
SS－1
| 軽量スチールシャッター | 23,000×2,500 | 1 | か所
| 同上搬入取り付け費 |  | 1 | 式
（改修） 計
ｂシャッター 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｃ トイレブース
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
ｃ トイレブース 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｃ トイレブース
（撤去）
| ＴＢ１ |  | 1 | か所
| ＴＢ２ |  | 1 | か所
| ＴＢ３ |  | 1 | か所
| ＴＢ４ |  | 1 | か所
| ＴＢ５ |  | 1 | か所
（撤去） 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｃ トイレブース
（改修）
アルミエッジ
| ＴＢ1 | メラミン化粧板 巾木 | 1 | 台
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
アルミエッジ
| ＴＢ２ | メラミン化粧板 巾木 | 1 | 台
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
アルミエッジ
| ＴＢ３ | メラミン化粧板 巾木 | 1 | 台
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
アルミエッジ
| ＴＢ４ | メラミン化粧板 巾木 | 1 | 台
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
アルミエッジ
| ＴＢ５ | メラミン化粧板 巾木 | 1 | 台
| 同上搬入取り付け |  | 1 | 式
（改修） 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｄ 木製製建具
| （撤去） |  | 1 | 式
| （改修） |  | 1 | 式
d 木製建具 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
（撤去）
| 木製建具撤去 | 扉のみ | 17 | か所
（撤去） 計
（改修）
新規SD用 集成材
| 木製額縁取り付け | 見付 20ｍｍ程度 | 19 | ｍ
| 木部塗装（細物） | 下地調整 ＲＢ種 | 49.1 | ｍ
|  | ＳＯＰ塗装 | 49.1 | ｍ
| 木部塗装（細物） | 下地調整 ＲＢ種 | 41.3 | ｍ
新設SD含む
|  | ＵＣ塗装 | 41.3 | ｍ
新設建具（シナ合板）
| 木部塗装（面材） | 下地調整 | 236 | ｍ2
新設SD含む
|  | ＵＣ塗装 | 236 | ｍ2
SUS製
| サイレントレール取付 | 引き戸 | 30.6 | ｍ
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
新設・改修建具
シナ合板フラッシュ
| ＷＤ-1 取り換え | ＵＣ 800×2,000 | 1 | か所
建具表参照
| ＷＤ-2 改修 | サイレント戸車取り付け | 1 | か所
建具表参照
| ＷＤ-3 改修 | サイレント戸車取り付け | 1 | か所
シナ合板フラッシュ
| ＷＤ-５ 取り換え | ＵＣ 1,200×2,000 | 4 | か所
シナ合板フラッシュ
| ＷＤ-６ 取り換え | ＵＣ 800×2,000 | 4 | か所
建具表参照
| ＷＤ-８ 改修 | サイレント戸車取り付け | 4 | か所
建具表参照
| ＷＤ-９ 改修 | サイレント戸車取り付け | 3 | か所
建具表参照
| ＷＤ-11 改修 | サイレント戸車取り付け | 1 | か所
建具表参照
| ＷＤ-12 改修 | サイレント戸車取り付け | 1 | か所
襖紙張替え
| ＷＤ-13 改修 | サイレント戸車取り付け | 1 | か所
襖紙張替え
| ＷＤ-14 改修 | 建具表参照 | 1 | か所
建具表参照
| ＷＤ-15 改修 | サイレント戸車取り付け | 1 | か所
シナ合板フラッシュ
| ＷＤ-16 取り換え | ＵＣ 1,2000×2,000 | 2 | か所
建具表参照
| ＷＤ-新1 新設 | 片引きフラッシュ戸 | 1 | か所
（改修） 計
0
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ｅ カーテン
（撤去）
遮光カーテン
| 布製カーテン撤去 | 3ｍ×3.2ｍ程度 | 20 | 枚
（撤去） 計
（改修）
遮光カーテン
| 布製カーテン取り付け | 3ｍ×3.2ｍ引き分け | 10 | か所
| 同上取り付け費 |  | 1 | 式
（改修） 計
カーテン 計

## 環境
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-5 | 環境配慮改修
| 石綿含有成型版撤去 | 天井フレキシブルボード | 99.5 | ｍ2
| 石綿含有塗材除去 | 壁つなぎ部 | 1 | 式
|  |  | 1 | 式
|  |  | 1 | 式
環境配慮改修 計

## B棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | Ｂ棟
-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
-2 | 外部改修 |  | 1 | 式
-3 | 環境配慮改修 |  | 1 | 式
Ｂ棟 建築主体 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
くさび緊結足場W600
| 外部足場 | 手すり先行型 | 1 | 式
| 災害防止 | メッシュシート張り | 1 | 式
| 災害防止 | 枠付き金網張り | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
直接仮設 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 外部改修
（撤去）
基礎共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 110 | ｍ2
| 外壁面水洗い | 基礎共 | 110 | ｍ2
| 外壁シーリング撤去 | 建具周り共 | 138 | ｍ
（撤去） 計
（改修）
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 99.6 | ｍ2
| 軒天ＡＥＰ塗装 |  | 8.3 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 8.3 | ｍ2
外壁・建具周り
| シーリング | ＭＳ２ | 138 | ｍ
（改修） 計
外部改修 計
-3 | 環境配慮改修
| 石綿含有塗材除去 | 壁つなぎ部 | 1 | 式
環境配慮改修 計

## B別 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-B１ |  |  |  |  | 0
（外部足場600）
|  | 手すり先行方式 |  |  |  | 0
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 145 | ｍ2 | 2775 | 402375
0
| 計 |  |  |  |  | 402375
| 別紙明細-B2 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート張り）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 145 | ｍ2 | 690 | 100050
0
| 計 |  |  |  |  | 100050
| 別紙明細-B3 |  |  |  |  | 0
（枠付き金網張り）
0
| 枠付き金網張り | 専用扉共 | 34.4 | ｍ2 | 1150 | 39560
0
| 計 |  |  |  |  | 39560
別紙明細-B4
（清掃・片付）
|  |  | 76.4 | ｍ2 | 1255 | 95882
| 計 |  |  |  |  | 95882
0
0
0
0
0

## C棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | Ｃ棟
-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
-2 | 外部改修 |  | 1 | 式
-3 | 建具改修 |  | 1 | 式
-4 | 環境配慮改修 |  | 1 | 式
Ｃ棟 建築主体 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 1 | 式
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 1 | 式
災害防止（垂直）
| メッシュシート張り |  | 1 | 式
| 枠付き金網張り | ｈ1.8ｍ | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
直接仮設 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 外部改修
（撤去）
基礎共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 121 | ｍ2
| 外壁面水洗い | 基礎共 | 121 | ｍ2
| 屋根棟撤去 | 瓦棟 | 14.6 | ｍ
| 軒樋・竪樋撤去 |  | 39.8 | ｍ
| 外壁シーリング撤去 | 建具周り共 | 339 | ｍ
| 軽鉄天井下地撤去 |  | 16.2 | ｍ2
| 軒天ケイカル版撤去 |  | 16.2 | ｍ2
（撤去） 計
（改修）
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 111 | ｍ2
| 木製屋切格子 ＷＰ塗装 | Ａ種 | 1.4 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 1.4 | ｍ2
| 軒天ＡＥＰ塗装 |  | 55.7 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 55.7 | ｍ2
外壁・建具周り
| シーリング | ＭＳ２ | 339 | ｍ
Ｂ種３級 破風他
| 鉄部ＤＰ塗装 |  | 20.9 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 20.9 | ｍ2
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 軽鉄天井下地 | LGS 25型 ＠300 | 16.2 | ｍ2
| 軒天ケイカル板張り | ｔ0.6 | 16.2 | ｍ2
屋根葺き
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材ｔ25 | 124.9 | ｍ2
| 軒先収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 29.2 | ｍ
| ケラバ収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 18 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 14.6 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 29.2 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 29.2 | ｍ
| 曲がり | 内外 | 2 | か所
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 2 | 箇所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 10.6 | ｍ
| エルボ カラー |  | 4 | か所
| 荷上げ費 |  | 1 | 式
（改修） 計
外部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-3 | 建具改修
（撤去）
| ＣＳＳ-1 撤去 |  | 1 | 式
| ＣＡＤ-1 撤去 |  | 1 | 式
（撤去） 計
（改修）
ＣＳＳ-1 取り付け
| 軽量シャッター | 11,100×3,950 | 1 | か所
| スチール張りケース |  | 1 | か所
| ハンガーレール増金 | 移動中柱用 | 1 | 式
| 移動中柱増金 | 耐風補強２型 ４ | 1 | 式
| 同上搬入取り付け費 |  | 1 | 式
| ＣＡＤ-1 取り付け |  | 1 | か所
（改修） 計
建具改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-4 | 環境配慮改修
| 石綿含有塗材除去 | 壁つなぎ部 | 1 | 式
環境配慮改修 計

## C別 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-C1 |  |  |  |  | 0
（外部足場900）
|  | 手すり先行方式 |  |  |  | 0
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 210 | ｍ2 | 2775 | 582750
| 計 |  |  |  |  | 582750
別紙明細-C2
（外部足場600）
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 210 | ｍ2 | 1420 | 298200
0
| 計 |  |  |  |  | 298200
| 別紙明細-C3 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート張り）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 210 | ｍ2 | 490 | 102900
0
| 計 |  |  |  |  | 102900
| 別紙明細-C4 |  |  |  |  | 0
（枠付き金網張り）
0
| 枠付き金網張り | 専用扉共 | 76.7 | ｍ2 | 960 | 73632
0
| 計 |  |  |  |  | 73632
別紙明細-C5
（整理清掃片付け）
| 整理清掃片付け |  | 170 | ｍ2 | 820 | 139400
| 計 |  |  |  |  | 139400
0

## D棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
4 | Ｄ棟
-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
-2 | 内部改修 |  | 1 | 式
-3 | 外部改修 |  | 1 | 式
-4 | 建具改修 |  | 1 | 式
-5 | 環境配慮改修 |  | 1 | 式
Ｄ棟 建築主体 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 1 | 式
災害防止（垂直）
| メッシュシート張り |  | 1 | 式
| 枠付き金網張り | ｈ1.8ｍ | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
直接仮設 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 内部改修
（撤去）
| 軽鉄天井下地撤去 |  | 5.7 | ｍ2
| 天井化粧合板撤去 |  | 5.7 | ｍ2
（撤去） 計
（改修）
| 軽鉄天井下地 | LGS 25型 ＠300 | 5.7 | ｍ2
| 天井化粧合板張り |  | 5.7 | ｍ2
安土土改修
| 既存取り壊し再利用 |  | 9.2 | ｍ
| おがくず |  | 5 | ｍ3
| 表層成型 |  | 9.2 | ｍ
（改修）計
内部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-3 | 外部改修
（撤去）
基礎共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 140 | ｍ2
| 外壁面水洗い | 基礎共 | 140 | ｍ2
| 屋根棟撤去 | 瓦棟 | 20.3 | ｍ
| 軒樋・竪樋撤去 |  | 69.9 | ｍ
| 外壁シーリング撤去 | 建具周り共 | 430 | ｍ
（撤去） 計
（改修）
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 130 | ｍ2
| 木製屋切格子 ＷＰ塗装 | Ａ種 | 1.4 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 1.4 | ｍ2
| 軒天ＡＥＰ塗装 |  | 27.8 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 27.8 | ｍ2
外壁・建具周り
| シーリング | ＭＳ２ | 430 | ｍ
Ｂ種３級 破風他
| 鉄部ＤＰ塗装 |  | 28 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 28 | ｍ2
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
屋根葺き
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材なし | 112.2 | ｍ2
| 軒先納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 41.2 | ｍ
| ケラバ納め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 20.5 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 20.3 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 41.2 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 41.2 | ｍ
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 8 | 箇所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 28.7 | ｍ
| エルボ カラー |  | 18 | か所
| 荷上げ費 |  | 1 | 式
（改修） 計
外部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-4 | 建具改修
（撤去）
| ＤＳＳ-1 撤去 |  | 1 | 式
（撤去） 計
（改修）
ＤＳＳ-1 取り付け
| ステンレスグリルシャッター | 9,240×3,800 | 1 | 台
| 電動開閉装置 | 三相200V | 1 | 式
| レール | ステンレスｔ1.5 | 1 | 式
| 防雨カバー |  | 1 | 式
| 外まぐさ | ステンレス巻き | 1 | 式
| 防雨カバー | 無線信号装置用 | 1 | 式
| スイッチボックス |  | 1 | 式
| 防錆塗装 |  | 1 | 式
| 取付工事費 |  | 1 | 式
| 二次側配線調整費 |  | 1 | 式
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 障検装置結線調整費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
（改修） 計
建具改修 計
-5 | 環境配慮改修
| 石綿含有塗材除去 | 壁つなぎ部 | 1 | 式
環境配慮改修 計

## D別 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-D１ |  |  |  |  | 0
（外部足場600）
|  | 手すり先行方式 |  |  |  | 0
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 260 | ｍ2 | 2775 | 721500
0
| 計 |  |  |  |  | 721500
| 別紙明細-D2 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート張り）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 260 | ｍ2 | 690 | 179400
0
| 計 |  |  |  |  | 179400
| 別紙明細-D3 |  |  |  |  | 0
（枠付き金網張り）
0
| 枠付き金網張り | 専用扉共 | 47.2 | ｍ2 | 1150 | 54280
0
| 計 |  |  |  |  | 54280
別紙明細-D4
（整理清掃片付け）
| 整理清掃片付け |  | 105 | ｍ2 | 1255 | 131775
| 計 |  |  |  |  | 131775
0
0
0

## Ｅ棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
5 | Ｅ棟
-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
-2 | 外部改修 |  | 1 | 式
Ｅ棟 建築主体 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 1 | 式
災害防止（垂直）
| メッシュシート張り |  | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
直接仮設 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 外部改修
（撤去）
基礎共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 26.3 | ｍ2
| 外壁面水洗い | 基礎共 | 26.3 | ｍ2
（撤去） 計
（改修）
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 26.3 | ｍ2
Ｂ種３級 建具他
| 鉄部ＤＰ塗装 |  | 15.2 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 15.2 | ｍ2
（改修） 計
外部改修 計

## E別 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-E１ |  |  |  |  | 0
（外部足場600）
|  | 手すり先行方式 |  |  |  | 0
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 70.5 | ｍ2 | 2425 | 170962
0
| 計 |  |  |  |  | 170962
| 別紙明細-E2 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート張り）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 70.5 | ｍ2 | 690 | 48645
0
| 計 |  |  |  |  | 48645
別紙明細-E3
（整理清掃片付け）
| 整理清掃片付け |  | 56.4 | ｍ2 | 1255 | 70782
| 計 |  |  |  |  | 70782
0
0
0

## Ｆ棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
6 | Ｆ棟
-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
-2 | 外部改修 |  | 1 | 式
-3 | 環境配慮改修 |  | 1 | 式
Ｆ棟 建築主体 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 1 | 式
災害防止（垂直）
| メッシュシート張り |  | 1 | 式
| 枠付き金網張り | ｈ1.8ｍ | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
直接仮設 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 外部改修
（撤去）
基礎共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 71.7 | ｍ2
| 外壁面水洗い | 基礎共 | 71.7 | ｍ2
| 屋根棟撤去 | 瓦棟 | 9.6 | ｍ
| 軒樋・竪樋撤去 |  | 26 | ｍ
| 外壁シーリング撤去 | 建具周り共 | 230 | ｍ
（撤去） 計
（改修）
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 63.7 | ｍ2
| 木製屋切格子 ＷＰ塗装 | Ａ種 | 1.4 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 1.4 | ｍ2
| 軒天ＡＥＰ塗装 |  | 40.2 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 40.2 | ｍ2
外壁・建具周り
| シーリング | ＭＳ２ | 315 | ｍ
Ｂ種３級 破風他
| 鉄部ＤＰ塗装 |  | 15.2 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 15.2 | ｍ2
| 基礎モルタル塗り爆裂補修 | 樹脂モルタル塗り | 1 | か所
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
屋根葺き
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材ｔ25 | 69.2 | ｍ2
| 軒先収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 19.2 | ｍ
| ケラバ収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 14.4 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 9.6 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 19.2 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 19.2 | ｍ
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 2 | 箇所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 6.8 | ｍ
| エルボ カラー |  | 4 | か所
| 荷上げ費 |  | 1 | 式
（改修） 計
外部改修 計
-3 | 環境配慮改修
| 石綿含有塗材除去 | 壁つなぎ部 | 1 | 式
環境配慮改修 計

## F別 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-F1 |  |  |  |  | 0
（外部足場600）
|  | 手すり先行方式 |  |  |  | 0
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 109 | ｍ2 | 2425 | 264325
0
| 計 |  |  |  |  | 264325
| 別紙明細-F2 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート張り）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 109 | ｍ2 | 690 | 75210
0
| 計 |  |  |  |  | 75210
| 別紙明細-F3 |  |  |  |  | 0
（枠付き金網張り）
0
| 枠付き金網張り | ｈ1.8ｍ | 38.4 | ｍ2 | 1150 | 44160
0
| 計 |  |  |  |  | 44160
別紙明細-F4
（整理清掃片付け）
| 整理清掃片付け |  | 85.2 | ｍ2 | 1255 | 106926
| 計 |  |  |  |  | 106926
0
0
0

## Ｇ棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
7 | Ｇ棟
-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
-2 | 内部改修 |  | 1 | 式
-3 | 外部改修 |  | 1 | 式
Ｇ棟 建築主体 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 1 | 式
災害防止（垂直）
| メッシュシート張り |  | 1 | 式
| 枠付き金網張り | ｈ1.8ｍ | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
| 枠組み棚足場 | ｈ3.6ｍ | 1 | 式
直接仮設 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 内部改修
（撤去）
| 土俵：部分撤去 |  | 1 | 式
（撤去） 計
（改修）
既存土俵改修
| 掘り起こし締固め |  | 1 | 式
| 簡易俵制作据付 | 72箇所 | 1 | 式
| 仕切り板塗装 |  | 1 | 式
（改修）計
内部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-3 | 外部改修
（撤去）
基礎共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 5.4 | ｍ2
| 外壁面水洗い | 基礎共 | 5.4 | ｍ2
| 軽鉄天井下地撤去 |  | 210 | ｍ2
| 軒天ケイカル版撤去 |  | 210 | ｍ2
| 屋根棟撤去 | 瓦棟 | 10.9 | ｍ
| 水上雨仕舞撤去 |  | 20 | ｍ
| 軒樋・竪樋撤去 |  | 69.9 | ｍ
（撤去） 計
（改修）
| 屋外天井下地 | LGS 25型 ＠300 | 210 | ｍ2
| ケイカル版張り | ｔ6 | 210 | ｍ2
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 5.4 | ｍ2
| 木製屋切格子 ＷＰ塗装 | Ａ種 | 6.4 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 6.4 | ｍ2
| 軒天ＡＥＰ塗装 |  | 210 | ｍ2
| 同上素地こしらえ | ボード面 | 210 | ｍ2
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ｂ種３級 破風他
| 鉄部ＤＰ塗装 |  | 71.6 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 71.6 | ｍ2
屋根葺き
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材なし | 220 | ｍ2
| 軒先収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 56 | ｍ
| ケラバ収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 20 | ｍ
二重水切り
| 水上壁取り合い水切り | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 20 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 10.9 | ｍ
| 下がり棟 |  | 10.6 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 56 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 56 | ｍ
| 曲がり | 内外 | 4 | か所
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 2 | か所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 2 | か所
| エルボ カラー |  | 2 | か所
| T字管 |  | 2 | か所
| 荷上げ費 |  | 1 | 式
（改修） 計
外部改修 計

## Ｇ別 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-G１ |  |  |  |  | 0
（外部足場600）
|  | 手すり先行方式 |  |  |  | 0
| くさび緊結足場 | 建地幅600 | 219 | ｍ2 | 2775 | 607725
0
| 計 |  |  |  |  | 607725
| 別紙明細-G2 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート張り）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 219 | ｍ2 | 690 | 151110
0
| 計 |  |  |  |  | 151110
| 別紙明細-G3 |  |  |  |  | 0
（枠付き金網張り）
0
| 枠付き金網張り | ｈ1.8ｍ | 52 | ｍ2 | 1150 | 59800
0
| 計 |  |  |  |  | 59800
別紙明細-G4
（整理清掃片付け）
| 整理清掃片付け |  | 115 | ｍ2 | 1255 | 144325
| 計 |  |  |  |  | 144325
別紙明細-G5
（枠組み棚足場）
| 枠組み棚足場 | ｈ3.6ｍ | 196 | ｍ2 | 5440 | 1066240
| 計 |  |  |  |  | 1066240
0
0
0

## H棟
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
8 | Ｈ棟
-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
-2 | 内部改修 |  | 1 | 式
-3 | 外部改修 |  | 1 | 式
-4 | 建具改修 |  | 1 | 式
-5 | 環境配慮改修 |  | 1 | 式
Ｂ棟 建築主体 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 直接仮設
手すり先行方式
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 1 | 式
災害防止（垂直）
| メッシュシート張り |  | 1 | 式
| 枠付き金網張り | ｈ1.8ｍ | 1 | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 | 式
直接仮設 計
-2 | 内部改修
（撤去）
| 床タイル撤去 |  | 25 | ｍ2
| 壁タイル撤去 | 巾木タイル共 | 8.8 | ｍ2
| 塗装壁面水洗い |  | 87.4 | ｍ2
（撤去） 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
（改修）
| 床面タイル下地調整 | モルタル | 25 | ｍ2
巾木共
| 壁面タイル下地調整 | モルタル | 11 | ｍ2
| 床面タイル張り | 磁器質100角 | 25 | ｍ2
| 同上段鼻 |  | 2.4 | ｍ
| 壁タイル張り | 100角 | 8.4 | ｍ2
巾木共
| 同上片面取 | 100角 | 25.7 | ｍ
内部
| サイディング面水洗い | 基礎共 | 87.4 | ｍ2
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地調整共 | 87.4 | ｍ2
| 天井ボード面AEP塗り |  | 32.8 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 32.8 | ｍ2
（改修）計
内部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-3 | 外部改修
（撤去）
基礎共
| 事前調査 | マーキング・図面記入 | 86 | ｍ2
| 外壁面水洗い | 基礎共 | 86 | ｍ2
| 外壁シーリング撤去 | 建具周り共 | 315 | ｍ
| 屋根棟撤去 | 瓦棟 | 12.5 | ｍ
| 軒樋・竪樋撤去 |  | 31.8 | ｍ
| ガラス撤去 | ＦＷ6.8 | 1 | ｍ2
（撤去） 計
（改修）
外壁・建具周り
| シーリング | ＭＳ２ | 315 | ｍ
| 防水型複層塗材Ｅ | 下地処理共 | 76.7 | ｍ2
| 木製屋切格子 ＷＰ塗装 | Ａ種 | 1.4 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 1.4 | ｍ2
| 軒天ＡＥＰ塗装 |  | 30.2 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 30.2 | ｍ2
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ｂ種３級 破風他
| 鉄部ＤＰ塗装 |  | 17.2 | ｍ2
| 同上下地調整 | RB種 | 17.2 | ｍ2
| ガラス挿入 | ＦＷ6.8 | 1 | ｍ2
| ガラスシール |  | 4 | ｍ
屋根葺き
カラーGL鋼板ｔ0.4
| 横葺き屋根カバー工法 | 断熱材ｔ25 | 83.5 | ｍ2
| 軒先収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 25 | ｍ
| ケラバ収め | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 13.2 | ｍ
| 棟包み | カラーGL鋼板ｔ0.4 | 12.5 | ｍ
| 雪止め金物・アングル | 亜鉛メッキ | 25 | ｍ
| 軒樋 | カラーGL鋼板ｔ0.5 | 25 | ｍ
| 落とし口 | 塩ビ自在ドレン | 2 | 箇所
| 竪樋 カラーVP100φ | SUS金物 ＠1200 | 6.8 | ｍ
| エルボ カラー |  | 4 | か所
| 荷上げ費 |  | 1 | 式
（改修） 計
外部改修 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-4 | 建具改修
（撤去）
| トイレブース撤去 | HTB１ | 1 | か所
|  | HTB２ | 1 | か所
| ガラス撤去 | 6.8ｍｍ網入りガラス | 1.1 | ｍ2
（撤去） 計
（改修）
取付共
| トイレブース設置 | HTB １ | 1 | か所
取付共
|  | HTB ２ | 1 | か所
（改修） 計
建具改修 計
-3 | 環境配慮改修
| 石綿含有塗材除去 | 壁つなぎ部 | 1 | 式
環境配慮改修 計

## Ｈ別 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 別紙明細-H１ |  |  |  |  | 0
（外部足場600）
|  | 手すり先行方式 |  |  |  | 0
| くさび緊結足場 | 建地幅900 | 125 | ｍ2 | 2775 | 346875
0
| 計 |  |  |  |  | 346875
| 別紙明細-H2 |  |  |  |  | 0
（メッシュシート張り）
0
| 災害防止 | メッシュシート張り | 125 | ｍ2 | 690 | 86250
0
| 計 |  |  |  |  | 86250
| 別紙明細-H3 |  |  |  |  | 0
（枠付き金網張り）
0
| 枠付き金網張り | 専用扉共 | 35 | ｍ2 | 1150 | 40250
0
| 計 |  |  |  |  | 40250
別紙明細-D4
（整理清掃片付け）
| 整理清掃片付け |  | 76 | ｍ2 | 1255 | 95380
| 計 |  |  |  |  | 95380
0
0
0

## 舗装
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 構内舗装
| インターロッキング舗装撤去 | （ブロック再使用） | 59.2 | ｍ2
| インターロッキング舗装 | ブロック再使用 | 59.2 | ｍ2
| インターロッキング舗装 | 新規 厚60 | 128 | ｍ2
| 同上鋤取り |  | 128 | ｍ2
| 機械器具運搬 |  | 1 | 往復
| 縁石ＣＢ | 新規 | 6.7 | ｍ
| 縁石ＣＢ撤去 | 材再使用 | 8 | ｍ
| 縁石ＣＢ設置 | 材再使用 | 8 | ｍ
| 階段斫りの上修復 | 舗装改修Ｃ部 | 1 | 式
| グランド舗装 | 砂地業ｔ100 | 782 | ｍ2
| 同上鋤取り |  | 782 | ｍ2
| 機械器具運搬 |  | 1 | 往復
構内舗装 計

## 基礎
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 機械基礎
| 機械基礎Ａ | 発電機 油庫 | 1 | 式
| 機械基礎Ｂ | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 1 | 式
| 機械基礎Ｃ | エアコン | 1 | 式
| 機械基礎Ｄ | 受水槽 | 1 | 式
| フェンス基礎 |  | 1 | 式
| コンクリート土間 |  | 1 | 式
機械基礎 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-1 | 機械基礎Ａ
発電機基礎
| すきとり | 現況地盤切り下げ | 120 | ｍ2
| 樹木伐採・伐根 | 樹高ｈ1.5～2.5ｍ | 2 | 本
| 根伐 |  | 4.7 | ｍ3
| 埋め戻し | 根伐土内良質部分使用 | 2.5 | ｍ3
| 床付け |  | 4.8 | ｍ2
| 砕石地業 | ＲＣ40～0 | 0.8 | ｍ3
| 生コンクリート | 24-15-25 | 2.9 | ｍ3
| 同上打設手間 |  | 2.9 | ｍ3
| ポンプ車 | 油庫を含む | 1 | 式
| 型枠 |  | 5.6 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 5.6 | ｍ2
| 面木 |  | 11.8 | ｍ
| 鉄筋（D13） | SD295A | 108 | ｋｇ
| 同上 加工組立費 |  | 108 | ｋｇ
| 同上 運搬費 |  | 108 | ｋｇ
| コンクリート表面金コテ押さえ |  | 4.8 | ｍ2
発電機基礎 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
油庫基礎
| 根伐 |  | 13 | ｍ3
| 埋め戻し | 根伐土内良質部分使用 | 4.4 | ｍ3
| 床付け |  | 18.9 | ｍ2
| 砕石地業 | ＲＣ40～0 | 3 | ｍ3
| 生コンクリート | 24-15-25 | 11.3 | ｍ3
| 同上打設手間 |  | 11.3 | ｍ3
| ポンプ車 | 発電機基礎に含む
| 型枠 |  | 10.9 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 10.9 | ｍ2
| 面木 |  | 20.6 | ｍ
| 鉄筋（D13） | SD295A | 409 | ｋｇ
| 同上 加工組立費 |  | 409 | ｋｇ
| 同上 運搬費 |  | 409 | ｋｇ
| コンクリート表面金コテ押さえ |  | 29.6 | ｍ2
油庫基礎 計
機械基礎Ａ 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-2 | 機械基礎Ｂ
キュービクル基礎
| 根伐 |  | 8.4 | ｍ3
| 埋め戻し | 根伐土内良質部分使用 | 2.2 | ｍ3
| 床付け |  | 10.8 | ｍ2
| 砕石地業 | ＲＣ40～0 | 1.7 | ｍ3
| 生コンクリート | 24-15-25 | 7.4 | ｍ3
| 同上打設手間 |  | 7.4 | ｍ3
| ポンプ車 | 油庫を含む | 1 | 式
| 型枠 |  | 8.9 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 8.9 | ｍ2
| 面木 |  | 7.4 | ｍ
| 鉄筋（D13） | SD295A | 215 | ｋｇ
| 同上 加工組立費 |  | 215 | ｋｇ
| 同上 運搬費 |  | 215 | ｋｇ
| コンクリート表面金コテ押さえ |  | 10.8 | ｍ2
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-3 | 機械基礎Ｃ
エアコン基礎
| 根伐 |  | 14 | ｍ3
| 埋め戻し | 根伐土内良質部分使用 | 8.7 | ｍ3
| 床付け |  | 21 | ｍ2
| 砕石地業 | ＲＣ40～0 | 3.2 | ｍ3
| 生コンクリート | 24-15-25 | 12.2 | ｍ3
| 同上打設手間 |  | 12.2 | ｍ3
| ポンプ車 |  | 1 | 式
| 型枠 |  | 14.8 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 14.8 | ｍ2
| 面木 |  | 21.8 | ｍ
| 鉄筋（D13） | SD295A | 412 | ｋｇ
| 同上 加工組立費 |  | 412 | ｋｇ
| 同上 運搬費 |  | 215 | ｋｇ
| コンクリート表面金コテ押さえ |  | 20.4 | ｍ2
エアコン基礎 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-4 | 機械基礎Ｄ
受水槽基礎
| 根伐 |  | 5.6 | ｍ3
| 埋め戻し | 根伐土内良質部分使用 | 2 | ｍ3
| 床付け |  | 8 | ｍ2
| 砕石地業 | ＲＣ40～0 | 1.3 | ｍ3
| 生コンクリート | 24-15-25 | 4 | ｍ3
| 同上打設手間 |  | 4 | ｍ3
| ポンプ車 |  | 1 | 式
| 型枠 |  | 9.7 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 9.7 | ｍ2
| 面木 |  | 15.7 | ｍ
| 鉄筋（D13） | SD295A | 258 | ｋｇ
| 同上 加工組立費 |  | 258 | ｋｇ
| 同上 運搬費 |  | 258 | ｋｇ
| コンクリート表面金コテ押さえ |  | 7.9 | ｍ2
受水槽基礎 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-5 | フェンス基礎
フェンス基礎
| 根伐 |  | 25.6 | ｍ3
| 埋め戻し | 根伐土内良質部分使用 | 17 | ｍ3
| 床付け |  | 20.8 | ｍ2
| 砕石地業 | ＲＣ40～0 | 3.7 | ｍ3
| 生コンクリート | 24-15-25 | 8 | ｍ3
| 同上打設手間 |  | 8 | ｍ3
| ポンプ車 |  | 1 | 式
| 型枠 |  | 43.3 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 43.3 | ｍ2
| 面木 |  | 75.8 | ｍ
| 鉄筋（D13） | SD295A | 120 | ｋｇ
| 鉄筋（D10） | SD295A | 131 | ｋｇ
| 同上 加工組立費 |  | 251 | ｋｇ
| 同上 運搬費 |  | 251 | ｋｇ
| コンクリート表面金コテ押さえ |  | 7.9 | ｍ2
材工
| ワイヤーメッシュ | 6φ100目 | 21.3 | ｍ2
フェンス基礎 計
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
-5 | コンクリート土間
コンクリート土間
| 根伐 |  | 8.2 | ｍ3
| 砕石地業 | ＲＣ40～0 | 6.2 | ｍ3
| 生コンクリート | 24-15-25 | 6.2 | ｍ3
| 同上打設手間 |  | 6.2 | ｍ3
| ポンプ車 |  | 1 | 式
| 型枠 |  | 1.4 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 1.4 | ｍ2
| 面木 |  | 2.4 | ｍ
| 鉄筋（D13） | SD295A | 3.5 | ｋｇ
| 同上 加工組立費 |  | 3.5 | ｋｇ
| 同上 運搬費 |  | 305 | ｋｇ
| コンクリート表面金コテ押さえ |  | 41.2 | ｍ2
コンクリート土間 計

## 囲障
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | 囲障
機械基礎Ａ
| 目隠しフェンス | Ｈ：2,000
| コア抜き | 150φ 300 | 21 | か所
| 汚泥処理 |  | 1 | 式
| 材料費 |  | 34.5 | ｍ
| 組立費 |  | 34.5 | ｍ
| 型開き門扉 |  | 2 | 組
| 同上組立費 |  | 2 | 組
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ周囲
| メッシュフェンス | Ｈ：2,000
| 独立基礎 | 250×250×450 | 15 | か所
| 材料費 |  | 25.2 | ｍ
| 組立費 |  | 25.2 | ｍ
| 片開き門扉 |  | 1 | 組
| 同上組立費 |  | 1 | 組
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
機械基礎Ｃ
| 目隠しフェンス | Ｈ：2,000
| コア抜き |  | 9 | か所
| 汚泥処理 |  | 1 | 式
| 材料費 |  | 17 | ｍ
| 組立費 |  | 17 | ｍ
| 片開き門扉 |  | 2 | 組
| 同上組立費 |  | 2 | 組
囲障 計

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
B | 共通費
| 共通仮設費(率分) |  | 1 | 式
共通仮設費(積み上げ分)
| 仮設間仕切り等 | 撤去共 | 1 | 式
| （安全費） | 交通誘導員 | 1 | 式
(積み上げ分) 計
・共通仮設費 計
| ・現場管理費 |  | 1 | 式
| ・一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計

## 市場単価 (hidden)
刊行本単価比較表
建築
| コスト情報 |  | 施工単価 |  | 建設物価 |  | 積算資料 |  | 採用単価
| 単価 | ページ | 単価 | ページ | 単価 | ページ | 単価 | ページ
直接仮設
養生 | 290 | 114 | 240 | 112 |  |  |  |  | 265
清掃片付け費 | 1150 | 114 | 1360 | 112 |  |  |  |  | 1255
竣工時清掃 | 970 | 114 | 540 | 112 |  |  |  |  | 755
内部脚立足場 | 700 | 126 | 510 | 120 |  |  |  |  | 605 | 並列
内部棚足場 | 5500 | 124 | 5380 | 120 |  |  |  |  | 5440
外部足場ｗ600 | 2310 | 116 | 2540 | 118 |  |  |  |  | 2425 | 9か月
外部足場ｗ900 | 2620 | 116 | 2930 | 114 |  |  |  |  | 2775 | 9か月
枠付き金網張り | 1230 | 126 | 1070 | 122 |  |  |  |  | 1150 | 9か月
メッシュシート張り | 650 | 126 | 730 | 122 |  |  |  |  | 690 | 9か月
土工
すきとり | 440 | 6 | 470 | 8 |  |  |  |  | 455
根伐 | 770 | 6 | 810 | 8 |  |  |  |  | 790
埋め戻し | 1070 | 6 | 1150 | 8 |  |  |  |  | 1110
床付け | 350 | 6 | 380 | 8 |  |  |  |  | 365
地業
砕石地業（基礎下）RC | 5600 | 160 | 4980 | 184 |  |  |  |  | 5290
砕石地業（土間下）RC | 5400 | 160 | 4800 | 184 |  |  |  |  | 5100
0
鉄筋 | [8 empty] | 0
ＳＤ295 D13 |  |  |  |  | 115 | 16 | 112 | 20 | 113.5
スクラップ |  |  |  |  | 28000 | 794 | 29000 | 77 | 28500
鉄筋加工組立 | 164000 | 164 | 146000 | 192 |  |  |  |  | 155000
鉄筋運搬費 | 6500 | 4 | 6500 | 10 |  |  |  |  | 6500
コンクリート
24-15-25 |  |  |  |  | 21600 | 92 | 21600 | 102 | 21600
打設手間 捨てコン | 2700 | 14 | 2700 | 16 |  |  |  |  | 2700
打設手間 土間コン | 1250 | 14 | 1350 | 16 |  |  |  |  | 1300
打設手間 基礎コン | 940 | 14 | 1010 | 16 |  |  |  |  | 975
ポンプ圧送費50ｍ3未満
基本料 | 120000 | 16 | 105000 | 18 |  |  |  |  | 112500
圧送料 | 0 | 16 | 0 | [5 empty] | 0
型枠
普通合板型枠 | 8240 | 18 | 8950 | 20 |  |  |  |  | 8595
面木 | 350 | 174 | 350 | 204 |  |  |  |  | 350
型枠運搬費 | 370 | 18 | 340 | 20 |  |  |  |  | 355
防水
シーリングMS2 | 680 | 22 | 710 | 24 |  |  |  |  | 695
タイル
床面タイル張 | 9240 | 272 | 9010 | 248 |  |  |  |  | 9125
金属
軽量鉄骨天井下地 | 1760 | 24 | 1820 | 26 |  |  |  |  | 1790
軽量鉄骨壁下地100 | 2930 | 24 | 2810 | 26 |  |  |  |  | 2870
LGS壁開口及び補強 | 12900 | 24 | 14200 | 26 |  |  |  |  | 13550 | か所
天井点検口取付450 | 10300 | 284 | 8050 | 318 |  |  |  |  | 9175
天井点検口取付600 | 11400 | 284 | 9230 | 318 |  |  |  |  | 10315
左官
コンクリート金コテ押さえ | 810 | 26 | 920 | 28 |  |  |  |  | 865
建具
FW６．８ガラス | 4570 | 330 | 4440 | 364 |  |  |  |  | 4505
ガラス止めシール | 310 | 32 | 340 | 26 |  |  |  |  | 325
ＣＡＤ-1 撤去 |  |  | 6420 | 478 |  |  |  |  | 6420
鋼製建具撤去 |  |  | 3380 | 478 |  |  |  |  | 3380
鋼製建具撤去 |  |  | 6420 | 478 |  |  |  |  | 6420
木製建具 撤去 |  |  | 730 | 478 |  |  |  |  | 730
塗装
基礎面塗装 |  |  | 2700 | 254 |  |  |  |  | 2700
防水型複層塗材Ｅ | 3040 | 304 | 3110 | 342 |  |  |  |  | 3075
ボード面AEP塗装 | 1720 | 454 | 1200 | 488 |  |  |  |  | 1720
同上下地調整RB | 850 | 452 | 810 | 482 |  |  |  |  | 830
鉄部 DP塗装 | 3440 | 486 | 1780 | 486 |  |  |  |  | 2610
同上下地調整RB | 690 | 452 | 730 | 482 |  |  |  |  | 710
木部WＰ塗装A | 2030 | 454 | 1640 | 392 |  |  |  |  | 1835
同上下地調整RB | 390 | 452 | 400 | 482 |  |  |  |  | 395
木部ＳＯＰ塗装 |  |  | 1560 | 384 |  |  |  |  | 1560
木部ＵＣ塗装B | 1700 | 342 | 1320 | 390 |  |  |  |  | 1510
額縁塗装 ＵＣ Ｂ種 | 543.3333 | 454 | [6 empty] | 543.3333
木部ＳＯＰ塗装 細幅 |  |  | 520 | 384 |  |  |  |  | 520
下地調整 ＲＢ種 | 320 | 452 | [6 empty] | 320
鉄部 SOP塗装 | 1220 | 452 | 1330 | 486 |  |  |  |  | 1275
木部塗装（面材）下地調整 | 170 | 340 | 140 | 382 |  |  |  |  | 155
木工事
木製額縁取り付け | 3540 | 256 | 3290 | 280 |  |  |  |  | 3415
タイル
床面タイル下地調整 | 2980 | 436 | [6 empty] | 2980
壁面タイル下地調整 | 2290 | 436 | [6 empty] | 2290
床面タイル張り | 9010 | 248 | 9240 | 272 |  |  |  |  | 9125
同上段鼻 | 2830 | 248 | 2820 | 272 |  |  |  |  | 2825
内装壁タイル | 7400 | 248 | 6930 | 272 |  |  |  |  | 7165
同上片面取 | 1450 | 248 | 1320 | 272 |  |  |  |  | 1385
内装
（撤去）
長尺塩ビシート撤去 | 610 | 448 | 630 | 478 |  |  |  |  | 620
木造床組撤去(h250) |  |  | 2150 | 478 |  |  |  |  | 2150
フロアーパネル(ｔ12) |  |  | 910 | 478 |  |  |  |  | 910 | （フローリング）
柔剣道場床下地撤去 |  |  | 1470 | 478 |  |  |  |  | 1470 | （乾式二重床）
柔道畳撤去 |  |  | 440 | 478 |  |  |  |  | 440
柔剣道場腰壁撤去 |  |  | 630 | 478 |  |  |  |  | 630
ソフト巾木 | 110 | 448 | 110 | 478 |  |  |  |  | 110
壁ＧＢＲ12.5 | 570 | 448 | 630 | 478 |  |  |  |  | 600
壁LGS 100撤去 | 350 | 448 | 360 | 478 |  |  |  |  | 355
壁ビニルクロス | 420 | 448 | 440 | 478 |  |  |  |  | 430
天井LGS下地撤去 | 360 | 448 | 550 | 478 |  |  |  |  | 455
天井GBR9.5撤去 | 600 | 448 | 810 | 478 |  |  |  |  | 705 | （石膏ボード）
天井ビニルクロス | 430 | 448 | 440 | 478 |  |  |  |  | 440
天井吸音板(捨張共) | 850 | 448 | 1060 | 478 |  |  |  |  | 955
天井塩ビ廻り縁 | ↑含む |  | 210 | 478 |  |  |  |  | 210
ガラス撤去 |  |  | 340 | 478 |  |  |  |  | 340
(改修)
長尺塩ビシート | 2680 | 352 | 2580 | 410 |  |  |  |  | 2630
乾燥二重床 |  |  | 3960 | 402 |  |  |  |  | 3960
耐水ラワン合板捨て張り | 2780 | 256 | 2860 | 278 |  |  |  |  | 2820
際根太 | 1120 | 256 | 1400 | 402 |  |  |  |  | 1260
床フローリングｔ15 | 9270 | 362 | 8100 | 406 |  |  |  |  | 8685
木製框取り付け | 9500 | 258 | 12200 | 278 |  |  |  |  | 10850
床合板張り | 2080 | 256 | 2360 | 278 |  |  |  |  | 2220
畳 表替え | 6530 | 367 | 7800 | 402 |  |  |  |  | 7165
ソフト巾木 | 390 | 352 | 410 | 412 |  |  |  |  | 400
壁ＧＢＲ12.5 | 1190 | 370 | 1170 | 38 |  |  |  |  | 1180
壁ビニルクロス | 1240 | 374 | 1000 | 424 |  |  |  |  | 1240
壁化粧ケイカル版張り | 9780 | 370 | 7390 | 420 |  |  |  |  | 8585
天井GBR9.5 | 1040 | 370 | 1140 | 422 |  |  |  |  | 1090
天井ロックウール化粧吸音板張り | 5440 | 372 | 6410 | 424 |  |  |  |  | 5925
天井塩ビ廻り縁 | 500 | 372 | 480 | 424 |  |  |  |  | 490
天井GBD9.5張り | 1530 | 36 | 1540 | 422 |  |  |  |  | 1535 | 化粧石膏ボード
天井ビニルクロス張 | 1240 | 374 | 1070 | 424 |  |  |  |  | 1155
木製廻り縁取り付け | 1560 | 258 | 2620 | 280 |  |  |  |  | 2090
天井ケイカル板張 | 2200 | 36 | 2460 | 38 |  |  |  |  | 2330
天井見切縁 | 900 | 372 | [6 empty] | 900
床押し出し法ポリスチレンフォーム25ｔ |  |  | 1310 | 416 |  |  |  |  | 1310
天井グラスウール敷き込み24K100ｔ | 1830 | 372 | 1680 | 416 |  |  |  |  | 1755
外壁改修
事前調査 | 500 | 436 | 300 | 468 |  |  |  |  | 400
外壁面水洗い | 280 | 437 | 200 | 468 |  |  |  |  | 240
床面タイル撤去 | 3640 | 418 | 3530 | 468 |  |  |  |  | 3585
基礎面モルタル撤去 | 3380 | 418 | 3130 | 468 |  |  |  |  | 3255
外壁シーリング撤去 | 430 | 428 | 470 | 464 |  |  |  |  | 450
クラック補修0.2㎜未満 | 2790 | 438 | [6 empty] | 2790
クラック補修Ｕカット | 5890 | 438 | [6 empty] | 5890
注入口付アンカーピンニング | 13610 | 438 | [6 empty] | 13610
発生材処理
運搬費 ３ｔダンプ（回） | 23000 | 580 | 23000 | 640 |  |  |  |  | 23000
発生材処分
がれき類 | 30500 | 581 | 30500 | 641 |  |  |  |  | 30500
廃プラ | 20900 | 581 | 20900 | 641 |  |  |  |  | 20900
石膏ボード | 19000 | 581 | 19000 | 641 |  |  |  |  | 19000
木くず | 8900 | 581 | 8900 | 641 |  |  |  |  | 8900
金属くず（鉄） |  |  |  |  | -31000 | 794 | -32000 | 77 | -31500
金属くず（アルミ） | [6 empty] | -33500 | 77 | -33500
アスベスト含有成型版 |  |  | 35000 | 641 |  |  |  |  | 35000
アスベスト含有産廃 |  |  | 35000 | 641
外構
アスファルト舗装
Ａ-3-15（再生材） | 3250 | 402 | [6 empty] | 3250
根伐（人力掘削） | 8720 | 126 | 7200 | 154 |  |  |  |  | 7960
埋め戻し（人力） | 3970 | 126 | 3950 | 154 |  |  |  |  | 3960
共通仮設
仮囲い成型鋼板3ｍ
設置期間9か月 | 8610 | 102 | 8240 | 106 |  |  |  |  | 8425
パネルゲート7ｍ | 163000 | 102 | [6 empty] | 163000
交通誘導員B | 16100 | 882 | 16100 | 931 |  |  |  |  | 16100
鉄板敷き9か月 | 5770 | 102 | 5890 | 104 |  |  |  |  | 5830
場内敷き均し | 990 | 126 | [6 empty] | 990
構内舗装
インターロッキング舗装撤去
インターロッキング舗装
インターロッキングｔ60 | 11500 | 400 | [6 empty] | 11500
同上鋤取り | 440 | 6 | 470 | 8 |  |  |  |  | 455
機械器具運搬 | 95000 | 6 | 92000 | 8 |  |  |  |  | 93500
縁石ＣＢ | 5050 | 400 | [6 empty] | 5050
グランド舗装
コア抜き | 7980 | 418 | [6 empty] | 7980
機械基礎
樹木伐採・伐根
ワイヤメッシュｍ2 |  |  |  |  | 680 | 73 | 725 | 56 | 702.5
〃 工賃 | 400 | 166 | 350 | 196 |  |  |  |  | 375
〃 合計 | [8 empty] | 1077.5

## 代価表 (hidden)
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ棟内装
代価表1 泥落としマット撤去（1㎡あたり）
| 普通作業員 |  | 0.03 | 人 | 26900 | 807 |  | P362
| その他 |  | 1 | 式 |  | 210 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 1017
代価表2 柔剣道場床材撤去（1㎡あたり）
| 普通作業員 |  | 0.07 | 人 | 26900 | 1883
| その他 |  | 1 | 式 |  | 490 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 2373
代価表3 木製巾木撤去（1ｍあたり）
| 普通作業員 |  | 0.02 | 人 | 26900 | 538
| その他 |  | 1 | 式 |  | 140 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 678
代価表4 木製ベンチ撤去（1か所あたり）
| 普通作業員 |  | 0.1 | 人 | 26900 | 2690
| その他 |  | 1 | 式 |  | 699 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 3389
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価表5 天井塩ビルーバー撤去（1か所あたり）
| 普通作業員 |  | 0.1 | 人 | 26900 | 2690
| その他 |  | 1 | 式 |  | 699 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 3389
計 名称: 代価表6 天井フレキシブルボード(AS有)撤去（1㎡あたり） | P366
| 普通作業員 |  | 0.11 | 人 | 26900 | 2959
| その他 |  | 1 | 式 |  | 769 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 3728
計 名称: 代価表7 木製オープンロッカー撤去（1台あたり） | P366
| 普通作業員 |  | 0.1 | 人 | 26900 | 2690
| その他 |  | 1 | 式 |  | 699 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 3389
代価表8 シャワーブース撤去（1か所あたり）
| 普通作業員 |  | 0.07 | 人 | 26900 | 1883
| その他 |  | 1 | 式 |  | 490 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 2373
0
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
名称: 代価表9 木製下駄箱撤去（1か所あたり） | P366
| 普通作業員 |  | 0.1 | 人 | 26900 | 2690
| その他 |  | 1 | 式 |  | 699 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 3389
名称: 代価表10 鋼製下駄箱撤去（1か所あたり） | P366
| 普通作業員 |  | 0.1 | 人 | 26900 | 2690
| その他 |  | 1 | 式 |  | 699 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 3389
名称: 代価表11 鉄骨階段撤去（1か所あたり） | P366
| 普通作業員 |  | 0.4 | 人 | 26900 | 10760
| その他 |  | 1 | 式 |  | 2798 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 13558
代価表12 建具枠撤去（1㎡あたり）
| 普通作業員 |  | 0.047 | 人 | 26900 | 1264 |  | P367
| その他 |  | 1 | 式 |  | 329 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 1593
0
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
名称: 代価表13 木製廻り縁撤去（1ｍあたり） | P364
| 普通作業員 |  | 0.02 | 人 | 26900 | 538
| その他 |  | 1 | 式 |  | 140 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 678
代価表14 管理室流し台脱着（1式あたり）
P712
| 配管工 |  | 1.1 | 人 | 28700 | 31570
| その他 |  | 1 | 式 |  | 8208 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 39778
代価表15 泥落としマット
泥落としマット
| 普通作業員 |  | 0.02 | 人 | 28700 | 574
| その他 |  | 1 | 式 |  | 149 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 723
代価表16 排水グレーチング（1か所あたり）
ＳＵＳ製 蓋寸法150×1800
| 床排水グレーチング | 溝幅100 枠共 | 1 | 式 | 59616 | 59616 | 見66,240×0.9
| 排水パイプ設置 | VP50 L：3.6ｍ | 1 | 式 | 10800 | 10800
| 同上設置手間 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・排水パイプ | 1 | 式 | 34200 | 34200 | 見38,000×0.9
| 既存床石張り撤去 | 加工再設置 | 1 | 式 | 64800 | 64800 | 見72,000×0.9
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 代価表16 計 |  |  |  |  | 169416
代価表17 壁 GBF15張り（1㎡あたり）
| GBF15 |  | 1.05 | ｍ2 | 890 | 934 | 物510
| ボード釘 |  | 0.025 | ㎏ | 335 | 8 | 物59 | 2025
| 内装工 |  | 0.06 | 人 | 28700 | 1722 |  | 2664
| その他 |  | 1 | 式 |  | 344 | 20%
| 計 |  |  |  |  | 3008
名称: 代価表18 壁出隅ガード取り付け（1か所あたり） | P230
| コーナーガード | 40*40 | 1 | か所 | 5500 | 5500 | 定5500*0.8
| CL塗 |  | 1.8 | ｍ | 660 | 1188 | コP28
| 内装工 |  | 0.03 | 人 | 35300 | 1059
| その他 |  | 1 | 式 |  | 211 | 20%
| 計 |  |  |  |  | 7958
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
代価表18 壁見切り（1ｍあたり）
| 壁見切り | 40*40 | 1 | ｍ | 1120 | 1120 | 定1400*0.8
| CL塗 |  | 1 | ｍ | 750 | 750 | コP32
| 内装工 |  | 0.03 | 人 | 35300 | 1059
| その他 |  | 1 | 式 |  | 211 | 20%
| 計 |  |  |  |  | 3140
代価表18 布製カーテン撤去（1枚あたり）
| 普通作業員 |  | 0.02 | 人 | 26900 | 538
| その他 |  | 1 | 式 |  | 140 | 26%
| 計 |  |  |  |  | 678
0
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ｆ棟
代価表12 床樹脂モルタル塗5ｔ程度（1㎡あたり）
| セメント |  | 2.35 | ㎏ | 16 | 37.6 | 物P79
| 混和剤ﾊｲﾓﾙ |  | 0.235 | 袋 | 2290 | 538.15 | 物P480
| パーライト |  | 0.085 | ㎏ | 1620 | 137.7 | 物P480
| 接着剤 ﾓﾙﾀﾙ接着増強剤 |  | 0.05 | ㎏ | 555 | 27.75 | 物P481
| 左官工 |  | 0.05 | 人 | 29500 | 1475 | R6.3労務単価
| 普通作業員 |  | 0.041 | 人 | 25200 | 1033.2 | R6.3労務単価
0
| その他 |  |  |  |  | 501.64 | 20%
| 計 |  |  |  |  | 3751.04
外構 砂地業
0
| 洗い砂 |  | 0.13 | ｍ3 | 5400 | 702
0
| 普通作業員 |  | 0.026 | 人 | 26900 | 699.4
| その他 |  | 1 | 式 |  | 140
| 砂地業 計 |  |  |  |  | 1541.4
0
0
0

## 発リスト (hidden)
発生材リスト
棟名称 | 発生材名称 | AS | 積算数量 |  | 重量換算
|  |  | 数量 | 単位 | 数量 | 単位
外部改修 | 1 床タイル |  | 5 | ｍ2
| 2 外壁シーリング |  | 3422 | ｍ
| 3 モルタル塗り |  | 10 | ｍ2
| 4 軒天ケイカル版ｔ6 |  | 138 | ｍ2
| 5 軒天LGS下地 |  | 133 | ｍ2
| 6 金属パネル撤去 0.7*28 |  | 19.6 | ｍ2
| 45 瓦棟 |  | 79 | ｍ
| 71 軒樋・竪樋 |  | 235 | ｍ
建具改修 | 7 シーリング |  | 729 | ｍ
| 8 鋼製建具 SD１ |  | 1 | か所
| 9 鋼製建具 SD２ |  | 1 | か所
10 網戸
72 アルミ建具
| 73 木製建具 |  | 17 | か所
| 74 スチールシャッター |  | 135 | ｍ2
内装改修 | 11 長尺塩ビシート |  | 194 | ｍ2
| 12 木造床組 |  | 294 | ｍ2
| 13 フロアーパネルｔ12 |  | 294 | ｍ2
| 14 柔剣道場床下地 |  | 1082 | ｍ2
| 15 柔剣道場床材撤去 |  | 1082 | ｍ2
| 16 柔道畳 |  | 320 | 枚
| 17 柔剣道場巾木 |  | 168 | ｍ
| 18 柔剣道場腰壁撤去 合板ｔ12 |  | 266 | ｍ2
| 19 ソフト巾木撤去 |  | 278 | ｍ
| 20 壁GBR12.5撤去 |  | 271 | ｍ2
| 21 壁LGS100撤去 |  | 31.6 | ｍ2
| 22 化粧合板撤去 |  | 130 | ｍ2
| 23 内装壁タイル撤去 |  | 27 | ｍ2
| 24 壁ビニルクロス撤去 |  | 841 | ｍ2
| 25 シャワーカーテン ブース |  | 6 | か所
| 26 天井LGS下地撤去 |  | 1690 | ｍ2
| 27 天井GBR9.5撤去 |  | 1397 | ｍ2
| 28 天井吸音板ｔ15撤去 |  | 638 | ｍ2
| 29 天井ビニルクロス撤去 |  | 831 | ｍ2
| 30 天井塩ビルーバー |  | 1 | か所
| 31 天井塩ビ廻り縁撤去 |  | 557 | ｍ2
| 32 天井GBD 撤去 |  | 69.8 | ｍ2
| 33 天井フレキシブルボード撤去 | あり | 99.5 | ｍ2
| 34 天井和風化粧石膏ボード撤去 |  | 125 | ｍ2
| 35 木製オープンロッカー撤去 |  | 12 | 台
| 36 鋼製下駄箱 |  | 2 | 本
| 37 木製下駄箱1200×1900程度 |  | 5 | 本
| 38 鉄骨階段撤去750×2,500 |  | 4 | か所
| 39 木製廻り縁撤去 |  | 13.5 | ｍ
建具改修 | 40 シーリング |  | 687 | ｍ
| 41 トイレブース |  | 37 | ｍ2
外構 | 42 発生土 |  | 65.46 | ｍ3
| 43 （生木） |  | 1 | ｔ
舗装 | 44 発生土 |  | 24.32 | ｍ3
C棟 | 46 瓦棟 |  | 14.8 | ｍ
| 47 軒樋・竪樋 |  | 39.8 | ｍ
| 48 シーリング |  | 339 | ｍ
| 49 軽鉄天井下地 |  | 16.2 | ｍ2
| 50 軒天ケイカル版 |  | 16.2 | ｍ2
D棟 | 51 瓦棟 |  | 20.3 | ｍ
| 52 軒樋・竪樋 |  | 69.9 | ｍ
| 53 シーリング |  | 430 | ｍ
| 54 軽鉄天井下地 |  | 5.7 | ｍ2
| 55 化粧合板 |  | 5.7 | ｍ2
F棟 | 56 瓦棟 |  | 9.6 | ｍ
| 57 軒樋・竪樋 |  | 26 | ｍ
| 58 シーリング |  | 230 | ｍ
G棟 | 58 軽鉄天井下地 |  | 210 | ｍ2
| 60 ケイカル版 |  | 210 | ｍ2
| 61 瓦棟 |  | 11 | ｍ
| 62 軒樋 |  | 62 | ｍ
63 竪樋
Ｈ棟 | 64 タイル（モルタル付） | - | 36 | ｍ2
| 65 シーリング | - | 315 | ｍ
| 66 瓦棟 |  | 12.5 | ｍ
| 67 軒樋 |  | 25 | ｍ
| 68 竪樋 |  | 6.8 | ｍ
| 69 ガラス FW6.8 |  | 1 | ｍ2
| 70 トイレブース撤去 |  | 21.45 | ｍ2
集計
その他のがれき | 1 床タイル |  | 5 | ｍ2 | 51×0.05 ＝2.55 | ｍ3 | 2.55*2＝5.1 | ｔ
| 3 モルタル |  | 10 | ｍ2
| 64 タイル（モルタル付） |  | 36 | ｍ2
| 23 内装壁タイル撤去 |  | 27 | ｍ2
| 45 瓦棟 |  | 79 | ｍ | 147.2*0.4*0.3 ＝17.66 | ｍ3 | 17.66*2.0 35.3 | ｔ
| 46瓦棟 |  | 14.8 | ｍ
| 51瓦棟 |  | 20.3 | ｍ
| 56 瓦棟 |  | 9.6 | ｍ
| 61 瓦棟 |  | 11 | ｍ
| 66 瓦棟 |  | 12.5 | ｍ
| 運搬（2・3ｔダンプ） | （5.1+35.3）/3 |  |  |  |  | 12 | 台
| 処分（その他のがれき） | [5 empty] | 20.2 | ｍ3
廃プラ | 2 外壁シーリング |  | 3422 | ｍ | 15×10 |  | 比重1.23
| 7 シーリング |  | 729 | ｍ
| 40 シーリング |  | 687 | ｍ
| 48 シーリング |  | 339 | ｍ
| 53 シーリング |  | 430 | ｍ
| 58 シーリング |  | 230 | ｍ
| 65 シーリング |  | 315 | ｍ
| シーリング 計 |  | 6152 | ｍ | 0.92 | ｍ3 | 1.13 | ｔ
| 71 軒樋・竪樋 |  | 235 | ｍ | ×0.005 |  | 0.9kg/ｍ
| 47 軒樋・竪樋 |  | 39.8 | ｍ
| 52 軒樋・竪樋 |  | 69.9 | ｍ
| 57 軒樋・竪樋 |  | 26 | ｍ
| 62 軒樋 |  | 62 | ｍ
| 67 軒樋・竪樋 |  | 31.8 | ｍ
|  |  | 464.5 | ｍ | 23.2 | ｍ3 | 4.2 | ｔ
| 14 柔剣道場床下地 |  | 1082 | ｍ2 | 11 | ｍ3 | 16.2 | ｔ
[5 empty] | 11 | ｍ3 | 16.2 | ｔ
| 30 天井塩ビルーバー |  | 1082 | ｍ2 | 0.8 |  | 0.1 | ｔ
[5 empty] | 0.8 | ｍ3 | 0.1 | ｔ
| 31 天井塩ビ廻り縁撤去 |  | 577 | ｍ | 0.8 | ｍ3 | 0.05 | ｔ
[5 empty] | 0.8 | ｍ3 | 0.05 | ｔ
| 11 長尺塩ビシート |  | 194 | ｍ2 | ×0.002 |  | 2kg/ｍ2
[5 empty] | 0.4 | ｍ3 | 0.4 | ｔ
| 19 ソフト巾木撤去 |  | 278 | ｍ | ×0.0005 |  | 0.2ｋｇ/ｍ
[5 empty] | 0.14 | ｍ3 | 0.06 | ｔ
| 24 壁ビニルクロス撤去 |  | 841 | ｍ2 | ×0.003 |  | 0.3ｋｇ/ｍ2
| 29 天井ビニルクロス撤去 |  | 831 | ｍ2
|  |  | 1672 | ｍ2 | 5 | ｍ3 | 0.5 | ｔ
| 25 シャワーカーテン ブース |  | 6 | か所 | 0.1 | ｍ3 | 0.06
[5 empty] | 0.1 | ｍ3 | 0.06 | ｔ
| 運搬（2・3ｔダンプ） | 22.7/3＝7.56 |  |  |  |  | 8 | 台
| 処分（廃プラ） | 42.36 |  |  |  |  | 42.4 | ｎ3
| 20 壁GBR12.5撤去 |  | 271 | ｍ2 | ×0.0125 |  | ×0.01/ｍ2
石膏ボード | 27 天井GBR9.5撤去 |  | 1397 | ｍ2 | ×0.0095
| 34 天井和風化粧石膏ボード撤去 |  | 125 | ｍ2
| 32 天井GBD 撤去 |  | 69.8 | ｍ2
[5 empty] | 21.9 | ｍ3 | 18.6 | ｔ
| 運搬（2・3ｔダンプ） | 18.6/3＝6.2 |  |  |  |  | 7 | 台
| 処分（石膏ボード） | 21.9 |  |  |  |  | 21.9 | ｍ3
セメント版 | 4 軒天ケイカル版ｔ6 |  | 138 | ｍ2 | ×0.006 |  | 5ｋｇ/ｍ2
| 50 軒天ケイカル版 |  | 16.2 | ｍ2
| 60 ケイカル版 |  | 210 | ｍ2
|  |  | 364.2 | ｍ2 | 2.19 | ｍ3 | 1.8 | ｔ
| 28 天井吸音板ｔ15撤去 |  | 69.8 | ｍ2 | 1.1 | ｍ3 | 5ｋｇ/ｍ2
|  |  | 69.8 | ｍ2 | 11 | ｍ3 | 0.3 | ｔ
| 運搬（2・3ｔダンプ） | 上記に含む
| 処分（石膏ボード） | 1.1 |  |  |  |  | 1.1 | ｍ3
| 12 木造床組 |  | 294 | ｍ2 | 29 | ｍ3 | 17.6 | ｔ
木くず
| 13 フロアーパネルｔ12 |  | 294 | ｍ2 | 0.4 | ｍ3 | 3 | ｔ
| 15 柔剣道場床材撤去 |  | 1082 | ｍ2 | 19.5 | ｍ3 | 21.6 | ｔ
| 17 柔剣道場巾木 |  | 168 | ｍ | 0.7 | ｍ3 | 0.5 | ｔ
| 18 柔剣道場腰壁撤去 合板ｔ12 |  | 266 | ｍ2 | 3.2 | ｍ3 | 2.5 | ｔ
| 22 化粧合板撤去 |  | 130 | ｍ2 | 0.78 | ｍ3 | 0.6 | ｔ
| 55 化粧合板 |  | 5.7 | ｍ2 | 0.3 | ｍ3 | 0.24 | ｔ
| 35 木製オープンロッカー |  | 12 | 台 | 0.36 | ｍ3 | 0.3 | ｔ
| 39 木製廻り縁撤去 |  | 13.5 | ｍ | 0.02 | ｍ3 | 0.01 | ｔ
| 37 木製下駄箱1200×1900程度 |  | 5 | 本 | 1 | ｍ3 | 0.8 | ｔ
| 43 （生木） |  |  |  | 1.2 | ｍ3 | 1 | ｔ
| 73 木製建具 |  | 17 | 本 | 0.7 | ｍ3 | 0.34 | ｔ
[5 empty] | 57.16 | ｍ3 | 48.5 | ｔ
| 運搬（2・3ｔダンプ） |  | 48.5/3＝16.2 |  |  |  | 17 | 台
| 処分（木くず） | [5 empty] | 57.2 | ｍ3
| 5 軒天LGS下地 |  | 133 | ｍ2 |  |  | 0.01ｔ/ｍ2 20.5
金属くず | 26 天井LGS下地撤去 |  | 1690 | ｍ2
| 49 軽鉄天井下地 |  | 16.2 | ｍ2
| 54 軽鉄天井下地 |  | 5.7 | ｍ2 |  |  |  | ｔ
| 58 軽鉄天井下地 |  | 210 | ｍ2
| 41 トイレブース |  | 37 | ｍ2 |  |  | 0.37
| 70 トイレブース撤去 |  | 21.45 | ｍ2 |  |  | 0.21
|  |  | 2113.35 | ｍ2 |  |  | 21.8 | ｔ
| 6 金属パネル撤去 0.7*28 |  | 19.6 | ｍ2 |  |  | 5.9 | ｔ
| 21 壁LGS100撤去 |  | 31.6 | ｍ2 |  |  | 0.4 | ｔ
| 8 鋼製建具 SD１ | [5 empty] | 0.04 | ｔ
| 9 鋼製建具 SD２ | [5 empty] | 0.2 | ｔ
| 74 スチールシャッター |  | 135 | ｍ2 |  |  | 4.05 | ｔ
| 36 鋼製下駄箱 |  | 2 | 本 |  |  | 0.04 | ｔ
| 38 鉄骨階段撤去750×2,500 |  | 4 | か所 |  |  | 1.6 | ｔ
[7 empty] | 5.9 | ｔ
| 運搬（2・3ｔダンプ） |  | 5.9/3＝2 |  |  |  | 2 | 台
| 処分（鉄くず） | [5 empty] | 5.9 | ｔ
| 72 アルミ建具 |  | 2 | 本 |  |  | 0.04 | ｔ
[7 empty] | 0.04 | ｔ
| 運搬（2・3ｔダンプ） |  | 上記に含む
| 処分（アルミくず） | [5 empty] | 0.04 | ｔ
| 16 柔道畳 |  | 320 | 枚
[7 empty] | 6.4 | ｔ
| 運搬（2・3ｔダンプ） |  | 6.4/3）＝3 |  |  |  | 3 | 台
| 処分（柔道畳） | [5 empty] | 320 | 畳
| 42 発生土 |  | 65.46 | ｍ3
発生土 | 44 発生土 |  | 24.32 | ｍ3
| 運搬（2・3ｔダンプ） |  | （65.46+24.32）*1.6）/3＝47.8 |  |  |  | 50 | 台
| 処分（発生土） | [5 empty] | 89.78 | ｍ3
| 33 天井フレキシブルボード撤去 |  | 99.5 | ｍ2 | 0.6 | ｍ3 | 0.5 | ｔ
アスベスト建材処分
| 運搬（2・3ｔダンプ） | [5 empty] | 1 | 台
| 処分（アスベスト建材） | [5 empty] | 0.6 | ｍ3