## 細目（直仮）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 直接仮設
手すり先行 10ｍ未満
| 外部足場（建地幅900） | くさび緊結足場 | 1 | 式
| 災害防止 | メッシュシート張り | 1 | 式
| 内部足場 |  | 1 | 式
| 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
| 整理清掃後片付け | 内部 | 1 | 式
直接仮設 計

## 細目（内装）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 内装改修
2-1 撤去
化粧石膏ボードｔ9.5
| 天井撤去 | 塩ビ廻り縁共 | 22.8 | ｍ2
| 吊下げポール撤去 | 木製 | 1 | カ所
| 場内搬出 |  | 1 | 式
2-1撤去 計
2-2 改修
| 化粧石膏ボード張 | ｔ9.5 | 7.6 | ｍ2
| 有孔石膏ボード張 | ｔ9.5 | 15.2 | ｍ2
| 周囲塩ビ廻り縁 | 塩ビ製 | 17 | ｍ
2-2改修 計

## 細目（外構）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3 | エアコン基礎設置 | ２箇所
| 型枠 | 材工共 | 1.3 | ｍ2
| 同上搬入費 |  | 1 | 式
| 面木 |  | 8 | ｍ
| 鉄筋 | SD295 加工共 | 0.024 | ｔ
| 同上搬入費 |  | 1 | 式
| 差し筋アンカー |  | 11 | 本
| コンクリート打設 | 21-15-20 手間共 | 0.1 | ｍ3
| 同上搬入費 |  | 1 | 式
| コンクリート金コテ押さえ |  | 5.9 | ｍ2
| カッター入れ |  | 4.7 | ｍ
| 既存タイル貼撤去 |  | 1.6 | ｍ2
| 既存モルタル塗撤去 |  | 2.9 | ｍ2
| 樹脂モルタル補修 |  | 4.5 | ｍ2
エアコン基礎設置 計

## 細目（発生材）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
4 | 発生材処理
4-1 発生材積み込み運搬
| 2ｔ平ダンプ |  | 1 | 台
4-1 積込運搬 計
4-2 処分
| その他がれき類 |  | 0.3 | ｔ
4-2 処分 計
発生材処理 計

## 2.電気
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
2 | 電気設備工事
| EM-電線 | 5.5°(管内) | 5 | ｍ
| EM-電線 | 8°(管内) | 327 | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5°-4C (管内) | 17 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14°(管内) | 5 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22° (天井) | 71 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22°(管内) | 99 | ｍ
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22°(FEP内) | 6 | ｍ
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9-4C (天井） | 5 | ｍ
| 電線管 | (GZ28) 露出 | 8 | ｍ
| 電線管 | (GZ42) 露出 | 10 | ｍ
| 電線管 | (GZ54) 露出 | 69 | ｍ
| 電線管 | (HIVE16) 露出 | 3 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | (FEP50) 地中 | 6 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP30) 露出 | 3 | ｍ
| 2種金属可とう電線管 | (F2WP50) 露出 | 13 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300*300*300 SUS.ET.WP | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250*250*200 SUS.ET.WP | 6 | 個
| 異種菅接続材 | (GZ42)-(FEP50) | 2 | 個
| 異種菅接続材 | (GZ54)-(FEP50) | 2 | 個
| 樹脂製ﾀﾞｸﾄ | 60＊40 | 5 | ｍ
| 樹脂製ﾀﾞｸﾄ用ﾎﾞｯｸｽ | 60＊60 | 1 | 個
| 配管支持材 | L=150ﾄﾞﾌﾞ漬ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 5 | 個
| 天井点検口 | ｱﾙﾐ製既設天井450*450 | 11 | 箇所
| 動力盤 | P-ACM | 1 | 面
| 動力盤 | P-AC3 | 1 | 面
| 動力盤 | P-AC4 | 1 | 面
SC25kva*1.3φTR75Kva*1
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修費 | CT300/5*1.SC.3φLBS＊2台 | 1 | 式
| (TR=2026ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ) | 取替部品.付随線材含
重量物搬入.場内産廃車まで搬出
接地埋設標金属製測定共
| 接地工事ED(ELB) | 打込式14φ*1.5m2連 | 1 | 箇所
| 壁貫通費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ壁50φ探査共 | 3 | 箇所
| 壁貫通費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ壁75φ探査共 | 2 | 箇所
| 防火区画貫通措置 | ｹｰﾌﾞﾙ用 | 2 | 箇所
| 防火区画貫通措置 | 管口用 | 1 | 箇所
手掘り
| 掘削埋め戻し費 | GL-300埋設ｼｰﾄ2倍 | 3 | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ0.45m*2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り補修費 | 犬走り面手斫り0.2m2 | 1 | 式
| 位置ﾎﾞｯｸｽ | 44OB中浅四角C付樹脂製 | 1 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 丸形 新金製 | 1 | 個
FL40W-2埋込型
| 照明器具 | 取外し再取付 | 4 | 台
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器差動式 | 取外し再取付 | 1 | 台
| 鋼製天井開口補強 | FL40W-2*4.感知器*1 | 1 | 式
| 別途機器接続費 | 空調室外機 | 4 | ｶ所
| 保安管理技術者立会費 | 休日停電立会.試験竣工検査費含 | 1 | 式
CS20kvaTR50kvaPCB混入無
| 廃棄物処分費 | 他LBS*2.線材.ｺﾝｸﾘｰﾄ塊一式 | 1 | 式
計

## 共通費
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費(率分) |  | 1 | 式
| 現場管理費(率分) |  | 1 | 式
| 一般管理費(率分) |  | 1 | 式
共通費 計

## 別紙明細（直仮）
番号 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
別紙明細（直接仮設）
手すり先行 10ｍ未満
| 外部足場（建地幅600） | くさび緊結足場 | 212 | ｍ2
| 災害防止 | メッシュシート張り | 212 | ｍ2
| 内部足場 |  | 222 | ｍ2
| 外部整理清掃片付 | 外部足場周り他 | 1 | 式
| 養生費 |  | 458 | ｍ2
| 整理清掃後片付け | 内部 | 1 | 式