## 明細 (2)
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
1 | 受変電設備
| 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 3面体 | 1 | 式
| 同上据付費 |  | 1 | 式
| 高圧気中開閉器 | SUS製 3P300AGR･VTLA付 方向性 | 1 | 台
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | CP 12-19-5.0 根枷･建柱共 | 1 | 本
| 高圧引込装柱材 | 一般引込用 | 1 | 式
| 支線材 | 45ﾟ(1200Kg) | 1 | 本
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9 R8K60 | 1 | 基
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 R8K60 | 2 | 基
| EM-IE電線 | 管内 5.5ﾟ×1 | 52 | m
| EM-IE電線 | PF 5.5ﾟ×1 | 18 | m
| EM-IE電線 | 管内 14ﾟ×1 | 17 | m
| EM-IE電線 | 管内 38ﾟ×1 | 50 | m
| EM-IE電線 | PF 38ﾟ×1 | 18 | m
| EM-IE電線 | 管内 60ﾟ×1 | 22 | m
| EM-IE電線 | PF 60ﾟ×1 | 9 | m
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2ﾟ-2C | 12 | m
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 天井 2ﾟ-2C | 17 | m
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | PF 2ﾟ-2C | 16 | m
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ 2ﾟ-2C | 5 | m
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 露出 2°-2C | 8 | m
| 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 38° | 23 | m
| 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ | FEP 38° | 26 | m
| 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ | 露出 38° | 8 | m
| 端末処理材 6KVCET | 38ﾟ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法完全差込形屋内 | 1 | 組
| 端末処理材 6KVCET | 38ﾟ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法完全差込形屋外 | 1 | 組
| 電線管 | 露出 (E39) | 8 | m
| 電線管 | 露出 (G70) | 16 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ36) | 6 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ70) | 6 | m
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出 (VE16) | 3 | m
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 地中 (VE16) | 1 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 (G22LT) | 3 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (G22LT) | 5 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 (G70LT) | 5 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (G70LT) | 10 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (難燃FEP30) | 16 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (難燃FEP40) | 9 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (難燃FEP80) | 52 | m
| 屋上支持材 | ﾄﾞﾌﾞ漬 L=300 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 8 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS 500*500*300ET付 | 1 | 個
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 1000*500*500ET付 | 1 | 個
| 接地工事 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 7 | 組
| 接地工事 | 打込式 10φ*1.0m単独 | 2 | 組
| 接地埋設標 | 金属製 測定共 | 4 | 枚
| 搬入費 | ｸﾚｰﾝ費用含む | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 1 | 日
計
2 | 幹線動力設備
| 電灯盤 | 1L-1 | 1 | 面
| 電灯盤 | 2L-1 上部ﾀﾞｸﾄ付 | 1 | 面
| 電灯動力盤 | 1LP-1 | 1 | 面
| 動力盤 | 2P-1 | 1 | 面
| 操作用押ﾎﾞﾀﾝ | 埋込 ON-OFF | 2 | 個
| EM-IE電線 | 管内 2.0×1 | 5 | m
| EM-IE電線 | 管内 5.5ﾟ×1 | 140 | m
| EM-IE電線 | 管内 8ﾟ×1 | 11 | m
| EM-IE電線 | 管内 14ﾟ×1 | 206 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2.0-2C | 1 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 2.0-2C | 30 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 2.0-2C | 3 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 3.5ﾟ-3C | 5 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ 3.5ﾟ-3C | 16 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 5.5ﾟ-3C | 1 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 5.5ﾟ-3C | 4 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 14ﾟ | 4 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 22ﾟ | 7 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 22ﾟ | 28 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ 22ﾟ | 5 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 38ﾟ | 9 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 38ﾟ | 16 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ 38ﾟ | 4 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 60ﾟ | 7 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 60ﾟ | 36 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ 60ﾟ | 15 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 100ﾟ | 7 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 100ﾟ | 51 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ 100ﾟ | 15 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 管内 150ﾟ | 3 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 天井 150ﾟ | 29 | m
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | ﾗｯｸ 150ﾟ | 4 | m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2ﾟ-4C | 4 | m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 2ﾟ-4C | 13 | m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.25ﾟ-2C | 2 | m
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.25ﾟ-2C | 10 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (E51) | 1 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ28) | 4 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ36) | 2 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ42) | 4 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ54) | 3 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ70) | 1 | m
| 2種金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(30)WP | 2 | m
| 2種金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(38)WP | 2 | m
| 2種金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(50)WP | 5 | m
| 2種金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(63)WP | 1 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF22) | 3 | m
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 1ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 2 | 個
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 300*300*200ET付 | 1 | 個
| 屋上支持材 | ﾄﾞﾌﾞ漬 L=450 ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付 | 7 | 個
| 金属ﾀﾞｸﾄ | 100*500*180 | 1 | 個
| 金属ﾀﾞｸﾄ | 300*300*250 | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35 | 1段積 400B | 11 | m
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35 | Z35-B形ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ | 4 | m
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35 | ｶﾊﾞｰ | 10 | m
| 防火区画貫通処理 | φ75 | 63 | 箇所
| 別途機器接続費 | 空調電源接続 | 9 | 箇所
計
3 | 電灯設備
| 照明器具 | BA1 | 28 | 個
| 照明器具 | BA21 | 20 | 個
| 照明器具 | BA22 | 13 | 個
| 照明器具 | BA3 | 3 | 個
| 照明器具 | BA4 | 2 | 個
| 照明器具 | BA5 | 1 | 個
| 照明器具 | BA6 | 7 | 個
| 照明器具 | BA7 | 2 | 個
| 照明器具 | BA8 | 12 | 個
| 照明器具 | BA9 | 8 | 個
| 照明器具 | BA10 | 61 | 個
| 照明器具 | DL1 | 56 | 個
| 照明器具 | DL2 | 27 | 個
| 照明器具 | DL31 | 3 | 個
| 照明器具 | DL32 | 7 | 個
| 照明器具 | DL4 | 4 | 個
| 照明器具 | DL5 | 3 | 個
| 照明器具 | BR1 | 2 | 個
| 照明器具 | BR2 | 16 | 個
| 照明器具 | BR3 | 15 | 個
| 照明器具 | SP1 | 4 | 個
| 照明器具 | SA1 | 1 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 天埋形 100V8A 明るさｾﾝｻ付 | 7 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 天埋形 DC12V 子器 広角形 | 11 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 天埋形 DC/100V子器 1A換気用 | 4 | 個
| 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ | 天埋形 換気扇照明 1A 明るさｾﾝｻ付 | 1 | 個
| ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL 1P*1 | 11 | 個
| ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL 1P*2 | 1 | 個
| ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL 1P*3 | 1 | 個
| ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL 1P*4 | 7 | 個
| ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL 3W*1 | 4 | 個
| ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL 1P*1+1PL*1 | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL 1R 大型PL共 | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL 3R 大型PL共 | 2 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL 4R 大型PL共 | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL 6R 大型PL共 | 3 | 個
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 新金PL 8R 大型PL共 | 3 | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.6-2C | 140 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 1.6-2C | 62 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.6-3C | 1 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.6-3C | 763 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 1.6-3C | 68 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2.0-3C | 38 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 2.0-3C | 445 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 2.0-3C | 4 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 5.5ﾟ-3C | 3 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 5.5ﾟ-3C | 12 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP 5.5ﾟ-3C | 9 | m
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.2mm-1P | 4 | m
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.2mm-1P | 93 | m
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP 1.2mm-1P | 33 | m
| 電線管 | 露出 (E25) | 1 | m
| 電線管 | 露出 (E31) | 2 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 62 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF22) | 88 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (難燃FEP30) | 9 | m
| 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 鋼製 一方出 25(22) | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 1ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 21 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 2ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 13 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 85 | 個
計
4 | 非常用照明・誘導灯設備
| 非常用照明 | a1 | 11 | 個
| 非常用照明 | a2 | 4 | 個
| 非常用照明 | a3 | 5 | 個
| 非常用照明 | a4 | 1 | 個
| 非常用照明 | a5 | 3 | 個
| 誘導灯 | b1 | 6 | 個
| 誘導灯 | b2 | 1 | 個
| 誘導灯 | b3 | 1 | 個
| 誘導灯 | b4 | 1 | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.6-3C | 6 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.6-3C | 219 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 5 | 個
計
5 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
| 防雨形ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ | ELCB3P3E30A | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL 2P15A×1ET | 9 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL 2P15AE*1ET | 31 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL 2P15A×2 | 23 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL 2P15AE×2 | 74 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL 2P15AE*2ET | 33 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 200V2P15/20AE×1ET | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 新金PL 接地3P20A×1 引掛 | 4 | 個
| ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ(ﾌﾟﾗｸﾞ収納形) | 2P15AE×2 抜止形 | 1 | 個
| ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ(ﾌﾟﾗｸﾞ収納形) | 2P15AE×2 OAﾌﾛｱ用 | 5 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2ET | 11 | 個
| EM-IE電線 | 管内 1.6×1 | 115 | m
| EM-IE電線 | PF 1.6×1 | 54 | m
| EM-IE電線 | 管内 2.0×1 | 43 | m
| EM-IE電線 | PF 2.0×1 | 17 | m
| EM-IE電線 | 管内 14ﾟ×1 | 5 | m
| EM-IE電線 | PF 14ﾟ×1 | 23 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2.0-3C | 75 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 2.0-3C | 978 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 2.0-3C | 583 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | OAﾌﾛｱ 2.0-3C | 12 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2.6-2C | 2 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 2.6-2C | 113 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 2.6-2C | 54 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 3.5ﾟ-3C | 6 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 3.5ﾟ-3C | 28 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP 3.5ﾟ-3C | 9 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 5.5ﾟ-3C | 1 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 5.5ﾟ-3C | 7 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP 5.5ﾟ-3C | 1 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ22) | 3 | m
| 2種金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆F2(24)WP | 3 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF22) | 655 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF28) | 1 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 189 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 鋼製 1個用1方出 25(22) | 5 | 個
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 150*150*150ET付 | 3 | 個
| 別途機器接続費 | 電動機結線 直入始動 | 2 | 箇所
計
6 | 空調・換気電源設備
| ﾈｰﾑ付埋込ｽｲｯﾁ | 新金PL 1PL*1 | 10 | 個
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.6-2C | 4 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 1.6-2C | 30 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.6-3C | 18 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 管内 2.0-3C | 7 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 天井 2.0-3C | 213 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 2.0-3C | 1 | m
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 天井 0.65-1P | 137 | m
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | PF 0.65-1P | 32 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 62 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF22) | 1 | m
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 1ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 32 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 23 | 個
| 別途機器接続費 | 換気電源接続 | 38 | 箇所
| 換気扇操作ｽｲｯﾁ | 支給品取付 | 22 | 箇所
計
7 | 構内交換設備
| 総合監視盤 | 1T-1、警報盤、ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ含む | 1 | 式
| 電話主装置 |  | 1 | 式
| 多機能電話機 |  | 3 | 台
| 同上壁掛金具 |  | 1 | 個
| 一般電話機 | 壁掛金具共 | 9 | 台
| 電話ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P 4MJ | 10 | 個
| 電話ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 床用 6極4芯 OA床用 | 3 | 個
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5-2P 管内 | 13 | m
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5-2P 天井内 | 260 | m
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5-2P PF内 | 19 | m
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5-2P OAﾌﾛｱ内 | 18 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 19 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 10 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
計
8 | 構内情報通信網設備
| LAN用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 床用 OA床用 | 2 | 個
| LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | 3 | 個
| LANｹｰﾌﾞﾙ（Cat6） | 管内 EM-UTP0.5- 4P | 12 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ（Cat6） | 天井 EM-UTP0.5- 4P | 201 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ（Cat6） | PF EM-UTP0.5- 4P | 14 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ（Cat6） | OAﾌﾛｱ EM-UTP0.5- 4P | 7 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF22) | 14 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 9 | 個
計
9 | 電気時計設備
| GPSｱﾝﾃﾅ |  | 1 | 台
| 電波時計基地局 |  | 4 | 台
| 電波時計 | φ310 | 14 | 台
| 屋外用壁掛時計 | φ700 | 1 | 台
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 | 1 | 個
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.2-2P | 2 | m
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.2-2P | 64 | m
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | PF 1.2-2P | 5 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 0.9-2C | 13 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | PF 0.9-2C | 1 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 5 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 6 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
計
10 | 映像音響設備
| ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ |  | 1 | 式
| 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ |  | 1 | 台
| 同上ｽﾀﾝﾄﾞ |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ | 壁面取付金具共 | 2 | 台
| はね返りｽﾋﾟｰｶ | 壁面取付金具共 | 1 | 台
| ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 3 | 本
| ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾀｲﾋﾟﾝ型 | 1 | 本
| ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ充電器 |  | 2 | 台
| ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ |  | 1 | 本
| ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 卓上用 | 1 | 本
| ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | 床上用 | 1 | 本
| ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ接続盤 |  | 1 | 面
| LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 床用 | 1 | 個
| LAN用ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ | 新金P | 1 | 個
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 新金PL 角形 | 2 | 個
| LANｹｰﾌﾞﾙ | PF EM-UTP0.5- 4P | 9 | m
| ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | 天井 EM-4S6 | 10 | m
| ｽﾋﾟｰｶｹｰﾌﾞﾙ | PF EM-4S6 | 6 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 16 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 5 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
計
11 | 拡声設備
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟ | 60W ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ金具共 | 1 | 台
| 同上用ﾏｲｸ |  | 1 | 台
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ |  | 15 | 個
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ | ATT付 | 6 | 個
| 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ | 防滴型 | 1 | 個
| ｱｯﾃﾈｰﾀ |  | 14 | 個
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.2-3C | 4 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.2-3C | 300 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | PF 1.2-3C | 30 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 30 | m
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 1ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 14 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 4 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
計
12 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
| ﾓﾆﾀｰ付親機 |  | 1 | 台
| ﾓﾆﾀｰ付子機 |  | 2 | 台
| ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機 |  | 2 | 台
| ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝｾｯﾄ | 調理室 | 1 | 組
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 新金PL 1連 | 1 | 個
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 0.9-2C | 4 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 0.9-2C | 88 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | PF 0.9-2C | 14 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 EM-UTP0.5 - 4P | 1 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 EM-UTP0.5 - 4P | 49 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | PF EM-UTP0.5 - 4P | 6 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 20 | m
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 1ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 4 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 3ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 2 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 1 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
計
13 | 呼出設備
| 呼出表示器 | 1窓用 | 1 | 台
| 呼出ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
| 呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引きひも付 | 1 | 個
| 復旧ﾎﾞﾀﾝ |  | 1 | 個
| ｱﾗｰﾑ付表示灯 |  | 1 | 個
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 0.9-2C | 1 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 0.9-2C | 19 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | PF 0.9-2C | 1 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 0.9-3C | 4 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | PF 0.9-3C | 4 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 5 | m
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 1ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 4 | 個
計
14 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
| UHFｱﾝﾃﾅ | AU-2 20素子 | 1 | 組
| BS・CS110°ｱﾝﾃﾅ |  | 1 | 組
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 支持金具共 | 1 | 基
| 混合器 |  | 1 | 個
| 増幅器 | SH・UF-1 | 1 | 個
| 分配器 | 4分配 | 1 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ1端子形 | 新金P 大型PL SH-7F（BL） | 6 | 個
| 直列ﾕﾆｯﾄ1端子形 | 新金P 大型PL SH-77FS（BL） | 3 | 個
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 S-5C-FB | 3 | m
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 S-5C-FB | 124 | m
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | PF S-5C-FB | 31 | m
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 S-7C-FB | 5 | m
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 天井 S-7C-FB | 2 | m
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | PF S-7C-FB | 1 | m
| 電線管 | 露出 ﾄﾞﾌﾞ漬ｹ(GZ22) | 4 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 31 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF22) | 1 | m
| 防水形ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS 150*150*150ET無 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 10 | 個
計
15 | 監視カメラ設備
| 屋内ﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ |  | 8 | 台
| 屋外ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｶﾒﾗ |  | 7 | 台
| 同上ﾎﾟｰﾙ取付金具 |  | 2 | 本
| ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ |  | 1 | 台
| 同上用ﾏｳｽ操作卓 |  | 1 | 台
| 液晶ﾓﾆﾀｰ | ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ金具共 | 1 | 台
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ | 樹脂製 | 2 | 個
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 管内 EM-UTP0.5 - 4P | 15 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 天井 EM-UTP0.5 - 4P | 476 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | PF EM-UTP0.5 - 4P | 2 | m
| LANｹｰﾌﾞﾙ | 露出 EM-UTP0.5 - 4P | 6 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 2 | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 7 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
計
16 | 機械警備用配管設備
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 新金PL 丸形 | 23 | 個
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 新金PL 1連 | 1 | 個
| 導入線 | PF 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 | 165 | m
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | PF 2.0-2C | 3 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF22) | 165 | m
| 埋込ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 2ｹ用(ｶﾊﾞｰ付) | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 樹脂製 中浅形(102*44)ｶﾊﾞｰ付 | 23 | 個
計
17 | 自動火災報知設備
| 複合盤 | P型1級 壁掛 15回線 | 1 | 面
| 総合盤 (表示灯一体型) | P型1級 埋込形 | 3 | 面
| 火災通報装置 | 応答確認ﾗﾝﾌﾟ音声ﾛﾑ付 | 1 | 台
| 火災通報専用電話機 | 壁掛形 | 1 | 台
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 | 38 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種防水 75℃ | 7 | 個
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 60℃ | 12 | 個
| 煙感知器 | 露出形 光電式 2種 | 35 | 個
| 煙感知器 | 露出形 光電式 3種 | 1 | 個
| 閉鎖装置 | ﾗｯﾁ式 | 1 | 個
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 0.9-2C | 1 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 0.9-2C | 372 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | PF 0.9-2C | 14 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 天井 0.9-4C | 192 | m
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | PF 0.9-4C | 11 | m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.2-3C | 1 | m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.2-3C | 22 | m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | PF 1.2-3C | 4 | m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.2-5P | 1 | m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 管内 1.2-10P | 3 | m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 天井 1.2-10P | 79 | m
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | PF 1.2-10P | 6 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF16) | 30 | m
| 電線管 | ｲﾝﾍﾟｲ (PF28) | 6 | m
| 立会検査費 | P形1級 | 1 | 式
計
18 | 構内線路設備
| 照明器具 | P1 ポール共 | 3 | 個
| ﾎﾟｰﾙ基礎 | 砕石共 | 3 | 基
| ﾎﾟｰﾙ内開閉器 | 2P30/15A | 3 | 個
| EM-IE電線 | 管内 14ﾟ×1 | 7 | m
| EM-IE電線 | PF 14ﾟ×1 | 2 | m
| 導入線 | 管内 1.2mmﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 | 22 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 管内 3.5ﾟ-3C | 8 | m
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | PF FEP 3.5ﾟ-3C | 43 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 露出 (G28LT) | 8 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (G28LT) | 14 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ保護管 | 地中 (難燃FEP30) | 89 | m
| 接地工事 | 打込式 14φ*1.5m3連 | 2 | 箇所
| 接地埋設標 | 金属製 測定共 | 1 | 枚
| 土工事 | GL-600 1本 | 43 | m
| 土工事 | GL-600 2本 | 12 | m
| 土工事 | GL-600 4本 | 12 | m
| 土工事 | GL-600 6本 | 9 | m
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長 | 76 | m
| 地中線埋設標 | 鉄製 | 1 | 箇所
| 土工機械運搬 |  | 1 | 往復
計