## 器具
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
1 | 衛生器具設備工事
| 洋風大便器 | CS232B SH232BA TCF6623
|  | YH702 | 8 | 組
| 洋風大便器 | CS232B SH232BF TCF6623
|  | YH702 | 2 | 組
壁掛小便器
|  | UFS900R | 4 | 組
| 洗面器 | LS351CM
|  | 自動水栓一体型電気温水器 | 7 | 組
| 洗面器 | L531
|  | 自動水栓一体型電気温水器 | 4 | 組
| 洗面器 | MV45
|  | TLF26SS1A | 1 | 組
ﾚｽﾄﾙｰﾑﾄﾞﾚｯｻｰ
|  | ULRG2RGA2N2131KK | 1 | 組
| 掃除流し | SK22A T37SGEP
|  | T23AEQ20 | 1 | 組
| 洗面化粧台 | LDBA060BAGDS1A
|  | LMBA060B1GDC1G | 1 | 組
化粧鏡
|  | YM3045F | 13 | 組
洗濯機水栓
|  | TW11R | 2 | 組
洗濯機ﾊﾟﾝ
|  | PWP740N2W PJ2009NW | 2 | 組
電気温水器
|  | REKB12A12SW35D | 1 | 組
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
|  | TKS05301J | 3 | 組
立水栓
|  | T76D | 1 | 組
横水栓
|  | T200ESUN13C | 6 | 組
計

## 給水
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
2 | 給水設備工事
| 受水槽一体型給水ﾕﾆｯﾄ | FRP製 角形3000L(1.0G)
|  | 300L/min 26m 1.1kW×2 | 1 | 台
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | HIVP 20 | 42 | m
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | HIVP 25 | 7 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | HIVP 30 | 27 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | HIVP 50 | 90 | ｍ
| 内外面硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般
|  | SGP-VD 20 | 110 | ｍ
| 内外面硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般
|  | SGP-VD 25 | 22 | ｍ
| 内外面硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般
|  | SGP-VD 32 | 23 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外配管
|  | SGP-VB 20 | 12 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外配管
|  | SGP-VB 50 | 4 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般
|  | SGP-VB 20 | 27 | ｍ
| 青銅製ゲートベン | JIS10K
|  | 50 | 3 | 個
| MT型不凍止水栓 | H=400
|  | 20 | 8 | 個
| MT型不凍止水栓 | H=400
|  | 25 | 4 | 個
| MT型不凍止水栓 | H=400
|  | 30 | 2 | 個
弁桝
|  | YAVC-1 | 14 | 個
弁桝
|  | YAVC-3 | 3 | 個
不凍水栓柱
|  | H=1500 | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | L=300
|  | 20 | 6 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | L=500
|  | 50 | 2 | 個
| 逆止弁 | JIS10K
|  | 20 | 6 | 個
| ｺｱ抜き | L=150
|  | 100φ | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=300
|  | 100φ | 3 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=350
|  | 100φ | 6 | 箇所
超音波探査
|  |  | 11 | 箇所
既存管接続
|  | 50A | 1 | 箇所
保温工事
|  |  | 1 | 式
土工事
|  |  | 1 | 式
搬入費
|  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ工事
|  |  | 1 | 式
計

## 給湯
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
3 | 給湯設備工事
| ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛型 給湯専用
|  | 20号 | 4 | 台
| ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛型 追炊付
|  | 24号 | 2 | 台
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋外配管
|  | SUS 20 | 12 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 屋内一般
|  | SUS 20 | 47 | ｍ
追炊用ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ
|  | 13A×2 さや管共 | 15 | ｍ
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | L=300
|  | 20 | 6 | 個
| ｺｱ抜き | L=300
|  | 100φ | 1 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=350
|  | 100φ | 3 | 箇所
超音波探査
|  |  | 4 | 箇所
保温工事
|  |  | 1 | 式
土工事
|  |  | 1 | 式
ﾘﾓｺﾝ配線工事
|  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ工事
|  |  | 1 | 式
計

## 排水
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
4 | 排水設備工事
| ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | FRP製 流入量120m3/min
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製蓋 | 1 | 組
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | VP 40 | 15 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | VP 65 | 30 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | VP 75 | 10 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | VP 100 | 114 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 地中配管
|  | VP 125 | 11 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外配管
|  | VP 65 | 10 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般
|  | VP 40 | 27 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般
|  | VP 50 | 75 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般
|  | VP 65 | 2 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般
|  | VP 75 | 36 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般
|  | VP 100 | 32 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 通気
|  | VP 50 | 14 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 通気
|  | VP 75 | 3 | ｍ
床上掃除口
|  | COA 75 | 1 | 個
床上掃除口
|  | COA 100 | 6 | 個
通気口金物
|  | 50 | 5 | 個
通気口金物
|  | 65 | 1 | 個
通気口金物
|  | 75 | 1 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 100-200 500H | 3 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 100-200 600H | 6 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 100-200 700H | 5 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 100-200 800H | 4 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 100-200 900H | 2 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 100-200 1000H | 2 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 100-200 2500H | 1 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 125-200 1100H | 1 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 125-200 1200H | 1 | 個
小口径塩ﾋﾞ桝
|  | 125-200 1300H | 1 | 個
防護蓋
|  | 14T 200φ | 2 | 個
| ため桝 | 300×300
|  | 600H | 1 | 個
| ｺｱ抜き | L=350
|  | 200φ | 4 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=300
|  | 200φ | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=150
|  | 200φ | 2 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=350
|  | 150φ | 1 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=350
|  | 100φ | 4 | 箇所
| ｺｱ抜き | L=150
|  | 100φ | 3 | 箇所
超音波探査
|  |  | 19 | 箇所
| 穴開け処理 | L=150
|  | Φ150 | 1 | 箇所
| 穴開け処理 | L=150
|  | Φ100 | 2 | 箇所
土工事
|  |  | 1 | 式
ｽﾘｰﾌﾞ工事
|  |  | 1 | 式
計

## ｶﾞｽ
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
5 | ｶﾞｽ設備工事
ｶﾞｽ集合装置
|  | 2本立 | 3 | 個
ｶﾞｽ集合装置
|  | 4本立 | 1 | 組
| 配管用炭素鋼鋼管 | 屋内一般
|  | SGP 20 | 18 | ｍ
| 外面被覆鋼管 | 地中配管
|  | PLV 20 | 24 | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ
|  | 15 | 6 | 個
強化ﾎｰｽ
|  | 15 | 6 | 個
塗装工事
|  |  | 1 | 式
土工事
|  |  | 1 | 式
計

## 浄化槽
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
６ | 合併処理浄化槽
合併処理浄化槽
|  | 50人槽 | 1 | 基
仮設工事
|  |  | 1 | 式
土木工事
|  |  | 1 | 式
据え付け工事
|  |  | 1 | 式
配管設備工事
|  |  | 1 | 式
電気設備工事
|  |  | 1 | 式
試運転調整費調整費
|  |  | 1 | 式
諸経費
|  |  | 1 | 式
法定点検
|  | 7条検査料金 | 1 | 式
計

## 冷暖房
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
7 | 冷暖房設備工事
| 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊型
|  | 冷10.0KW 暖11.2KW | 2 | 台
| 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ型
|  | 冷7.1KW 暖8.0KW | 2 | 台
| 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛型
|  | 冷10.0KW 暖11.2KW | 2 | 台
| 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛型
|  | 冷5.6KW 暖6.7KW | 1 | 台
| 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛型
|  | 冷10.0KW 暖11.2KW | 2 | 台
冷媒用被覆銅管
|  | 6.4×9.5φ | 3 | ｍ
冷媒用被覆銅管
|  | 9.5×15.9φ | 78 | 台
| 空調用ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 屋内一般
|  | ACD 25 (結露防止層付) | 29 | ｍ
| 空調用ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 屋内一般
|  | ACD 30 (結露防止層付) | 2 | ｍ
| ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ | 屋内一般
|  | VP 20 | 3 | ｍ
| ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ | 屋内一般
|  | VP 25 | 28 | ｍ
| ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ | 屋内一般
|  | VP 30 | 4 | ｍ
浸透桝
|  | 75φ | 7 | 個
浸透桝
|  | 100φ | 1 | 個
室内外渡り配線工事
|  |  | 1 | 式
ﾘﾓｺﾝ配線工事
|  |  | 1 | 式
ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ
|  |  | 1 | 式
塗装工事
|  | 屋内露出部ﾄﾞﾚﾝ管 | 1 | 式
| 穴開け処理 | L=150
|  | 150φ | 6 | 箇所
超音波探査
|  |  | 6 | 箇所
計

## 換気
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
８ | 換気設備工事
| 標準換気扇 | 台所用(壁)
|  | φ200 200m3/h 15Pa | 2 | 台
| 天井換気扇 | 低騒音形
|  | φ150 250m3/h 45Pa | 2 | 台
| 天井換気扇 | 低騒音形
|  | φ100 100m3/h 40Pa | 2 | 台
| 天井換気扇 | 低騒音形
|  | φ100 140m3/h 60Pa | 2 | 台
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 角形格子ｸﾞﾘﾙ
|  | φ150 100m3/h 10Pa | 4 | 台
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 角形格子ｸﾞﾘﾙ
|  | φ150 85m3/h 10Pa | 1 | 台
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 角形格子ｸﾞﾘﾙ
|  | φ100 45m3/h 10Pa | 2 | 台
| 天井換気扇 | 低騒音形
|  | φ100 110m3/h 30Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | 低騒音形
|  | φ100 70m3/h 30Pa | 1 | 台
| 天井換気扇 | 低騒音形
|  | φ150 200m3/h 80Pa | 2 | 台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
|  | 100φ | 31 | m
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
|  | 150φ | 11 | m
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ
|  | 100φ | 12 | 個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ
|  | 150φ | 26 | 個
給気口
|  | P-18QR | 10 | 個
給気口
|  | P-18GHF5 | 5 | 個
壁換気扇部鉄板貼り
|  |  | 2 | 箇所
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ清掃
|  |  | 2 | 箇所
保温工事
|  |  | 1 | 式
| 穴開け処理 | L=150
|  | 150φ | 3 | 箇所
| 穴開け処理 | L=150
|  | 200φ | 19 | 箇所
超音波探査
|  |  | 22 | 箇所
計

## 撤去
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
９ | 撤去工事
和風大便器
|  |  | 3 | 個
洋風大便器
|  |  | 2 | 個
小便器
|  |  | 3 | 個
洗面器
|  |  | 4 | 個
化粧鏡
|  |  | 14 | 個
ｼｬﾜｰ
|  |  | 4 | 個
自在水栓
|  |  | 9 | 個
横水栓
|  |  | 10 | 個
ｶﾞｽ給湯器
|  |  | 2 | 個
ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ
|  |  | 1 | 個
換気扇
|  | 20㎝ | 6 | 個
換気扇
|  | 25㎝ | 5 | 個
天井扇
|  |  | 2 | 個
給水配管類
|  |  | 1 | 式
給湯配管類
|  |  | 1 | 式
排水配管類
|  |  | 1 | 式
ｶﾞｽ配管類
|  |  | 1 | 式
廃棄物処分費
|  |  | 1 | 式
廃棄物処分費
|  |  | 1 | 式
| アスベスト除去 | 33か所 外壁穴開け部分
|  | 産廃処理 石綿濃度測定 | 1 | 式
計

## 共通費
番号 | 名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用
Ｂ | 共通費
共通仮設費
|  |  | 1 | 式
現場管理費
|  |  | 1 | 式
一般管理費
|  |  | 1 | 式
共通費 計