## R01
令和元年度 地下水水質検査 結果一覧表 |  |  | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 1-26 | 1-27 | 1-28 | 1-29 | 1-30 | 1-31 | 1-32 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-8 | 6-9 | 6-10 | 7-1 | 7-2
地点番号/地区名 => |  |  | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 石和町 | 御坂町 | 御坂町 | 御坂町 | 御坂町 | 一宮町 | 一宮町 | 一宮町 | 一宮町 | 八代町 | 八代町 | 八代町 | 八代町 | 境川町 | 境川町 | 境川町 | 境川町 | 春日居町 | 春日居町 | 春日居町 | 春日居町 | 春日居町 | 春日居町 | 春日居町 | 春日居町 | 春日居町 | 芦川町 | 芦川町
検査項目 | 単位 | 水質基準値 | 小石和1 | 四日市場1 | 市部1 | 中川1 | 松本1 | 八田1 | 四日市場2 | 広瀬1 | 唐柏1 | 東高橋1 | 今井1 | 小石和2 | 河内1 | 砂原1 | 砂原2 | 砂原3 | 砂原4 | 砂原5 | 砂原6 | 井戸1 | 井戸2 | 東油川1 | 東油川2 | 砂原7 | 窪中島1 | 唐柏2 | 市部2 | 川中島1 | 四日市場3 | 井戸3 | 下平井1 | 国衙 | 夏目原1 | 夏目原2 | 上黒駒 | 国分2 | 東新居 | 上矢作 | 国分2 | 南1 | 南2 | 増田 | 米倉 | 大窪 | 寺尾1 | 寺尾2 | 寺尾3 | 別田 | 桑戸1 | 桑戸2 | 桑戸3 | 寺本1 | 鎮目1 | 鎮目2 | 鎮目3 | 小松 | 鶯宿1 | 鶯宿2
一般細菌 | 個/ml | 100個/ml以下 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 23 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300以上 | 0 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0
大腸菌 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.022 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | 6 | 5.5 | 3.2 | 6.2 | 3.4 | 2.5 | 6.7 | 6.1 | 5 | 0.7 | 1.6 | 4.1 | 1.8 | 5.5 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 6 | 7.2 | 3.5 | 5.6 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 9.2 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 4.9 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 11 | 6 | 7.2 | 9.2 | 8.4 | 1.8 | <0.1 | 9.3 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | <0.1 | 0.2 | <0.1
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.12 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.06 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.06 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.06 | <0.03 | 0.06
塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 | 8.6 | 7 | 8.5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 13 | 10 | 16 | 12 | 13 | 13 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 8.9 | 7.1 | 8.3 | 5.2 | 9.2 | 9.6 | 5.5 | 4.9 | 11 | 11 | 8.7 | 12 | 9.2 | 6.4 | 8.3 | 14 | 8.2 | 8.4 | 4.9 | 18 | 1.5 | 8.9 | 13 | 9.5 | 8.8 | 7.9 | 3.1 | 2.7 | 14 | 7.4 | 6.3 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 8.1 | 5.1 | 1.4 | 1.2
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300mg/L以下 | 140 | 90 | 83 | 120 | 79 | 60 | 210 | 190 | 160 | 83 | 71 | 140 | 68 | 100 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 74 | 92 | 84 | 76 | 88 | 75 | 150 | 71 | 160 | 200 | 91 | 84 | 88 | 32 | 120 | 56 | 93 | 45 | 130 | 130 | 140 | 120 | 110 | 49 | 48 | 110 | 54 | 50 | 66 | 48 | 52 | 62 | 68 | 75 | 73 | 59 | 56 | 29 | 14
有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3mg/L以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.7 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
pH値 | － | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 7 | 7 | 6.7 | 7 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 7.3 | 8.5
味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | *** | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | *** | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | *** | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
色度 | 度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.4 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | 1.6 | <0.5 | 0.8
濁度 | 度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.9 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.6 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3mg/L以下(目標値) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
電気伝導率 | mS/m | － | 33 | 26 | 22 | 29 | 21 | 22 | 46 | 44 | 35 | 30 | 25 | 32 | 20 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 20 | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 35 | 21 | 39 | 43 | 25 | 21 | 24 | 15 | 27 | 15 | 23 | 15 | 32 | 30 | 34 | 30 | 28 | 14 | 13 | 34 | 17 | 20 | 17 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 8.1 | 7.9
採水日 | - | - | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 2019-10-11
水温 | ℃ | － | 17 | 17 | 18 | 18 | 22.4 | 21 | 25 | 19 | 17.5 | 20.5 | 20.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 18.5 | 18 | 17 | 20.5 | 23 | 19.5 | 21 | 26.5 | 18 | 16.5 | 18.5 | 20 | 20.5 | 22 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 18.5 | 15.5 | 18.5 | 16.9 | 16.5 | 19 | 20 | 17.5 | 19 | 18 | 20 | 19.5 | 20.9 | 21 | 22.5 | 23.5 | 20 | 16.5 | 20 | 13.5 | 20
気温 | ℃ | － | 29 | 26 | 29 | 31 | 27.3 | 29.5 | 26 | 25 | 25.6 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30 | 28 | 26 | 29 | 25 | 28 | 28 | 28.5 | 30.5 | 30.5 | 29 | 29 | 26 | 21 | 29 | 24.7 | 24.3 | 30 | 21.5 | 23 | 26 | 25 | 22 | 25.5 | 24 | 24.5 | 23.5 | 23 | 24 | 23 | 24.5 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25.1 | 25.1 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20.5 | 20.5
前日天気/当日天気 | - | － | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/雨 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/雨 | 晴/曇 | 晴/(晴/曇) | 晴/(晴/曇) | 晴/曇 | 晴/晴 | 晴/(晴/曇) | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/曇 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/曇 | 晴/曇
残留塩素 | mg/L | - | [47 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 1-1 石和町 to 1-31 石和町; 2-1 御坂町 to 5-4 境川町
判定 |  |  | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合